货物采购

公开招标文件

项目编号：CLPSP17GZ07ZC38

项目名称：三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目

广东采联采购招标有限公司

发布日期：2017年8月1日

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，提交投标文件时间为投标截止时间前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 各投标人请注意区分投标保证金、购买招标文件以及招标代理服务费收款账号的区别，务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金账号，招标代理服务费存入招标代理服务费账号。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度及投标的资格。

- 投标保证金必须于第二章《投标资料表》中规定的时间内到达指定账号（账号信息详见第二章《投标资料表》）。由于转账当日不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致无效投标，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖公章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证。

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应在规定时间内按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网进行注册，供应商注册注意事项如下：

- 填写组织机构代码证号时，如机构代码证上带有“-”情况下请把“-”也填上，三证合一请看广东省政府采购网-首页-办事指南。

- 社保登记证，如该供应商没有社保登记证的情况下，请供应商到社保局将近三个月的缴费证明打印出来或者让社保局开一份参保证明上传到注册信息。（缴费证明和参保证明是要以公司名义开的一份证明，不是要个人的社保证明或者个人的社保证。个体户除外）社保号请咨询社保局。

- 机构管理员是填写该机构负责管理该账号的工作人员，机构管理员身份证也是上传该工作人员的身份证。

- 在填写国税、地税时，如果只有国税或地税的情况下，两个框中都填写同一编号和主管部门。（如：只有地税号的话，在填写国税号的那一栏中把地税号填上即可）三证合一请看办事指南。

- 办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html

- 招标代理服务费发票类型开具须知：投标时，投标人必须按《开票资料说明函》确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型，并提供开票资料和一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件复印件。

- 为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，欢迎投标供应商采用融资手段，具体事宜可直接联系020-87652828-8009。

目   录

第一章  投标邀请函	4

第二章  投标资料表	7

第三章  评分体系与标准	10

资格、符合性评审条款	10

技术部分评分表	11

商务部分评分表	11

价格评分表	13

第四章  用户需求书	15

第五章  合同通用条款	38

第六章  投标文件格式	41

第七章  投标人须知	68

- （专用条款）

- 第一章  投标邀请函

广东采联采购招标有限公司受广东财经大学的委托，对三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 采购项目编号：（440000-201707-156014-0302）CLPSP17GZ07ZC38

- 采购项目名称：三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目

- 采购项目预算金额（元）：1001000；

- 采购数量：1批

- 采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)：

- 产品详细技术规格、参数：详见招标文件中的“用户需求书”。

- 政府采购政策：详见招标文件。

- 本项目属于政府采购项目。

- 监管部门：广东省财政厅政府采购监管处

- 供应商资格：

- 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件；

- 2016年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件；

- 2017年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2017年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目包组的其他采购活动的书面声明。

- 投标人应具备有效的广东省安全技术防范系统设计、施工、维修二级或以上资格证，广东省外企业须通过广东省公安厅技防部门的备案。投标时提供广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格的有关备案证明材料，并加盖投标人公章

- 本采购项目不接受联合体投标。

- 已办理报名及登记手续购买本招标文件的供应商。

获取招标文件方式：供应商应登入采购代理机构网站（www.chinapsp.cn），点击网站右上方“立刻注册”进入系统注册，详见“下载中心《招标文件发售登记表线上填写指引》”。注册通过后进行系统填写报名信息，然后打印《招标文件发售登记表》与下述报名资料一并加盖供应商公章扫描发至代理机构邮箱（CL87651688y@163.com）。报名资料审核通过后，必须于本采购项目招标公告规定的报名时间内向我司缴纳标书款【（招标文件购买汇款账号信息：（开户银行：中国农业银行广州东山支行；账号：44 0305 0104 0012 966）】，否则视为未完成报名。（报名咨询电话020-87651688-411，原件核查的项目须到现场办理）

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件；（若分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或招标文件另有规定的从其规定）

- 提供有效的广东省安全技术防范系统设计、施工、维修二级或以上资格证复印件，广东省外企业须通过广东省公安厅技防部门的备案。投标时提供广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格的有关备案证明材料，并加盖投标人公章；

- 购买招标文件经办人，需提供：

  - 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

  - 经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 《招标文件发售登记表》复印件。

- 采购代理机构在招标文件发售期间通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。

- 符合资格的供应商应当在2017年8月2日至2017年8月22日期间（办公时间内：工作日9：00-12：00，14：00-17：00，法定节假日除外，不少于5个工作日）到广东采联采购招标有限公司（详细地址：广州市环市东路472号粤海大厦7楼）购买招标文件，招标文件每套售价人民币300.00元，售后不退。

- 投标截止时间：2017年8月23日 14时30分。

- 提交投标文件地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼广东采联采购招标有限公司会议室。

- 开标时间：2017年8月23日14时30分。

- 开标地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼广东采联采购招标有限公司会议室。

- 本公告期限（5个工作日）自2017年8月2日至2017年8月8日止。

- 本项目相关公告在以下媒体发布：

- 采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）。

- 法定媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 联系事项：

| (一)采购项目联系人（采购代理机构）： 梁先生，江小姐 | 联系电话： 020-87651688-174, 020-87651688-147 |
| --- | --- |
| 采购项目联系人广东财经大学：吴老师 | 联系电话：020- 84097331 |
| (二)采购代理机构：广东采联采购招标有限公司 | 地址：广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼 |
| 联系人：梁群燕 | 联系电话：020-87651688-688 |
| 传真：020-87651698 | 邮编：510075 |
| (三)采购人：广东财经大学 | 地址：广州市海珠区仑头路21号 |
| 联系人：吴薇 | 联系电话：020-84092236 |
| 传真：020-84096209 | 邮编：510320 |

附件： 1、委托代理协议

2、招标文件

发布人：广东采联采购招标有限公司

发布日期：2017年8月1日

- 第二章  投标资料表

说明：该资料表的条款项号是与第七章《投标人须知》条款项号对应的条款，是对第七章《投标人须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |
| 1.1 | 采购人名称 |  | 广东财经大学 |
| 1.2 | 采购代理机构 |  | 名称：广东采联采购招标有限公司 地址：中国广东省广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼 电话：020-87651688； 传真：020-87651698； 电子邮箱：CL87651688y@163.com |
| 1.3 | 资金性质 |  | 财政性资金 |
| 8.1 | 实施政府采购信用担保 |  | 适用 |
| 8.5 | 专业担保机构的选择 |  | 推荐担保机构及联系方式： 名称; 地址; 联系电话; 联系人. 中国投资担保有限公司; 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼; 010-88822892/ 15011155178 010-88822659/ 18001263459; 安国山 何 嘉. 广东省融资再担保公司; 广州市东风中路481号粤财大厦; 020-83063201 13660420475; 李世杰. 东莞市金鼎融资担保有限公司; 东莞市东城区君豪商业中心9楼; 13729920608 13712393608 0769-2332688-8013 传真：0769-23326788; 谭彪 朱建明. 广东盈腾融资担保有限公司; 广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼; 13922380992 13822117060 13380217168 传真：0757-22662211; 吴梓锷 区畅 欧阳洪. |
| 二、招标文件 |  |  |  |
| 13.1 | 集中答疑会或现场考察 |  | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘； |
| 三、投标文件的编制 |  |  |  |
| 17.3.1.3 17.3.1.4 |  | （境内货物）其他伴随的服务费用 | 运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。 |
| 17.6 |  | 报价是唯一或固定不变 | 是 |
| 17.7 |  | 备选方案 | 不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 |
| 17.8 |  | 附加条件报价 | 不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。 |
| 22.1 |  | 投标保证金 | - 投标保证金金额：RMB19738元（人民币壹万玖仟柒佰叁拾捌元整） - 缴纳形式：非现金形式（如电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函）。 - 投标保证金在投标截止时间的前一日到达以下指定账号： 收款单位名称：广东采联采购招标有限公司 账号：3602 1810 2910 0275 442 开户银行：中国工商银行股份有限公司广州东环支行 跨行支付行号：1025 8100 1434（提醒：该行号不是账号！仅适用于网银跨行支付时汇款人能够快速寻找开户银行信息） 注：投标人请在缴款凭证"备注"栏写明17GZ0738，以便查询。 投标人以投标担保函形式缴纳投标保证金的，请于投标截止时间的前一日将《政府采购投标担保函》传真（020-87651698）或Email（CL87651688y@163.com）到达我司。 - 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 23.1 |  | 投标有效期 | 90天。 |
| 24.1 |  | 投标文件份数 | 正本一份，副本五份，电子文件一份（不可加密）。 |
| 五、开标与评标 |  |  |  |
| 29.1 |  | 评标委员会组成 | 评标委员会由5名单数组成，由采购人的代表1名和从政府采购专家库随机抽取的专家组成。 |
| 30.1 |  | 评标方法 | 采用综合评分法 |
| 34.2 |  | 定标原则 | 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 |
| 六、授予合同 |  |  |  |
| 39.1 |  | 合同签订时间 | 自《中标通知书》发出之日起三十日内 |
| 41.1 |  | 履约保证金 | 无 |
| 42.1 |  | 招标代理服务费 | - 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）本项目以预算金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定的“货物类”计算。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； b. 招标代理服务费的缴费账号：详见投标文件格式《招标代理服务费承诺书》。 - 投标人应签署投标文件格式《招标代理服务费承诺书》，作为投标文件的一部分。 - 中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |

- 第三章  评分体系与标准

- 本评标办法采用综合评分法。

- 评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。

- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。

- 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

- 商务、技术评分分别为所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 资格、符合性评审条款

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标报价未超过最高限价的； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

- 技术部分评分表(45分)

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应程度 | 考查有效投标人投标产品的技术参数响应程度：完全满足的，得20分。投标人技术响应程度存在负偏离的，在20分的基础上扣除相应分数，每项带“▲”号技术参数不满足扣1分，非“★”、非“▲”项每负偏离一项扣0.5分，直到扣完为止。 注：须提供技术参数逐项响应表，否则不得分。 | 20 |
| 2 | 1080P全高清定焦红外摄像机、1080P全高清室外球型摄像机、1080P全高清定焦红外半球摄像机、NVR网络视频存储主机、DVR专用硬盘 | 对比投标人所投设备的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置等情况：最优得14分，次之以2分递减，最低0分。 | 14 |
| 3 | 4口POE网络交换机、8口POE网络交换机、24口接入层交换机、汇聚交换机 | 对比投标人所投设备的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置等情况：最优得4分，次之以1分递减，最低0分。 | 4 |
| 4 | 单口百兆光纤收发器、双口百兆光纤收发器、四口百兆光纤收发器、千兆光纤收发器、同轴网络延长器 | 对比投标人所投设备的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置等情况：最优得2分，次之以1分递减，最低0分。 | 2 |
| 5 | 摄像机电源、球机电源、标准机柜、室外设备箱、电源末级防雷插座 | 对比投标人所投设备的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置等情况：最优得3分，次之以1分递减，最低0分。 | 3 |
| 6 | 摄像机支架、球机支架、固定摄像机立杆、横臂支架 | 对比投标人所投设备的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置等情况：最优得1分，次之以0.5分递减，最低0分。 | 1 |
| 7 | 环境改造（包括线管辅材、摄像机电源线、PVC管材及配件、路面开挖与恢复等） | 对比投标人针对本项目环境改造的实施方案、质量控制方案等方面的针对性、计划性、可操作性，及所用线管辅材、摄像机电源线、PVC管材及配件的材质、质量、工艺等的情况：最优得1分，次之以0.5分递减，最低0分。 | 1 |
| 合计 |  |  | 45 |

- 商务部分评分表(25分)

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条款响应程度 | 优于招标文件“商务要求”条款的，得2分；完全满足的，得1分；不满足或部分满足不得分。 | 2 |
| 2 | 财务状况 | 投标人2015至2016两年财务状况：一年盈利得1分；两年盈利得2分；不盈利或未提供近年度经审计的财务报表的，该项评分为0。 注：以提供2015和2016两年会计师事务所出具的财务审计报告复印件并加盖投标人公章为准。 | 2 |
| 3 | 资质信誉 | 2014年至今投标人获得工商部门颁发的“守合同重信用”荣誉称号，3年得3分，2年得2分，1年得1分，没有不得分； | 5 |
|  |  | 质量管理体系认证证书（1分）； 环境管理体系认证证书（1分）； |  |
|  |  | 注：以上两项均需提供有效的证书复印件并加盖投标人公章为准，未提供或证书无效的不得分。 |  |
| 4 | 业绩证明 | 2014年以来（以合同签订时间为准），已完成的不低于100万的视频监控业绩：每个业绩得2分，最多得8分，不提供不得分。 注：每项业绩均须同时提供以下加盖投标人公章的业绩证明材料，缺少任何一份材料都作为无效业绩处理： （1）中标通知书复印件； （2）合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方法人名称、合同标的、成交金额的页面及签字盖章页）复印件（合同上没有标明金额的，须提供由用户单位或使用部门出具且盖有其公章的书面的合同金额或结算金额证明原件）； （3）对应的验收报告复印件或用户证明原件（验收报告须盖有用户单位或验收部门公章，无验收报告的，须提供用户单位或使用部门出具的且盖有其公章的完成用户证明原件）。 | 8 |
| 5 | 技术服务力量与机构设置 | 对比投标人的拟投入本项目的技术团队情况（提供技术服务人员的资质水平证书复印件及2017年以来的社保缴纳或参保证明并加盖投标人公章）：最优得2分，次之以1分递减，最低0分。 | 2 |
|  |  | 投标人在项目所在地设有非委托的售后服务机构或维修中心的（提供营业执照或产权证明或登记备案的房屋租赁合同的复印件并加盖投标人公章），得2分，没有的或不提供的不得分。 | 2 |
| 6 | 售后服务响应及保障能力 | 对比投标人售后服务方案（质保年限，维修维护的方式、响应速度和应急处理，以及技术培训、支持）、售后服务人员（提供售后服务人员的名单和2017年以来的参保证明并加盖投标人公章）等：最优得4分，次之以1分递减，最低0分。 | 4 |
| 合计 |  |  | 25 |

- 价格评分表(30分)

- 价格核准：

  - 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

- 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

  - 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被确定为投标无效。

  - 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作投标无效处理。

  - 按下列第3点小型和微型企业产品价格进行价格扣除。

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指价格核准后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）

  - 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 第四章  用户需求书

说明：

- 投标人须对同一采购项目包组为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对包组内其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 本项目包组采购本国产品。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人对加注星号（“★”）的实质性条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或投标货物制造商对技术参数的确认函，凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料，导致投标无效。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目 | 1批 | 自签订合同之日起60日历天内完成 | 人民币100.1万元 |

- 项目概况

高清网络视频监控系统在总体设计上应该充分考虑既要满足用户使用要求、稳定可靠、注重实效，又要做到操作简单，维护方便；同时设备选型要以总体最佳配合为原则，运用系统工程思想，依据行业标准，借助专业技术和专业安防施工单位的丰富设计、施工经验，将各种品牌、型号的设备有机的集成起来，充分发挥各种设备的功能，最终使校园的安全防范系统的使用效果达到总体最佳。本项目总体要求如下：

  - 高清网络视频监控系统前端设备采用高清网络摄像机，监控中心安装网络数字系统的存储、回放及控制管理（录像保存时间应不少于30天），系统接入原有监控中心系统平台，实现新增数字监控系统、原有视频及报警系统做到各个系统统一平台、统一管理；同时采用基于TCP/IP的网络监控体系，对各录像主机、防盗报警等系统进行中心联网监控。在降低工作量的同时提高工作效率，做到统一管理、统一控制。实现大型数模混合监控系统的自动化和科学化管理，有效地降低资源消耗和管理成本；

  - 提供高性能产品，系统所采用的软硬件主要设备具有技术先进性、运行可靠性和稳定性，同时具有操作的简捷方便性；

  - ★为实现后期全校区数码录像监控及防盗报警系统的大联网，监控中心及网内的授权用户可远程监视和检索网内的任一摄像机图像，本项目投标人所投产品必须实现新旧系统的无缝对接工作。本次采购的摄像机、NVR网络视频存储主机须与监控中心原数码录像主机及系统软件平台（见1.7《监控中心原数码录像主机及系统软件平台列表》）完全兼容，能实现无缝对接。

投标人须提供由设备制造商出具和确认的对接证明，证明其与原数码录像主机及系统软件平台完全兼容，能实现无缝对接。

  - 投标人投标报价费用包括（货物及零配件的购置、安装调试费、管理费、运输费、安全措施费、临时设施费、税金、人员培训、质保期售后服务等一切费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元）。

  - 新增软硬件设备具有合法的知识产权，其制造商应具有持续、较强的软件跟踪开发能力，可不断地为学校更新完善系统功能并与学校现有数码录像系统完全兼容。

  - 要求投标人有强劲的售后服务部门和技术人员,能即时快捷处理故障。

  - 《监控中心原数码录像主机及系统软件平台列表》

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DVR专用硬盘 | KS-AF-DVR-Ⅱ-A/16-16 | 凯迅 |
| 2 | 数码监控数字矩阵系统软件 | KS-RMS VT-OUT V1.0 | 凯迅 |
| 3 | 网络报警中心管理软件 | KS-Net Alarm | 凯迅 |
| 4 | 综合安防应用平台 | VS-VM3500-UV | uniview |
| 5 | NVR网络视频存储主机 | VS-ISC5000 | uniview |
| 6 | 视频综合平台 | VS-A8004-UV | uniview |

- 采购内容

  - 需求内容说明

为加强和改善三水校区的闭路电视监控系统，根据学校需求和现场实际情况，在三水校园校道区域，学生公寓楼出入口、楼梯口等区域安装百万高清摄像机，为安保人员增设在线式巡更管理系统。

总体工程内容概述如下：

在校园校道区域：在西大门环形路口、云山南路、环湖北路、朝晖路、云山南路、云山北路、云林北路、中心花园等处安装百万高清定焦红外筒型摄像机以及百万高清室外球型摄像机，实现24小时低亮度情况下清楚显示现场情况；

在各栋学生公寓楼主出入口安装百万高清定焦红外筒型摄像机，在出入口值班岗亭内安装百万高清红外半球型摄像机，实现24小时低亮度情况下清楚显示现场情况，用于实时监视人员进出以及外来人员出入登记情况，摄像机的供电电源需做防雷防护；

在各栋学生公寓楼首层出入口及楼梯口安装百万高清定焦红外筒型摄像机，实现24小时低亮度情况下清楚显示现场情况，用于实时监视所有人员出入情况；

所有新增摄像机的图像传输方式采用数字光纤网络传输，即所有数字视频信号通过敷设室外铠装光纤线缆传输至图书馆监控中心。

后端网络数字系统的存储、回放及控制管理设备安装于现有监控中心，后端存储设备须与监控中心原数码录像主机及系统软件平台完全兼容、无缝对接，实现各个系统统一平台、统一管理。

安保管理部门新增一套在线式巡更管理系统，通过GPRS无线通讯，可以及时地将巡检的地点信息、该地点的事件信息以及报警信息发送给管理中心，保证巡检人员在特定环境和特殊时间里巡检信息上传的及时性。从而时时记录巡检人员的行走路线并显示，达到对巡检人员及其工作状态和现场工作情况的有效管理。管理人员可通过手机APP或系统管理电脑实时查看巡逻人员的巡检情况及报警数据。巡检报表以天、月、年的方式统计，给管理者提供科学有效的考核依据（系统管理电脑采用管理人员的办公电脑；用于巡检器上传GPRS数据的SIM卡由校方自备；巡更点的具体安装位置由校园安保管理部门根据日常巡逻管理要求确定）。具体摄像机位置分布情况如下（设备的具体安装位置需现场确定）。

监控点位表：

| 序号 | 安装区域及位置 |  | 摄像机监视方式 | 摄像机类型 |  |  | 单位 | 夜间照明要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装区域 | 位置 |  | 1080P全高清定焦红外摄像机 | 1080P全高清定焦红外半球摄像机 | 1080P全高清室外球型摄像机 |  |  |
| 学生公寓楼区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1/2/3栋 | 东门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 2 |  | 东门岗亭 | 固定监视 |  | 1 |  | 台 | 红外照明 |
| 3 |  | 北门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 4 |  | 1栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 5 |  | 2栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 6 |  | 3栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 7 | 4/5/6栋 | 东门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 8 |  | 东门岗亭 | 固定监视 |  | 1 |  | 台 | 红外照明 |
| 9 |  | 4栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 10 |  | 5栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 11 |  | 6栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 12 | 7/8栋 | 南门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 13 |  | 南门岗亭 | 固定监视 |  | 1 |  | 台 | 红外照明 |
| 14 |  | 西门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 15 |  | 7栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 16 |  | 8栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 17 | 10/11/12栋 | 南门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 18 |  | 南门岗亭 | 固定监视 |  | 1 |  | 台 | 红外照明 |
| 19 |  | 北面出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 20 |  | 10栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 21 |  | 11栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 22 |  | 12栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 23 | 13/14/15栋 | 北门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 24 |  | 北门岗亭 | 固定监视 |  | 1 |  | 台 | 红外照明 |
| 25 |  | 西门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 26 |  | 13栋后山入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 27 |  | 13栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 28 |  | 14栋楼梯口 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 29 |  | 15栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 30 | 16/17/18栋 | 东门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 31 |  | 东门岗亭 | 固定监视 |  | 1 |  | 台 | 红外照明 |
| 32 |  | 西门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 33 |  | 南面出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 34 |  | 16栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 35 |  | 17栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 36 |  | 18栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 37 | 19/20/21栋 | 北门出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 38 |  | 北门岗亭 | 固定监视 |  | 1 |  | 台 | 红外照明 |
| 39 |  | 西面出入口 | 固定监视 | 1 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 40 |  | 19栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 41 |  | 20栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 42 |  | 21栋楼梯口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
|  | 小计 |  |  | 74 | 7 |  |  |  |
| 校道区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西大门 | 西大门环形路口 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 2 |  | 西大门环形路口 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 3 | 云山南路 | 18栋南出入口 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 4 |  | 第三饭堂路口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 5 |  | 20栋后校道 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 6 |  | 校道三岔路口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 7 | 环湖北路 | 广场路口 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 8 |  | 广场路口 | 360°旋转 |  |  | 1 | 台 | 红外照明 |
| 9 |  | 三岔路口 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 10 |  | 教室宿舍楼后 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 11 |  | 沁湖湖边 | 360°旋转 |  |  | 1 | 台 | 红外照明 |
| 12 | 朝晖路 | 教师宿舍楼路口 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 13 |  | 商业城三岔路口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 14 | 云林北路 | 中心花园 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 15 |  | 中心花园 | 360°旋转 |  |  | 1 | 台 | 红外照明 |
| 16 |  | 11栋旁三岔路口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 17 | 云山北路 | 10栋旁校道云山北路 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 18 |  | 教室公寓三岔路口 | 固定监视 | 3 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 19 |  | 13栋旁校道 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
| 20 |  | 第一饭堂路口 | 固定监视 | 2 |  |  | 台 | 红外照明 |
|  | 小计 |  |  | 39 |  | 3 |  |  |

  - 具体采购清单

《三水校区高清网络视频监控系统安装工程材料清单》

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、学生公寓前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 1080P全高清定焦红外摄像机 | 见“1080P全高清定焦红外摄像机”参数要求 | 74 | 台 |
| 2 | 1080P全高清定焦红外半球摄像机 | 见“1080P全高清定焦红外半球摄像机”参数要求 | 7 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 通用性枪机壁装支架 | 74 | 支 |
| 4 | 单口百兆光纤收发器 | 百兆单模单纤SC光口(20KM) | 13 | 对 |
| 5 | 单口千兆光纤收发器 | 光电转换器，单纤单模，光口为1000M全双工模式，电口为10/100/1000M自适应模式 | 9 | 对 |
| 6 | 同轴网络延长器 | 支持同轴电缆传输网络信号最远可达1200米,100M带宽，网络延时小于1ms；可满足点对点应用, 符合标准：IEEE802.3 10BASE-T，IEEE802.3u 100BASE-TX； | 13 | 套 |
| 7 | 4口POE网络交换机 | 见“4口POE网络交换机”参数要求 | 17 | 套 |
| 8 | 8口POE网络交换机 | 见“8口POE网络交换机”参数要求 | 7 | 台 |
| 9 | 24口接入层交换机 | 见“24口接入层交换机”参数要求 | 2 | 台 |
| 10 | 电源末级防雷插座 | 末级电源防雷插座，最大放电电流是10KA ，标称放电电流是5KA。 | 15 | 个 |
| 11 | 室外设备箱 | 宽300mm*高400mm×深200mm，采用1.0冷轧钢板，内配安装版一块，喷防水粉末 | 15 | 套 |
| 二、校道区域前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 1080P全高清定焦红外摄像机 | 见“1080P全高清定焦红外摄像机”参数要求 | 39 | 台 |
| 2 | 1080P全高清室外球型摄像机 | 见“1080P全高清室外球型摄像机”参数要求 | 3 | 台 |
| 6 | 摄像机支架 | 通用性枪机壁装支架 | 39 | 支 |
| 7 | 球机支架 | 通用性球机壁装支架 | 3 | 支 |
| 8 | 摄像机电源 | DC12V2A | 39 | 台 |
| 9 | 球机电源 | AC24V5A | 3 | 台 |
| 10 | 固定摄像机立杆 | 3.5米高，Ø114mm*H1000mm*壁厚2.5mm+第二节口径Ø76mm*H2500mm*壁厚2mm,横臂Ø76*500mm长,底座法兰250*250*10mm厚,配4-M16*H600基础笼,含混凝土基础 | 9 | 套 |
| 11 | 球型摄像机立杆 | 4.0米高，Ø114mm*H1000mm*壁厚2.5mm+第二节口径Ø76mm*H3000mm*壁厚2mm,横臂Ø76*500mm长,底座法兰250*250*10mm厚,配4-M16*H600基础笼,含混凝土基础 | 1 | 套 |
| 12 | 横臂支架 | 1.5米横臂，60直径，厚度2.5，含抱箍 | 12 | 套 |
| 13 | 单口百兆光纤收发器 | 百兆单模单纤SC光口(20KM) | 2 | 对 |
| 14 | 双口百兆光纤收发器 | 一光二电10/100M单模单纤SC/20km | 10 | 对 |
| 14 | 四口百兆光纤收发器 | 一光四电10/100M单模单纤SC/20km | 4 | 对 |
| 15 | 千兆光纤收发器 | 光电转换器，单纤单模，光口为1000M全双工模式，电口为10/100/1000M自适应模式 | 3 | 对 |
| 16 | 24口接入层交换机 | 见“24口接入层交换机”参数要求 | 2 | 台 |
| 17 | 电源末级防雷插座 | 末级电源防雷插座，最大放电电流是10KA ，标称放电电流是5KA。 | 19 | 个 |
| 18 | 室外设备箱 | 宽300mm×高400mm×深200mm，采用1.0冷轧钢板，内配安装版一块，喷防水粉末 | 19 | 套 |
| 三、后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | NVR网络视频存储主机 | 见“NVR网络视频存储主机”参数要求 | 3 | 台 |
| 2 | DVR专用硬盘 | DVR专用硬盘，容量为4T,长期的可靠性,确保DVR在7*24*365天全年无故障运行,DynaPlay技术可调整设备,优化录像性能、降低电源功耗并提供数字权限管理 | 48 | 个 |
| 3 | 软件授权 | 视频管理服务软件，视频接入许可150路授权费用 | 1 | 套 |
| 4 | 24口接入层交换机 | 见“24口接入层交换机”参数要求 | 2 | 台 |
| 5 | 汇聚交换机 | 见“汇聚交换机”参数要求 | 1 | 台 |
| 6 | 光纤收发器机架 | 机架式14槽位 | 3 | 台 |
| 7 | 标准机柜 | 42U标准网络机柜，宽600mm×深800mm×高2000mm，含层板 | 1 | 套 |
| 1 | 室外铠装光纤 | 室外4芯铠装光纤线缆 | 6580 | 米 |
| 2 | 室外铠装光纤 | 室外8芯铠装光纤线缆 | 2550 | 米 |
| 3 | 光纤终端盒 | 8口光纤终端盒 | 16 | 个 |
| 5 | 尾纤 | ST | 128 | 条 |
| 6 | 光纤跳线 | ST | 80 | 条 |
| 7 | 耦合器 | ST | 128 | 个 |
| 8 | 光纤熔接 |  | 128 | 芯 |
| 9 | 摄像机电源线 | RVV 2×1.0 mm2，符合国家标准 | 4200 | 米 |
| 10 | 摄像机电源线 | RVV 3×1.5 mm2，符合国家标准 | 3800 | 米 |
| 11 | 超五类四对非屏蔽线 | 防水UTP5e | 35 | 箱 |
| 12 | 六类四对非屏蔽线 | 防水UTP6e | 2 | 箱 |
| 13 | PVC管材及配件 | Ф25PVC管材机配件 | 9820 | 米 |
| 14 | PVC管材及配件 | Ф32PVC管材及配件 | 350 | 米 |
| 15 | 手井 | 路面开挖，水泥砖砌过线手井，长400mm×宽400mm，含井盖 | 31 | 个 |
| 16 | 土质路面开挖及恢复 | 土质、草地等路面的开挖与恢复 | 2450 | 米 |
| 17 | 水泥路面开挖及恢复 | 水泥路面的开挖与恢复 | 180 | 米 |
| 18 | 安装配件 | 螺丝、胶布、标示等五金另料 | 1 | 项 |
| 1 | 在线式巡检器 | 见“在线式巡更系统”参数要求 | 10 | 台 |
| 2 | 人员卡 | 应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用，防水；使用寿命：>20年；供电方式：无需电源，防水；产品尺寸：长76mm×宽56mm；夜光形，方便夜间巡逻 | 10 | 个 |
| 3 | 巡更点 | 应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用；使用寿命：>20年；供电方式：无需电源，无需布线，防水；产品尺寸：Ф直径30mm×厚4mm | 200 | 个 |
| 4 | 网络版软件（含APP） | 见“在线式巡更系统”参数要求 | 1 | 套 |
| 5 | 安装辅材 | 巡更点安装辅材 | 1 | 批 |

- 具体技术指标及参数要求

  - 总体要求

    - 施工规范和依据，本项目的实施必须符合以下有关规范和要求：

- 广东财经大学预期目标及对系统的要求。

- 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16—2008）

- 《入侵报警系统工程技术规范》（GB 50394—2007）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395－2007）

- 《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396－2007）

- 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174—2008）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311－2007）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2010 SVAC标准）

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011）

- 《视频安防监控系统　前端设备控制协议V1.0》（GA/T 647-2006）

    - 施工要求

      - 中标人必须委派具有专业资格的工程师和技术人员进行所有设备、设施的安装调试。工程施工中对系统的任何变动均须征得采购人的同意后方可实施；

      - 中标人在施工过程中必须采取足够的安全措施；

      - 注意安装管线的时候不要破坏施工区域的整体环境，要细分线管；

      - 采购人将为中标人提供施工临时水电和施工物品存放的场地，但不负责物品的保管；

      - 中标人在实施过程中，如需对墙体和地面等作局部破损，必须在施工前取得采购人的书面同意，并负责恢复原状；

      - 施工安装要求：

- 设备箱体的安装：设备箱挂墙安装必须做到水平和垂直，四个方向倾斜度不超过5度。安装用膨胀螺丝固定，人力不能使箱体晃动。如箱体在室外且在箱体内开孔固定的，需在四个膨胀螺丝接口处做防水处理。

- 摄像机镜头安装要水平，稳固，不能因为安装倾斜或转动时候松动而导致图像倾斜或颤动；在高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。

- 线缆敷设：所有的线缆在走线时不能裸露在外，根据工地现场环境选择使用PVC 管或桥架，线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置；线缆必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头；布放线缆时，每条线缆的两端应有明显标志。

- 管道施工：

- 管道施工必须遵守学校地下管、线建筑的有关规定。开挖管道沟时，若沟、坑较接近建筑物时，要重点做好建筑物支撑及安全措施等工作，以保证施工人员和房屋建筑等各种设施安全；

- 道路路面管道预埋深度必须大于300mm，路边或草坪管道预埋深度必须大于300mm。道路两边、管道转弯处及管道过长处需安装手井，采用400mm x 600mm井盖，便于线路安装及维护；

- 回土前，应将沟、坑内的各种杂物清除出去，如沟、坑内有积水和淤泥必须排除方可进行回土，回土中不能将大块碎石及碎砖等填入沟、坑内，以保证回土质量；

- 管道施工完后，需恢复至施工现场原状。

      - 安装调试：所有设备均应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输，免费送货至采购人指定的交货地点，由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试。按规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 中标人安装调试人员一切费用自理。

    - 图纸文件

      - 概述

- 中标人应为采购人提供必要的图纸、手册和技术文件，技术文件应充分、广泛和详细地说明软、硬件产品及其部件的运行方法、性能、原理、结构和尺寸及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使采购人能够实现对设备的运行、检查、修理、试验、调整和维护；

- 中标人提供的图纸、手册和技术文件，如为国内生产，应使用中文；

- 中标人对所提供文件的正确性、完备性和及时性负完全责任；

- 图纸、手册和技术文件在系统设计和制造过程中有更新时，中标人及时向采购人提供最新的更新部分，并指明更新前的部分；

- 中标人保证所有的图纸、手册和技术文件的格式与业主的要求相一致；

- 相关的图纸、手册和技术文件必须在设备到货前一周提供给采购人。

      - 图纸

- 中标人向采购人提供维护安全防范系统所需的图纸；

- 中标人提供系统设计所需的体制和技术说明。根据工程的需要，提高设备的详细安装设计图纸、配线、接地等；

- 对于专门为本安全防范系统设计、生产的产品，必须提供全部的图纸；

- 对于从市场采购的产品，必须提供产品说明书和合格证，说明书能满足采购人的维修和采购的要求；

- 图纸符合国家相关标准；

- 中标人正式提交的图纸和设计文件有相应的证明，以表明在此所示的资料已经过中标人审核并对本工程的使用是正确的；仅供参考的图纸必须明确注明，不需确认；

- 中标人提供的所有图纸、手册和技术文件不应少于8份，并应附有2份电子文件。

    - 产品手册

      - 安装手册

安装手册由所需之全部图纸和文件组成，应定义：

- 电源、数据、语音的配线规程；

- 为设备就位所需之地板、导轨、支架的安装、钻孔和上螺丝的方法；

- 安全警告或注意事项；

- 接地及其连接规程；

- 通风说明；

- 测试和校准方法；

- 气候防护、灰尘防护和其他的环境保护；

- 正确安装设备所需要的其他规程；

- 安装所需工具的功能及建议数量。

      - 操作手册

操作手册为运营操作人员在安全防范系统的操作和检查提供指导，至少包括以下内容：

- 系统概述

- 主要功能说明

- 操作指南

- 故障状态

  - 具体技术指标及性能要求

为保证系统的安全稳定可靠，以下性能参数为所需设备的最低要求。

    - 闭路监控前端设备

      - 1080P全高清定焦红外摄像机

| 技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 优于或相当于1/3inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
| 清晰度 | 水平分辨力≥1000TVL，亮度等级≥11级 |
| ▲宽动态范围 | ≥100dB（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| ▲最低照度 | 0.002lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩0.0001lx（黑白模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章） |
| 红外距离 | 能识别50米处目标 |
| 视频压缩 | H.264、H.265、MJPEG |
| 音频编码 | 支持AAC、G.711a、G.711u音频编码标准 |
| 视频码流 | 双流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 |
| 区域增强功能 | 应支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 |
| ▲走廊模式 | 支持实时画面90度调整和宽高比调整（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| ▲抗丢包能力 | 在20%的丢包网络环境下，通过IE浏览器对主码流进行画面浏览，无明显延时、丢帧、卡顿情况（投标时需提供公安部检测报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| 后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
| 接口 | 应支持不少于1路报警输入，1路报警输出，支持音频输入输出 |
| 声音异常检测告警 | 摄像机可检测周边声音陡升、陡降、突变及超门限声音并进行报警联动 |
| ▲POE长距离传输 | 与客户端之间用300m超5类非屏蔽网线POE供电时，可正常显示监视画面（投标时需提供检测报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| 电源 | 电源电压在DC12V±35%范围内变化时，能正常工作且可同时采用DC12V与POE供电，当一路电源停止供电后，可正常工作 |
| 防护能力 | IP66 |

      - 1080P全高清室外球型摄像机

| 技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 优于或相当于1/1.9 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
| 清晰度 | 水平分辨力≥1000TVL，亮度等级≥11级 |
| 焦距 | 优于或不低于焦距范围：6.5~143mm，22倍光学变倍 |
| ▲图像分辨率 | 不低于1920*1080@60帧（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| 图像码率 | 可通过IE浏览器将码率设置为128Kbos-16Mbps |
| ▲最低照度 | 0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄反射式测试卡中的彩色模块；0.0004lx（黑白模式）能基本分辨被摄反射式测试卡中圆形轮廓（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| 红外距离 | 能识别350米处目标人体轮廓 |
| 视频编码格式 | H.264、H.265、MJPEG |
| 存储方式 | 可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，最大支持不低于128G SD卡 |
| 音频编码 | 支持AAC、G.711a、G.711u音频编码标准 |
| 视频码流 | 三流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 |
| 其他辅助功能 | 多路访问、ROI、透雾、数字降噪、背光补偿、强光抑制、故障报警检测、人脸抓拍、客流统计、断电记忆、区域遮盖等 |
| ▲网络适应能力 | 在丢包率10%的网络环境下，可正常显示监控画面（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| ▲网络协议 | 在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP、组播设置选项（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| 后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
| OSD | OSD采用矢量字体，可自定义字体大小，支持半透明背景、描边、空心等OSD风格设置 |
| 接口 | 应支持不少于1个RJ45网络接口，1个CVBS视频输出接口，1个485接口，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出接口； |
| 账号安全性功能 | 摄像机登录密码应具有复杂度要求且使用某账户登录，密码输入错误次数超过设定的次数，或锁定该账户并给出提示，且在预设时间内使用该账户无法登录摄像机 |
| 网络安全性功能 | 摄像机可根据IP地址进行访问控制，划分黑白名单；同时摄像机支持添加网关的MAC地址，在使用正确网关MAC地址时，才可被其他网段的客户端访问 |
| 工作温度 | -40℃~70℃(-40°F ~ 158°F)，≤95%RH |
| 供电方式 | AC 24V±25%（默认电源）、DC 24V±25% 支持过压/过流保护，6KV防雷设计 |
| 防护能力 | IP66 |

      - 1080P全高清定焦红外半球摄像机

| 技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 优于或相当于1/2.9inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
| 清晰度 | 水平分辨力≥1000TVL，亮度等级≥11级 |
| ▲宽动态范围 | ≥100dB（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| ▲最低照度 | 0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄反射式测试卡中的彩色模块；0.0001lx（黑白模式）能基本分辨被摄反射式测试卡中圆形轮廓（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| 红外距离 | 能识别不小于50米处目标 |
| 视频压缩 | H.264、H.265、MJPEG |
| 音频编码 | 支持AAC、G.711a、G.711u音频编码标准 |
| 视频码流 | 双流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求 |
| 区域增强功能 | 应支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量 |
| ▲走廊模式 | 支持实时画面90度调整和宽高比调整（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| ▲抗丢包能力 | 在20%的丢包网络环境下，通过IE浏览器对主码流进行画面浏览，无明显延时、丢帧、卡顿情况（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |
| 后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
| 接口 | 应支持不少于1路报警输入，1路报警输出，支持音频输入输出 |
| 声音异常检测告警 | 摄像机可检测周边声音陡升、陡降、突变及超门限声音并进行报警联动 |
| ▲POE长距离传输 | 与客户端之间用300m超5类非屏蔽网线POE供电时，可正常显示监视画面 |
| 电源 | 摄像机支持在额定电源电压的-35%~+35%范围内变化时，正常工作且支持交直流两种供电方式及POE供电方式 |
| 电源防反插功能 | DC12V电源输入接口支持正负极反插功能，反插后不影响产品正常运行 |
| 防暴等级 | IK10 |
| 防护能力 | IP66 |

      - 24口接入层交换机

| 技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥32G |
| 包转发率 | ≥11.1Mpps |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 固定端口 | 24个10/100Base-TX以太网端口；2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口 |
| 可用模块 | SFP-FE-SX-MM1310-A SFP-FE-LX-SM1310-A SFP-GE-SX-MM850-A SFP-GE-LX-SM1310-A SFP-STACK-Kit SFP-GE-LX-SM1310-BIDI SFP-GE-LX-SM1490-BIDI SFP-FE-LX-SM1310-BIDI SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
| PoE远程供电 | 不支持 |
| 端口 | 支持IEEE 802.3x流控（全双工） 支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制 |
| MAC地址 | 支持8K MAC 支持黑洞MAC 支持设置端口MAC学习最大个数 |
| 端口汇聚 | 支持LACP 支持手工聚合 支持最大端口聚合组：端口数/2，每个聚合组最大支持8个端口 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN（4K个） 支持基于MAC的VLAN 支持GVRP 支持VLAN VPN（QinQ） 支持基于协议的VLAN （EI系列） 支持Voice VLAN（EI系列） 支持灵活QinQ（EI系列） 支持基于端口和全局的VLAN Mapping（EI系列） |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持Smart Link（EI系列） |
| 堆叠 | 支持IRF LITE堆叠技术 最大支持16台设备堆叠 |
| 路由功能 | 支持静态路由 |
| 组播 | IGMP Snooping v1/v2/v3 MLD Snooping v1/v2（EI系列） 组播VLAN |
| 镜像 | 支持N:1端口镜像 支持RSPAN 支持流镜像（EI系列） |
| ACL（EI系列） | 支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持基于端口、VLAN、全局下发ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS |
| QoS | 每个端口支持4个输出队列 支持802.1p/DSCP优先级 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持基于流的包过滤（以下EI系列支持） 支持基于流的流量统计 支持基于流的重定向 支持基于流的优先级标记 支持基于流的限速 支持流量整形 |
| 安全特性 | 用户分级管理和口令保护 支持Guest VLAN 支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证 支持AAA&RADIUS&HWTACACS认证 支持二层 PORTAL认证/triple认证（EI系列） 支持MAC地址学习数目限制 支持MAC地址黑洞 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持ARP报文限速功能 支持EAD（终端准入控制）（以下EI系列支持） 支持IP 源地址保护 支持ARP入侵检测功能 支持IP＋端口的绑定 支持IP+MAC的绑定 支持端口＋MAC的绑定 支持IP+MAC+端口的绑定 |
| DHCP | 支持DHCP client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust 支持DHCP Snooping option 82 支持DHCP Server（EI系列） |
| 管理与维护 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持HGMP v2集群管理 支持SNMP v1/v2/v3，WEB网管 支持RMON 1，2，3，9组MIB 支持H3C iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警 支持PING、Traceroute 支持Telnet远程维护 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持IPv6 host网络管理特性族 |
| 电源 | AC： 额定电压范围：100V～240V AC；50～60Hz 最大电压范围：90～264V AC；47Hz～63Hz |
| 整机最大功耗 | 整机最大功耗：13W |
| 工作环境温度 | 0℃～45℃ |
| 工作环境相对湿度 （非凝露） | 10%～90% |

      - 四口POE网络交换机

| 技术指标 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 电源部分 | 供电方式 | 电源适配器供电 |
|  | 适应电压范围 | DC 48V～57V |
|  | 功耗 | 默认af标准60W，at标准＜120W另购买电源 |
| 网络端口参数 | 网络端口 | 1～4端口：10/100Mbps、PoE网络端口；UPLINK上联电口：10/100/1000Mbps网络端口，SFP： 1000Mbps光纤SFP模块接口 |
|  | 传输距离 | 1～4端口：150m，UPLINK上联端口： 150m |
|  | 传输介质 | Cat5e/6标准网络电缆 |
|  | PoE协议 | IEEE802.3af/at协议 |
|  | PoE供电方式 | 末端跨接法 |
| 网络交换规格 | PoE供电功率 | af≤15.4W（每个端口），at≤30W（每个端口） |
|  | 网络标准 | IEEE802.3 10BASE-T，IEEE802.3u 100BASE-TX，IEEE802.3ab 1000BASE-TX；IEEE802.3z 1000-SX/LX； |
|  | 交换方式 | 存储转发 |
|  | 包数据缓存 | 1M |
|  | MAC地址表 | 8K |
| 按键 | PoE复位按键 | 共4个，分别对应1～4端口，按下后该路PoE重启 |
|  | Reset按键 | 共1个，按下后整机重启 |
| 防护等级 操作环境 | 通讯端口防雷防护 | 4KV 执行标准：IEC61000-4-5（投标时需提供检测机构产品检验报告证明复印件，必须含有该参数的关键页） |
|  | ▲整机静电防护 | 1a 接触放电 3级；1b 空气放电 3级（投标时需提供检测机构含有该参数的关键页的产品检验报告复印件，文件须并加盖投标人公章。 |
|  | 工作温度 | -40℃~55℃ |

      - 八口POE网络交换机

| 技术指标 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 电源部分 | 供电方式 | 电源适配器供电 |
|  | 适应电压范围 | DC 48V～57V |
|  | 功耗 | 默认af标准＜120W，at标准＜240W另购买电源 |
| 网络端口参数 | 网络端口 | 1～8端口：10/100Mbps、PoE网络端口；UPLINK上联电口：10/100/1000Mbps网络端口，SFP： 1000Mbps光纤SFP模块接口 |
|  | 传输距离 | 1～8端口：150m，UPLINK上联端口： 150m |
|  | 传输介质 | Cat5e/6标准网络电缆 |
|  | PoE协议 | IEEE802.3af/at协议 |
|  | PoE供电方式 | 末端跨接法 |
| 网络交换规格 | PoE供电功率 | af≤15.4W（每个端口），at≤30W（每个端口） |
|  | 网络标准 | IEEE802.3 10BASE-T，IEEE802.3u 100BASE-TX，IEEE802.3ab 1000BASE-TX；IEEE802.3z 1000-SX/LX； |
|  | 交换方式 | 存储转发 |
|  | 包数据缓存 | 1M |
|  | MAC地址表 | 8K |
| 按键 | PoE复位按键 | 共8个，分别对应1～8端口，按下后该路PoE重启 |
|  | Reset按键 | 共1个，按下后整机重启 |
| 防护等级 操作环境 | ▲通讯端口防雷防护 | 4KV 执行标准：IEC61000-4-5（投标时需提供检测机构含有该参数的关键页的产品检验报告复印件并加盖投标人公章。） |
|  | ▲整机静电防护 | 1a 接触放电 3级；1b 空气放电 3级（投标时需提供检测机构含有该参数的关键页的产品检验报告复印件并加盖投标人公章。） |

    - 后端设备

      - NVR网络视频存储主机

| 技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 控制器 | 具有高稳定性，采用工业级嵌入式4核微控制器，嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行； |
| 视频编解码 | 支持H.264、H.265视频编解码标准； |
| 设备指示灯 | 应具备16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK） |
| ▲接入性能 | 支持不低于128路512Mbps视音频码流接入和存储 |
| 转发性能 | 支持不低于384Mbps视音频码流转发和192Mbps视音频码流解码回放； |
| ▲其他辅助硬件接口 | 单机应支持不低于14个HDMI（支持4K）视频输出接口，支持不低于4个USB3.0接口，具备存储扩展能力，同时支持不少于2个Mini SAS级联扩展接口和1个eSATA接口 |
| 走廊模式 | 支持接入具有走廊模式的IPC，并在3，5，7分屏下显示 |
| ▲硬盘热插拔 | 设备在运行状态下，支持硬盘在线插入和拔出，支持在线热备硬盘 |
| ▲存储功能 | 设备支持16块硬盘（最大可扩展至48块）录像存储；最大支持10TB硬盘； |
| 存储回放功能 | 可回放断电、断网前一秒的录像； |
| 双IP功能 | 单个网口支持配置两个IP地址 |
| RAID功能 | 支持RAID1、RAID5阵列技术；当RAID中某一块磁盘发生故障时，热备磁盘可自动替换故障磁盘，磁盘阵列可重构 |
| ▲网络接口 | 应支持不低于4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，且支持链路聚合、负载均衡及多网络IP设定等应用 |
| 报警接口 | 应具备≥24路告警输入接口，≥8路告警输出接口； |
| 视频回放 | 支持录像秒级检索、回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进、倍速后退） |
| 冗余设计 | 支持电源冗余设计，可实现在线更换 |

      - 汇聚交换机

| 技术指标 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整机交换容量 |  | ≥256Gbps |
| 交换容量（全双工） |  | ≥192Gbps |
| 包转发率（整机） |  | 96Mpps |
| 管理端口 |  | 1个Console口 |
| 业务端口描述 |  | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的1000Base-X千兆SFP端口 |
| 扩展插槽 |  | 2个扩展插槽 |
| 可选接口模块 |  | 单端口10GE XFP接口模块 两端口10GE XFP接口模块 两端口10GE CX4接口模块 两端口GE SFP接口模块 两端口10GE SFP+接口模块 |
| 以太网供电PoE+ |  | 不支持 |
| 端口聚合 |  | 支持LACP 支持手工聚合 支持最多12/24个聚合组，每组支持最多8个GE或2个10GE端口（10GE机型） |
| 端口特性 |  | 支持IEEE802.3x 流量控制（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 |
| MAC地址 |  | 支持黑洞MAC 支持设置端口MAC地址学习最大个数 |
| 堆叠 |  | 支持IRF2智能弹性架构（S5500C-SI） 支持通过标准万兆以太网接口等方式进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持IRF LITE堆叠技术 |
| VLAN |  | 支持基于端口的VLAN（4K个） 支持基于MAC的VLAN 基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持GVRP |
| DHCP |  | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持 DHCP Relay 支持DHCP Snooping option82/DHCP Snooping option82 |
| IP路由 |  | 支持静态路由 支持RIP/RIPng |
| 组播 |  | 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN 支持未知组播丢弃 |
| 二层环网协议 |  | 支持STP/RSTP/MSTP 支持Smart Link 支持RRPP |
| 镜像 |  | 支持N:4端口镜像 支持流镜像 |
| ACL |  | 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类 支持时间段（Time Range）ACL 支持基于VLAN下发ACL |
| QoS |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持CAR（Committed Access Rate）功能 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| 安全特性 |  | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证/web认证 支持Triple认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持EAD |
| 管理与维护 |  | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持HGMPv2 支持NTP 支持电源的告警功能，风扇、温度告警 支持Ping、Tracert 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 |
| 输入电压 | 交流 | 额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz |
|  |  | 最大电压范围：90V～264V AC，47/63Hz |
|  | 直流 | 额定电压范围： |
|  |  | 10.8V～13.2V DC(RPS专用) |
| 工作环境温度 |  | 0℃～45℃ |
| 工作环境相对湿度 |  | 10%～90%（非凝露） |

      - 在线式巡更系统

| 技术指标 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 在线式巡检器 | 传输方式 | GPRS无线传输实现了数据的实时上传，每条记录0.51KB |
|  | 感应方式 | 无需按键，无需接触，自动感应读卡 |
|  | 温度 | -40℃～+85℃ |
|  | 湿度 | 100% |
|  | 重量 | 142g |
|  | 电源 | 3.7V可充电锂电池 |
|  | 电池 | 2000mAH |
|  | 存储 | 15000条 |
|  | 读卡距离 | 3CM～5CM |
|  | 防护等级 | IP67 |
| 系统软件功能 | 巡检设计 | 人性化，参数化，树型结构设计。设置简单灵活实现智能化操作。 |
|  | 巡检计划 | 智能排班，可实现任何方式的排班计划，排班可修改。 |
|  | 系统查询 | 单条件及多条件组合查询，人员、线路、时间、漏检等情况，不同颜 色代表不同结果，一目了然。 |
|  | 系统统计 | 自动分析巡检巡更情况，扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了。 |
|  | 系统安全 | 双重密码保护，数据自动备份，安全可靠。 |
|  | 报警信息 | 软件收到巡检器报警信息时，可触发声音或者报警器提示； |
|  | 电子地图 | 巡检数据可直接显示在电子地图上，不同颜色代表不同巡检情况。 |
|  | 实时数据 | 软件实时接收巡检器上传的巡检数据，以报表和地图方式显示； |
|  | 二次开发 | 系统软件支持二次开发，同时可为客户提供SDK； |

- 商务要求：

  - 交货期及地点

交货标准：必须符合国家规定的标准，并附产品合格证书；

交货地点：广东财经大学佛山三水校区。

  - 安装、调试与培训要求

    - 安装调试：所有设备均应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输，免费送货至采购人指定的交货地点，由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试。按规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 中标人安装调试人员一切费用自理。

    - 培训要求

      - 概述：

所有的技术培训均应服从采购人总的培训计划和内容的要求，中标人有责任对采购人的维修、操作人员进行合同设备的操作使用方面的培训，通过培训，使接受培训的人员能了解合同内设备的基本结构、性能，并掌握设备的操作、使用和维护保养的方法，能够在今后系统运行管理中有效地操作和维护安全防范系统。

因中标人的原因导致技术培训不能按期完成，或原有的设计需要改变，采购人有权要求中标人重新进行培训，所有费用由中标人承担。

      - 培训计划

中标人制订人员培训方案，并报采购人批准，培训计划应包括以下内容：

- 培训的目标；

- 培训的课程，包括理论课/实践课；

- 培训开始时间/结束时间；

- 使用培训设施；

- 培训的材料和文件；

- 受训人员的要求；

- 培训地点：广东财经大学佛山三水校区；

- 授课人员的姓名及职称；

- 课程效果的评估方法。

      - 培训内容：

- 操作培训：该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。因此学员是未来系统的操作人员；

- 维护培训：该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作、维护和管理系统。因此学员是未来系统的操作人员；

- 培训语言：培训语言为中文。

  - 项目质量与验收标准

    - 质量保证

      - 概述：中标人提供的系统产品应满足本项目安全防范系统的技术要求，方便运行管理，应有确定可行的质量保证体系。中标人对质量管理应有明确的组织措施和技术措施，应制订质量管理程序文件，并保证各种措施在各级组织范围内完全充分的贯彻和执行。

      - 质量体系：中标人应建立和贯彻以明文规定的质量体系，作为保证产品符合技术要求的一种手段。中标人应向采购人介绍现行有效的质量体系，并应建立和贯彻合同检查程序和各工种之间的协同、配合程序。

      - 本项目的质量保证期内中标人免费提供系统正常使用情况下的维修及保养服务，并定期派工程师到现场维护和巡查，质保期内的任何问题（人为及自然灾害除外），中标人负责免费处理。

    - 验收

      - 概述

- 按照合同进度要求负责每个阶段的测试和检验，使系统满足合同的各项要求；

- 应在设计阶段完成系统各阶段的检测内容、标准、程序方法验收证书格式等文件，提交采购人审查通过，并作为各项检测验收的主要依据。各项检测均应有测试报告及双方签署验收合格证书；

- 采购人代表将出席系统设备各阶段的测试，要求中标人做出计划安排，包括内容、时间、地点，并应尽可能把有关测试安排在一起，确保试验能按计划进行；

- 如果事先未经采购人审查同意，中标人不能改变最初确定的设备制造、测试和检查地点；

- 中标人应保证通过各阶段的各项测试，确保系统按原定工期完成；

- 在系统各阶段测试检验中若发现设备、材料未达到合同要求，中标人应立即给予更换，所发生的费用由中标人负责；若因此导致工期延迟，责任由中标人自负；

- 在系统各阶段测试检验中所需要的测试工具、仪器由中标人提供，其数量必须保证系统测试满足工期要求；

- 在投标文件中提供检测、评价本系统各项性能指标在各阶段的测试、检验和验收标准及方法；

- 测试方法要求符合国家相关检测验收规范。

      - 安装验收

- 每台设备和材料，在工地安装后，采购人、中标人、按确认的安装验收标准进行安装验收，各方需要到场参加和见证；

- 中标人对通过安装测试的每一设备出具安装验收文件并经采购人确认；

- 安装验收须根据合同相关条款和计划的规定进行并完成。

      - 完工测试

- 完工测试的目的是检验中标人所提供系统的功能是否满足合同的要求，其线缆材料消耗是否正常；

- 在合同设备安装调试期间，如果中标人提供的设备材料有缺陷，或由于中标人技术人员的指导错误或中标人提供技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏，中标人立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。

      - 试运行

- 在完工测试、调试成功后，将开始1个月的试运行。在试运行开始前，整个安全防范系统完全调试开通，并保持最佳状态，以接受1个月的考核；

- 试运行和正常商业运行相似，由采购人组织管理实施，中标人保证本系统正常运转；

- 试运行由采购人和中标人共同参加；

- 在维修组织功能正常时，导致系统停止运行的设备故障被认为是系统故障；

- 下列现像不认为是系统故障：人为引起、自然灾害以及其他系统施工导致本系统中断引起的故障；

- 本试运行期间，不允许出现系统故障，如出现则终止试运行，中标人负责及时修复和更换，包括按合同规定承担所需费用。然后再重新开始试运行，直至通过；

- 试运行期间，中标人派员自始至终参加，与采购人人员一起记录试运行期间设备和系统出现的各种情况。这种记录将按日按月的时间顺序和按设备分别登记，作为考核试验的原始资料，并作为预验收的依据。在此期间，各方还根据出现的问题进行分析归类。判明故障的性质；

- 安全防范系统完工测试成功后，试运行期间，系统不允许出现主干故障；

- 1个月的试运行若按规定顺利通过，采购人将按合同签发初步验收证书。

      - 验收最终

本系统完成试运行完成后，十个工作日内，采购人组织有关人对本系统进行验收，如通过验收，采购人向中标人签发最终验收报告。

  - 质保期与质保金

本项目的质量保证期限为3年，质保期内中标人免费提供系统正常使用情况下的维修及保养服务，并定期派工程师到现场维护和巡查，质保期内的任何问题（人为及自然灾害除外），中标人负责免费处理

  - 售后服务要求

    - 产品责任：中标人提供的货物必须为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。保证产品经过正确安装、合理操作和维护保养，在产品寿命期内运转良好；

    - 售后服务：中标人必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用；

    - 中标人须对该批货物提供3年或以上免费质保期，免费质保期从采购人组织的验收合格之日起算。

    - 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

  - 付款方式

    - 项目完成并验收合格后 15个工作日内，支付合同总价的 95 %。

    - 合同总价的 5 %作为质保金，中标人在质保期内完全履行合同文件的质保条款后，采购人在15个工作日内无息返还中标人。

    - 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

    - 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

  - 违约处罚

    - 中标人未能交付货物或交付的货物不符合招标文件，合同规定标准的，则向采购人支付货物总金额5%的违约金；

    - 采购人无正当理由拒收货物，拒付货款的，采购人向中标人支付货物总金额5%的违约金；

    - 如发现中标人交付货物的质量，规格和数量，不符合或达不到合同规定的技术参数和要求的，采购人有权拒收货物，由此造成采购人损失的，中标人应根据采购人要求给予赔偿。

- 第五章  合同通用条款

甲    方广东财经大学：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   项目编号：

根据  三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目  （项目编号：CLPSP17GZ07ZC38）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：                           元（￥                    元）。

- 设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：

- 交货方式：

- 交货地点：

- 付款方式

按招标文件用户需求书中的规定执行。

- 质保期及售后服务要求

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式    份，其中甲乙双方各执     份，采购代理机构执壹份，监管部门     份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

- 第六章  投标文件格式

- 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号：CLPSP17GZ07ZC38 项目名称：三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目 投标人名称： 投标人地址： 递交地址： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

- 投标文件目录表

说明：投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

项目名称：三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目

项目编号：CLPSP17GZ07ZC38

自 查 表

资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《初步评审表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.1投标函 |  | 第（ ）页 |
|  | 1.2投标人资格声明函 |  | 第（ ）页 |
|  | 2016年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件 |  | 第（ ）页 |
|  | 2017年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  | 第（ ）页 |
|  | 2017年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  | 第（ ）页 |
|  | 1.3 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件 |  | 第（ ）页 |
|  | 1.4投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.5若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 提供有效的广东省安全技术防范系统设计、施工、维修二级或以上资格证复印件，广东省外企业须通过广东省公安厅技防部门的备案。投标时提供广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格的有关备案证明材料，并加盖投标人公章 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.本项目不接受联合体投标 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5. 已成功办理报名及登记，并购买本次招标文件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件或《政府采购投标担保函》复印件，保函有效期在投标标有效期内。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3. 法定代表人证明书/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4. “★”号条款满足招标文件要求。 1）实质性条款响应一览表； 2）招标文件规定的证明材料； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5. 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6.技术、 商务文件已提交（无重大偏离或保留）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：以上材料将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

说明：投标供应商应根据《商务、技术评审表》的各项内容填写此表。

价格评审自查表

| 序号 | 评审分项 |  | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开标一览表(报价表) |  | 见（ ）页 |
|  | 投标分项报价表 |  | 见（ ）页 |
|  | 小、微型企业价格扣除 | 中小企业声明函（可选） | 见（ ）页 |
|  |  | 政策适用性说明（可选） | 见（ ）页 |

技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数响应程度 |  | 见（ ）页 |
|  | 1080P全高清定焦红外摄像机、1080P全高清室外球型摄像机、1080P全高清定焦红外半球摄像机、NVR网络视频存储主机、DVR专用硬盘 |  | 见（ ）页 |
|  | 4口POE网络交换机、8口POE网络交换机、24口接入层交换机、汇聚交换机 |  | 见（ ）页 |
|  | 单口百兆光纤收发器、双口百兆光纤收发器、四口百兆光纤收发器、千兆光纤收发器、同轴网络延长器 |  | 见（ ）页 |
|  | 摄像机电源、球机电源、标准机柜、室外设备箱、电源末级防雷插座 |  | 见（ ）页 |
|  | 摄像机支架、球机支架、固定摄像机立杆、横臂支架 |  | 见（ ）页 |
|  | 环境改造（包括线管辅材、摄像机电源线、PVC管材及配件、路面开挖与恢复等） |  | 见（ ）页 |

商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务条款响应程度 |  |  |
|  | 财务状况 | 2015和2016两年会计师事务所出具的财务审计报告复印件并加盖投标人公章 | 见（ ）页 |
|  | 资质信誉 | 守合同重信用”荣誉称号、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书 | 见（ ）页 |
|  | 2014年至今同类项目情况一览表 | 中标通知书复印件、合同关键页、对应的验收报告复印件或用户证明原件 | 见（ ）页 |
|  | 技术服务力量与机构设置 | 技术服务人员的资质水平证书复印件及2017年以来的社保缴纳或参保证明并加盖投标人公章 | 见（ ）页 |
|  | 售后服务响应及保障能力 | 售后服务方案、售后服务人员的名单和2017年以来的参保证明并加盖投标人公章 | 见（ ）页 |

| 序号 | 其他内容资料 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人基本情况表 | 见（ ）页 |
|  | 招标代理服务费承诺书 | 见（ ）页 |
|  | 开票资料说明函 | 见（ ）页 |
|  | 退投标保证金说明 | 见（ ）页 |
|  | 投标保证金递交证明文件/政府采购投标担保函 | 见（ ）页 |
|  | ………….. | 见（ ）页 |

- 投  标  函

致：广东采联采购招标有限公司

我方确认收到贵方           三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目        采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：CLPSP17GZ07ZC38），      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权      (被投标人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权利。

- 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

日期：

- 投标人资格声明函

广东采联采购招标有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布  三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目  项目（项目编号：CLPSP17GZ07ZC38）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件：

- 2016年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件。

- 2017年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2017年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

日期：

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目、CLPSP17GZ07ZC38）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（加盖公章）：

地      址：

法定代表人（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

- 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（加盖公章）：

签发日期：

- 实质性条款响应一览表

项目编号：（CLPSP17GZ07ZC38）

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ★为实现后期全校区数码录像监控及防盗报警系统的大联网，监控中心及网内的授权用户可远程监视和检索网内的任一摄像机图像，本项目投标人所投产品必须实现新旧系统的无缝对接工作。本次采购的摄像机、NVR网络视频存储主机须与监控中心原数码录像主机及系统软件平台（见1.7《监控中心原数码录像主机及系统软件平台列表》）完全兼容，能实现无缝对接。 投标人须提供由设备制造商出具和确认的对接证明，证明其与原数码录像主机及系统软件平台完全兼容，能实现无缝对接。 |  |  | 见第 页 |

说明：

- 投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。

- 本表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

- 用户需求中的条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

日期：

- 开标一览表(报价表)

项目编号：CLPSP17GZ07ZC38

| 采购内容 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目 | 1批 | 小写：RMB 大写： | 自签订合同之日起 日历天内完成 |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

日期：

备注：

  - 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 此表为投标文件的组成部分，须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标信封中。

  - 此表内投标报价为最终价，除招标文件另有规定外，开标信封或投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

  - 本项目不接受有选择性的投标报价。

- 投标分项报价表

项目编号：CLPSP17GZ07ZC38

| 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  |  | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

日期：

备注：

- 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

- 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

- 政策适用性说明（可选）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

项目编号：CLPSP17GZ07ZC38

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 清 单 |  |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |

备注：

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

- 节能产品、环保标志产品是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

  - 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

  - 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

日期：

- 中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)  采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日 期：  年   月  日

备注：

- 本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

- 如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

- 投标货物技术参数响应一览表

项目编号：CLPSP17GZ07ZC38

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“▲”的重要条款 |  |  |  |  |
|  | 1080P全高清定焦红外摄像机 ▲宽动态范围 ≥100dB（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | ▲最低照度 0.002lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩0.0001lx（黑白模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章） |  |  | 见第 页 |
|  | ▲走廊模式 支持实时画面90度调整和宽高比调整（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | ▲抗丢包能力 在20%的丢包网络环境下，通过IE浏览器对主码流进行画面浏览，无明显延时、丢帧、卡顿情况（投标时需提供公安部检测报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | ▲POE长距离传输与客户端之间用300m超5类非屏蔽网线POE供电时，可正常显示监视画面（投标时需提供检测报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | 1080P全高清室外球型摄像机 ▲图像分辨率 不低于1920*1080@60帧（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | ▲最低照度 0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄反射式测试卡中的彩色模块；0.0004lx（黑白模式）能基本分辨被摄反射式测试卡中圆形轮廓（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | ▲网络适应能力 在丢包率10%的网络环境下，可正常显示监控画面（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | ▲网络协议 在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP、组播设置选项（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | 1080P全高清定焦红外半球摄像机 ▲宽动态范围 ≥100dB（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | ▲最低照度 0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄反射式测试卡中的彩色模块；0.0001lx（黑白模式）能基本分辨被摄反射式测试卡中圆形轮廓（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | ▲走廊模式 支持实时画面90度调整和宽高比调整（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | ▲抗丢包能力 在20%的丢包网络环境下，通过IE浏览器对主码流进行画面浏览，无明显延时、丢帧、卡顿情况（投标时需提供公安部检测机构产品检验报告参数关键页复印件并加盖投标人公章) |  |  | 见第 页 |
|  | ▲POE长距离传输 与客户端之间用300m超5类非屏蔽网线POE供电时，可正常显示监视画面 |  |  | 见第 页 |
|  | 四口POE网络交换机 ▲整机静电防护 1a 接触放电 3级；1b 空气放电 3级（投标时需提供检测机构含有该参数的关键页的产品检验报告复印件，文件须并加盖投标人公章。 |  |  | 见第 页 |
|  | 八口POE网络交换机 ▲通讯端口防雷防护 4KV 执行标准：IEC61000-4-5（投标时需提供检测机构含有该参数的关键页的产品检验报告复印件并加盖投标人公章。） |  |  | 见第 页 |
|  | ▲整机静电防护 1a 接触放电 3级；1b 空气放电 3级（投标时需提供检测机构含有该参数的关键页的产品检验报告复印件并加盖投标人公章。） |  |  | 见第 页 |
|  | 后端设备 ▲接入性能 支持不低于128路512Mbps视音频码流接入和存储 |  |  | 见第 页 |
|  | ▲其他辅助硬件接口 单机应支持不低于14个HDMI（支持4K）视频输出接口，支持不低于4个USB3.0接口，具备存储扩展能力，同时支持不少于2个Mini SAS级联扩展接口和1个eSATA接口 |  |  | 见第 页 |
|  | ▲硬盘热插拔 设备在运行状态下，支持硬盘在线插入和拔出，支持在线热备硬盘 |  |  | 见第 页 |
|  | ▲存储功能 设备支持16块硬盘（最大可扩展至48块）录像存储；最大支持10TB硬盘； |  |  | 见第 页 |
|  | ▲网络接口 应支持不低于4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，且支持链路聚合、负载均衡及多网络IP设定等应用 |  |  | 见第 页 |
| 一般技术条款（除带“★”和“▲”之外的技术条款） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |

备注：

- 用户需求中的条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应

- “招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

- 投标技术服务方案

项目编号：CLPSP17GZ07ZC38

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 投标技术服务方案

  - 技术参数响应程度

  - 1080P全高清定焦红外摄像机、1080P全高清室外球型摄像机、1080P全高清定焦红外半球摄像机、NVR网络视频存储主机、DVR专用硬盘设备的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置等情况；

  - 4口POE网络交换机、8口POE网络交换机、24口接入层交换机、汇聚交换机设备的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置等情况；

  - 单口百兆光纤收发器、双口百兆光纤收发器、四口百兆光纤收发器、千兆光纤收发器、同轴网络延长器设备的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置等情况；

  - 摄像机电源、球机电源、标准机柜、室外设备箱、电源末级防雷插座设备的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置等情况；

  - 摄像机支架、球机支架、固定摄像机立杆、横臂支架设备的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置等情况；

  - 环境改造（包括线管辅材、摄像机电源线、PVC管材及配件、路面开挖与恢复等）的实施方案、质量控制方案等方面的针对性、计划性、可操作性，及所用线管辅材、摄像机电源线、PVC管材及配件的材质、质量、工艺等的情况

  - 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

- 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质证书和奖项：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

- 提供最近年度经审计的财务报表。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

- 2014年至今同类项目情况一览表

项目编号：CLPSP17GZ07ZC38

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  | 见第 页 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

- 拟投入本项目的团队人员情况

项目编号：CLPSP17GZ07ZC38

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见第 页 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

- 用户需求商务条款响应一览表

项目编号：CLPSP17GZ07ZC38

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、项目概况 |  |  |
|  | 二、采购内容 |  |  |
|  | 三、具体技术指标及参数要求 |  |  |
|  | 四、商务要求 |  |  |

说明：

1.投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写上表。

2.此表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

- 招标代理服务费承诺书

广东采联采购招标有限公司:

采购人：

本公司       (投标人名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：CLPSP17GZ07ZC38)，   包组号     的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳"招标代理服务费"后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东采联采购招标有限公司办理支付手续，扣除我公司提交的全部投标保证金，并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

招标代理服务费的缴费账号

| 缴纳方式 | 一次性以支票、汇票、电汇的形式支付 （注：采用汇款方式付款，汇款单位必须以投标人单位的对公账户支付） |
| --- | --- |
| 收款人名称 | 广东采联采购招标有限公司 |
| 开户银行 | 中国农业银行广州东山支行（人民币） |
| 账 号 | 44 0305 0104 0012 966 |

- 开票资料说明函

广东采联采购招标有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：CLPSP17GZ07ZC38)的招标中如获中标，则开票类型选择□增值税普通发票□增值税专用发票（请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项），以及我司的开票资料如下：

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |
| 附件：一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件。（加盖公章） |  |  |  |

开标当日，如我公司未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意广东采联采购招标有限公司不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

- 退投标保证金说明

特别提醒：

投标人缴纳的投标保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目的投标（项目编号为：CLPSP17GZ07ZC38）所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵司退还投标保证金  （小写金额）  元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款人地址 |  |  |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其提供的“退投标保证金说明”，按规定退还投标人的投标保证金。

为及时退还投标人的投标保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

- 单位名称变更

A. 若投标人投标后，其单位名称变更，退还其投标保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；

B. 若投标人只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。

- 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，投标人需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章：

- 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后，传真至020-87651698或扫描发至CL87651688y@163.com

投标人（公章）：

日期：

- 政府采购投标担保函（可选）

（若用电汇方式缴纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于                     （以下简称‘投标人’）拟参加        三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目     （项目编号：CLPSP17GZ07ZC38）（以下简称‘本项目’）  （包组号）  投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效：本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- （通用条款）

- 第七章  投标人须知

- 说 明

- 采购项目与采购当事人说明

  - 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件投标资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金/贷款。采购人计划将一部分或全部资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

  - 本次采购项目的采购代理机构的名称、地址、电话、传真和电子邮箱见投标资料表。

  - 本次采购项目资金性质见投标资料表。

- 定义及解释

  - 服务：投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，以及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

  - 货物：投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 招标采购单位：采购人和采购代理机构。

  - 监管部门：同级或以上人民政府财政部门。

  - 评标委员会：是依法组建的、负责本次采购的评标工作的临时性机构。

  - 中标人：经法定程序确定并授予合同的投标人。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

- 合格的投标人

  - 投标人是响应招标、已在采购代理机构处成功办理报名登记及购买招标文件并参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    - 具有独立承担民事责任的能力。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

  - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货商才能参加投标。

  - 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一采购项目包组投标，共同组成联合体投标的除外。

  - 符合第一章投标邀请函“供应商资格”的特殊条款。

  - 若分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。分公司已获得总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。若法律法规或招标文件另有规定的从其规定。

- 合格的货物和服务

  - 合同中提供的货物及相关服务，其质量、技术等特征必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。

  - 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

  - 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

  - 采购人采购进口产品时，应当坚持有利于本国企业自主创新或消化吸收核心技术的原则，优先购买向我方转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施的产品。

- 禁止事项

  - 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

  - 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

  - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  - 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法规规定的其他禁止行为。

- 保密事项

  - 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 政府采购信用担保

  - 根据广东省政府采购信用担保试点实施方案粤财采购〔2011〕15号的有关精神和要求，除非投标资料表中另有规定，本项目实施政府采购信用担保。

  - 投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式缴纳投标保证金。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。中标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

  - 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。

  - 专业担保机构的选择，推荐担保机构及联系方式详见《投标资料表》。

  - 投标人可以以投标担保函的形式缴纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。

  - 投标人可以以履约担保函的形式缴纳履约保证金。

- 知识产权

  - 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

  - 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- 其它

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 供应商（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法规及配套的政策性规定。

  - 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。

  - 招标文件共七章，由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

专用条款

第一章　投标邀请函

第二章　投标资料表

第三章　评分体系和标准

第四章　用户需求书

第五章　合同通用条款

第六章　投标文件格式

通用条款

第七章　投标人须知

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 本招标文件的解释权归“广东采联采购招标有限公司”所有。

- 招标文件的澄清或修改

  - 在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购人或者采购代理机构可主动的或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对已发出的招标文件进行修改。

  - 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人或采购代理机构确认。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标文件的答疑或现场考察

  - 除非投标资料表中另有规定，本项目不举行集中答疑会或现场考察。如有必要，投标人可以自行考察现场情况、周围环境及交通等状况。如举行集中答疑会或现场考察，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

  - 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

- 投标文件的编制

- 投标的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

  - 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人应按照招标文件第六章投标文件格式完整地填写投标函、、开标一览表(报价表)、投标分项报价表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

- 投标报价

  - 投标人应按照“第四章　用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

  - 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

  - 投标分项报价表内容应包含：

    - 从中华人民共和国关境内制造的货物：

      - 报所供货物的货价；

      - 报向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税、货物在制造或者组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。

      - 如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物的有关费用。

      - 报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用（如果有的话）。

    - 从中华人民共和国关境外制造的货物（适用于若项目采购包组允许采购进口的情形）

      - 报所供货物的货价；

      - 报向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税、货物在关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

      - 如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物的有关费用。

      - 报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用（如果有的话）。

  - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 投标人根据本须知第17.3条的规定将投标报价分成几部分，只是为了方便对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

- 投标货币

  - 投标人提供的货物及服务在投标时必须用人民币报价。否则，将导致其投标无效。

- 联合体投标

  - 除非投标邀请函中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请函中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合“供应商资格”的特殊条款要求；

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一采购项目包组中投标，也不得组成新的联合体参加同一采购项目包组投标。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。本次招标是否允许联合体投标见投标邀请函，如果允许联合体投标，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

- 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明；

    - 采购人在《用户需求书》规定的周期内正常、连续地使用服务所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格；

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准。投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

- 投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同并将合同副本向采购代理机构备案后在五个工作日内不计利息原额退还。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

    - 依法取消中标资格；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

    - 中标人在规定期限内未能按规定提交履约保证金；

    - 中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

- 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标文件递交截止时间起，并在投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备一份投标文件正本和投标资料表中规定数目的副本，投标文件原则上采用A4纸制做。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应按投标资料表的规定，同时提交电子介质的投标文件。电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。除非投标资料表中另有规定，电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

  - 投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，不得加盖合同专用章、投标人专用章等各种形式的专用章。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

  - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署本人姓名或印盖本人姓名章才有效。

  - 投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章。投标文件副本应为正本的复印件。

- 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标时唱标，投标人还应将投标函、开标一览表（报价表）、投标保证金缴付凭证、退投标保证金说明、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书、电子介质、开票资料说明函，若本采购项目包组接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的联合投标协议和投标联合体授权主体方协议书一并单独密封提交，并在信封上标明“开标信封”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”、“副本”字样。“开标信封”是投标文件的组成部分。

  - 内外层信封均应：

    - 清楚注明递交至投标邀请函中指明的地址；

    - 注明投标邀请函中指明的采购项目名称、项目编号和在（开标日期和时间）之前不得启封”的字样，并填入投标邀请函中规定的开标日期和时间；

    - 内层信封应写明投标人名称和地址，以便将迟交的投标文件能原封退回。

    - 如果外层信封未按本须知的要求加写标记，采购人和采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于投标邀请函中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是投标邀请函中指明的地址。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 采购代理机构将拒收在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。

  - 投标人补充、修改或撤回通知应按招标文件要求编制、签署、密封、标记、盖章和递交，并作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定不予退还。

- 开标与评标

- 开标

  - 采购代理机构在投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人法定代表人或授权代表及相关与会代表签名确认（各投标人法定代表人或授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核，如有疑问或者质疑应当场提出，否则视为同意）。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

- 评标委员会

  - 评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按政府采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照投标资料表中确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

    - 参与招标文件、进口产品论证的；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交书面评标报告。

- 评标方法

  - 本次招标的评标方法在“投标资料表”中规定。

  - 综合评分法：是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。

  - 最低评标价法：是指以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

- 投标文件的初审

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 单产品，同一品牌同一型号的产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一个供应商计算；多产品，同一品牌同一型号的产品可由多家代理商参加竞争，则各包组认定投标人数量时，相同产品价格总和均超过该项目包组各自投标总价的60%，或主要标的品牌均相同，按一家投标人计算。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

    - 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。具体条款详见招标文件《资格、符合性评审条款》。

    - 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

- 投标文件的澄清

  - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 投标文件详细评价

  - 评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

  - 具体条款详见招标文件“第三章 评分体系与标准”。

- 授标与定标原则

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

  - 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列，评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）；（5）技术部分（或技术商务部分）评审项目中分值权重占技术部分（或技术商务部分）总分值权重由高到低的次序（得分由高到低）。除投标资料表另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

  - 采用最低评标价法的，按投标报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列。投标报价相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

  - 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 评审结果确定后，采购人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

  - 因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的、不按要求与采购人签订政府采购合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 询问、质疑、投诉

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 质疑期限：

      - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内（供应商购买采购文件之日早于采购文件公告期限届满之日的，则以供应商购买采购文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以采购文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）。

      - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

      - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（加盖投标人公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章）向招标采购单位提出质疑。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

      - 质疑函内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑日期。质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖公章。质疑供应商递交质疑函时需提供质疑函原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

      - 质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达采购代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。

      - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函及有关材料是外文的，质疑供应商应当提供中文简体字译本。捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 招标采购单位在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

      - 质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在质疑有效期内提交修改或补充材料。 质疑函收到日期以提交修改或补充的质疑函原件之日计算。

    - 质疑的时效期间从起算日期的次日开始计算。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 投诉

    - 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

- 授予合同

- 中标人的确定

  - 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

  - 确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

- 中标通知书

  - 中标公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 合同的订立

  - 除非投标资料表另有规定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监管部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 履约保证金

  - 中标人应按照投标资料表规定的金额，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

- 招标代理服务费

  - 中标人应按照招标文件投标资料表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，不予退还其投标保证金。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% |

例如：某货物招标中标金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（850-500）万元×0.8%=2.8万元

合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）

  - 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

- 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询  问  函

广东采联采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与三水校区第二期高清网络视频监控系统改造设备及相关服务采购项目项目（项目采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月     日

2：质疑函格式

质  疑  函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东采联采购招标有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于   年   月    日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：CLPSP17GZ07ZC38项目的采购活动中，（招标文件、采购过程、中标结果） 损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（招标文件、采购过程、中标结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

质疑招标文件

1．质疑内容招标文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益，

事实依据：                           （证据见附件第   页）

法律依据：

我方请求招标文件做如下修改：

我方对招标文件其他内容无质疑。

质疑采购过程

1．于   年   月   日，在                          进行的（收取招标文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第   页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

质疑采购结果

1．于    年   月   日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第   页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）

主要负责人 ：        （签署本人姓名或印盖本人姓名章）

项目联系人：

地址：

法定代表人：        （签署本人姓名或印盖本人姓名章）

职位：

电话（手机/座机）：

邮编：

电子邮箱：

传真：

年    月    日

备注：

- 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

- 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

- 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当有本人签名；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖公章。

- 不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予回复。