附件2：主要材料参考品牌表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修更换 |  |  |  |  |
| 1 | 五金 | 坚朗 | 卡贝 | 固特 |
| 2 | 钢质复合门 | 欧派 | 王力 | 盼盼 |
| 3 | 不锈钢双开门 | 欧派 | 王力 | 盼盼 |
| 4 | 铝合金平开门 | 广铝 | 兴发 | 凤铝 |
| 5 | 防滑砖 | 东鹏 | 冠珠 | 金鸵 |
| 6 | 抛光砖 | 东鹏 | 冠珠 | 金鸵 |
| 7 | 石材 | 欧文莱 | 欧神诺 | 众利莱 |
| 8 | 铝扣板 | 友邦 | 佳美 | 奥普 |
| 9 | 乳胶漆 | 立邦 | 多乐士 | 三棵树 |
| 10 | 防水 | 德高 | 雨虹 | 台实 |
| 11 | 玻璃 | 旗滨 | 信义 | 川鸿玻璃 |
| 12 | 倍特板 | 东上牌 | 杰科 | 三乐福 |
| 维修工程 |  |  |  |  |
| 1 | 绝缘电线 | 广州电缆 | 南洋 | 珠江 |
| 2 | 塑料线槽 | 联塑 | 雄塑 | 顾地 |
| 3 | 配电箱 | 广州基业牌 | 松本 | 梅兰 |
| 4 | 灯饰、灯管 | 三雄极光 | 飞利浦 | 佛山照明 |
| 5 | 开关、插座类 | 施耐德 | 松本电工 | 奇胜 |
| 6 | 排气扇 | 正野 | 金铃 | 松下 |
| 7 | 卫浴洁具 | 恒洁 | 箭牌 | 九牧 |
| 8 | 水龙头 | 九牧 | 钻石 | 水中王 |
| 9 | 水表 | 埃美柯 | 冠龙 | 锦龙 |
| 10 | 智能电表（对接学校电表系统） | 常工 | 天正 | 正泰 |
| 12 | 阀门 | 宁波 | 广州阀门 | 天津塘沽 |