广东财经大学能源审计服务采购项目询价文件

根据《广东财经大学校内分散采购实施办法（试行）》有关规定，我校拟通过简易询价采购方式选定一家供应商负责提供广东财经大学能源审计服务，欢迎符合资格条件的单位前来报价。具体询价内容如下：

一、项目编号: FA-202203-030

二、项目名称：广东财经大学能源审计服务采购项目

三、投标人/供应商资格条件（投标时提供证明文件，并加盖报价供应商公章）：

1.具有独立承担民事责任能力，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.具有合法有效的企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书。

3.报价供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价供应商在投标时须提供相关证明资料）。

4.本项目不接受联合体投标。

四、项目概况：

1.广东财经大学是广东省博士学位授权立项建设高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设学校、广东省依法治校示范校、广东省大学生创新创业示范学校，学校建成了全国首批经管类国家级实验教学示范中心，入选全国首批卓越法律人才教育培养基地、国家大学生文化素质教育基地。学校有广州和佛山两个校区，总占地面积2275亩，全日制本科生、研究生达27000多人。

2.采购预算：95,000.00元

3.能源审计范围边界：

（1）项目范围：广东财经大学的主要能源使用系统、辅助能源使用系统、附属能源使用系统。能源审计的能源资源种类包括电力、天然气、汽油、柴油，液化石油气以及其他直接或通过加工转换而取得的各种能源和水。

（2）项目边界：位于广东省广州市海珠区仑头路21号、佛山市三水区云东海街道学海中路1号。

（3）项目审计期：2021年。

4.能源审计报告完成时间：合同签订之日起两个月内。

5.能源审计应收集至少3年完整的能耗数据，主要工作内容包括但不限于以下内容：

（1）核查学校建筑基本信息和用能系统；

（2）检测评估室内环境基本状况；

（3）基于学校全年及分月能耗账单或能耗统计记录数据，计算公共机构年总能耗和能耗指标等；

（4）通过与国家或地方相关标准对比，对学校用能现状进行总体评价；

（5）根据学校分项计量情况，分析计算公共机构分项能耗，如通风空调、照明插座、动力、生活热水、餐饮、数据机房等分项能耗；

（6）审阅能源管理文件，对学校进行现场勘察，评估学校用能管理水平；

（7）根据需要对主要用能系统和重点耗能设备进行测试；

（8）对学校各分项用能系统做出评价，提出能源节约建议；

（9）对围护结构的热工性能进行测评；

（10）对主要用能系统及重点耗能设备进行能效测评；

（11）对室内环境进行测评；

（12）提出具体的能源节约措施及方案；

（13）核算节能量及节水量，并进行经济性分析评价。

6.预算及报价费用包含采购内容要求的所有工作内容，根据广东财经大学广州校区和佛山校区的建筑与设备情况，合理安排专业人员进场，开展项目服务发生的人工、检测、设备、办公、数据采集、交通、食宿及完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

五、需求清单及要求

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场调查并初步核实 | 召开项目启动会，对项目进行双方的配合工作进行沟通，初步现场走访核实数据和信息，并对数据资料有疑问的要及时查问、核实。 |  |
| 2 | 建筑能耗统计 | 根据能源审计的要求，统计两个校区的能源消费现状及相关信息，如能源消耗种类、总量、设备、建筑、人数、区域等，分析学校目前的能源利用水平。 |  |
| 3 | 能源管理状况审查 | 对能源管理机构、能源管理制度建立与实行、能源计量统计仪表的分级计量和安装的情况进行确认，变压器型号、容量、数量及使用情况的确认，对主要用能设备的用能情况、运行情况进行现场确认、节能状况及节能利用水平等。 |  |
| 4 | 能源绩效分析 | 分析能源利用水平，如能耗强度单位面积综合能耗，人均综合能耗，人均水耗、单位面积电耗、单位面积水耗、特殊区域单位面积用能情况、各区域用能情况和各用能系统用能情况等，分析其能源波动的具体情况，并与广东省内同类型单位的用能情况进行比较分析。 |  |
| 5 | 能源评审 | 现场走访评审各用能设备，如空调系统、照明系统、配电系统、围护结构等方面，从各个用能系统的设计选型、安装工艺、运行使用、维护保养等方面进行诊断，评价现状的同时挖掘节能潜力，并提出节能方案，计算投资回收周期等。 |  |
| 6 | 设备能效测试 | （1）对现用能设备进行效率测试，如对配电系统进行电能质量方面测试，测试内容包括谐波、负载率、功率因数、闪变、三相不平衡等。 （2）对空调系统进行能效测试，测试制冷量及制冷消耗功率等。 （3）对室内环境质量进行测试（温度，湿度，照度、CO2浓度、TVOC浓度、PM2.5浓度等）。 测试的数据用于分析现状，判定使用适宜性，以及分析后续采取的措施、节能方案的筛选、节能空间的计算、回收周期的计算等提供数据支持。 |  |
| 7 | 提出节能改进建议 | 通过现场对各项内容的审计，对发现的问题应根据实际情况提出改进建议，改进建议应在充分与学校交换意见的基础上提出，并综合考虑经济性和可行性，全面有效地提出节能技改和能源管理建议。 |  |
| 8 | 提出技改项目并进行经济性分析 | 根据提出的节能技改建议，更详细的分析技改项目的实施情况，并对提出的节能技改项目应作出初步的财务分析和经济评估。 |  |
| 9 | 报告编制 | 根据数据采集、现场走访评审、设备测试结果等，依照国家标准规范的要求编写能源审计报告和节能规划报告。报告包含基本信息与要求、能源消费现状与强度、管理现状的评价、计量系统配备、用能系统利用状况、节能空间、可实施的节能方案、淘汰落后设备、节能规划等相关内容。 |  |
| 10 | 报告答疑及修改 | 根据编写的报告与相关单位进行沟通，如节能方案的落实，我们根据相关单位的要求及项目的实际情况对报告进行修改。 |  |
| 合计 |  |  |  |

六、项目需求

1.重点工作内容：

（1）能耗状况评估的主要内容

根据《广东省公共机构节能办法》（2016年6月1日实施）的要求，广东财经大学能耗状况评估至少应包括但不限于如下内容：

A.查阅建筑物竣工验收资料和用能系统、设备台账资料，检查节能设计标准的执行情况。

B.核对电、气、煤、油、热力等能源的消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗、单位建筑面积能耗。

C.检查用能系统、设备的运行状况，审查节能管理制度执行情况。

D.检查前一次能源审核合理使用能源建议的落实情况。

E.查找存在节能潜力的用能环节或者部位，提出合理使用能源的建议。

F.审查年度节能计划、能源消耗定额执行情况，核实公共机构超过能源消耗定额使用能源的说明。

G.审查能源计量器具的运行情况及周期检定情况，检查能耗统计数据的真实性、准确性。

（2）主要能耗系统（或设备）的能效测试

A.随机抽取不同建筑功能区，实地检测建筑室内环境（如温度，湿度，照度、CO2浓度、TVOC浓度、PM2.5浓度等），并评判所检测的区域室内基本环境是否符合相应国家现行标准的规定。

B.需要针对其主要用能系统进行能效测试，包含但不限于以下系统设备：供配电系统（变压器）、空调系统、照明系统等。

C.双方商定的其他检测项目。

注：现场能效测试项目的测试方法应符合现行JGJ／T 177、GB／T 12452、GB／T 18883、GB／T 50801等标准的要求。

（3）主要能源利用系统分析

A.空调系统

结合公共机构实际用能特点和需求，分析空调系统运行记录，说明系统的运行现状和特点，梳理空调系统冷源、管网、末端的设备配置，进行分析评价。

B.供配电系统

结合公共机构实际用能特点和需求，分析供配电系统设备配置和运行特性，进行分析评价。

C.照明系统

结合公共机构实际用能特点和需求，梳理照明系统设备配置情况及运行管理方式，进行分析评价。

D.围护结构

对公共机构建筑围护结构进行保温、隔热性能分析，判断建筑物围护结构热工性能是否符合相关标准要求，分析说明围护结构存在的问题。

E.其他用能系统

根据公共机构实际情况，对室内设备（办公电器设备）、电梯系统、生活供水系统、厨房用能设备等常规用能系统以及其他特殊用能系统进行梳理，说明和分析设备配置、运行方式、用能特点和存在的问题。

（4）节能管理状况检查应包括下列内容：

A.能源管理制度、节能管理文件；有无制定并组织实施本单位节能计划和节能措施。

B.能源计量、监测管理制度；有无配备合格的能源计量器具、仪表。

C.原始记录和统计台帐。

D.设备产品说明书和调试记录。

E.能源使用数据的统计及其分析。

F.节能工作责任制；有无明确节能工作岗位及其任务和责任。

G.节能宣传与培训。

（5） 节能效果与节能潜力分析

A.节能技改项目节能效果分析

对公共机构基准期至审核期内完成的节能技改项目进行汇总分析，分析说明项目名称、改造日期、改造内容、投资金额和实施方案，核算节能技改项目已取得的效果。

B.节能量潜力分析与节能改造建议

结合公共机构能源资源消耗情况、能源资源利用系统存在问题，全面分析公共机构可利用能源资源基础条件，测算公共机构节能潜力，并从管理、技术两个途径提出合理的节能改造建议方案。

（6） 能源审核报告编制

能源审核报告参照《公共机构能源审计技术导则》(GB/T 31342-2014)（DB44/T 2268-2021）标准要求。

“十四五”节能规划应在能源审计的基础上进行编制，其报告应包括但不限于以下内容：

a)规划编制说明；

b)学校基本情况（包括简介、建筑、设备等）；

c)学校能源管理概况、用能管理概况及能源流程图、能量平衡；

d)学校能源资源管理状况；

e)学校的能源计量及统计状况；

f)主要用能设备运行效率监测分析：按供配电、照明、中央空调几大模块，还包括其他重点专用设备；

g)学校能源消耗指标计算分析；

h)规划的保障措施，包括组织、资金、技术和制度等；

i)节能潜力评估（包括结构节能、技术节能、管理节能）；

j)学校五年节能规划与能耗指标计算分析。

2.工期要求：

要求出审核报告工期为合同签订之日起两个月内。

3.能源审核的相关工作原则：

《公共机构能源审计技术导则》(GB/T 31342-2014)（DB44/T 2268-2021）

《公共机构能源审计管理暂行办法》

《广东省公共机构节能办法》

4.能源审核及节能规划的步骤：

| 阶段 | 名称 | 主要工作内容 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目资料收集与计划、启动 | 收集资料、编写计划书、组建技术团队，与采购人沟通启动计划，召开项目启动会议。 | 负责计划并启动项目 |
| 2 | 现场调查与核实 | 初步现场走访核实数据和信息、确定测试选点。 | 核实数据与确定选点 |
| 3 | 能源审核 | 现场能源审核，包括走访、巡视、室内环境测试、节能专项测试、能源评审综合分析评价与收集资料及交流沟通。 | 携带测试仪器现场测试及审核 |
| 4 | 编制报告 | 数据整理、小组讨论、资料汇总并编制能源审核报告。 | 对所有数据等成果汇总分析，提交报告 |
| 5 | 报告评审及修订 | 中标人配合采购人通过政府和学校组织的评审，并上报能源审核数据至上级部门（如有需要上报能源审核数据至上级，需协助完成）。 | 参与评审并答疑，修改报告。 |

5.项目质量与验收标准

（1）质量要求：中标人出具的能源审计报告必须客观、真实、全面反映采购人能源使用、能耗统计、节能管理等方面运行情况，符合政府相关规定和标准，排查节能障碍和漏洞，挖掘节能潜力，提出切实可行的节能措施和建议，为采购人在进行能效公示、用能管理、节能监管，制定用能定额、节能目标和规划等方面提供依据。

（2）验收标准：能源审计报告编制完成，经双方确定定稿后，由采购人按国家有关规定、标准、规范组织验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，能源审计报告通过评审即为验收合格。

七、结算与付款方式

（1）支付方式：本项目不设预付款，在中标人出具的能源审计报告通过评审后，中标人于5个工作日内将能源审计报告提交至广州市能源管理与辅助决策平台节能管理系统，采购人于20个工作日内一次性支付全部款项，如遇学校寒暑假或其他特殊情况，则付款时间顺延。

（2）中标人向采购人申请支付合同款时需提供：（1）合同；（2）中标人开具全额增值税专用发票；（3）验收报告。

八、双方权利和义务

1.采购人的权利与义务

（1）双方的约定：采购人按合同条款约定进行付款，安排专人负责跟进，协调解决项目实施过程中出现的问题。

（2）法律法规以及询价文件规定的其他权利和义务。

2.中标人的权利与义务

（1）双方的约定：中标人按合同约定安排项目实施，项目实施过程中，需对两校区用能设备采取保护措施，如有丢失或损坏，责任由中标人负责。

（2）法律法规以及询价文件规定的其他权利和义务。

九、交付要求

1.根据采购人要求完成广东财经大学广州校区与佛山校区两校区能源统计，出具通过评审的能源审计报告。

2.提供审计报告纸质版一式6份，并提供电子版。

十、违约责任

1.能源审计完成时间每拖延一天，扣合同金额的1%。

2.能源审计报告必须符合国家规范和技术导则要求。未能达到要求的，中标人根据专家评审意见进行修改直至通过审核为止，由此而产生的所有费用支出一律由中标人承担。

3.审计报告经两次修改仍未能通过审核的，采购人有权终止合同，另中标人向采购人支付1万元违约金。

4.本项目不得分包、转包或交由其他第三方完成，否则，采购人有权终止合同，另中标人向采购人支付2万元违约金。

十一、保密

1.中标人必须采取措施对本项目实施过程中收集的相关资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

2.未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人为本合同提供的任何资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

3.如果采购人有要求，中标人在完成合同后应将有关资料还给采购人。

十二、报价文件内容（报价供应商报价时需对以下内容逐条响应，且提供材料并加盖报价供应商公章,如未按要求提交或资料不齐全，视为不响应询价文件实质性要求，按无效报价处理）

1.按要求提交加盖报价供应商公章的《报价声明》（见附件1）。

2.按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（见附件2-1、附件2-2）。

3.提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

4.按要求提交法定代表人证明书、授权委托书（附件4、附件5）。

5.提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供查询的页面截图）。

6.具有独立承担民事责任能力，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明材料或承诺书）。

7.非联合体投标承诺书（见附件3）。

8.提交本项目要求的其他技术（或服务）响应文件。

十三、项目报价要求：

1.各供应商报价应为一次性报价，否则为无效报价。

2.报价供应商只能提供一份报价方案，否则为无效报价。

3.报价文件不符合要求者视为无效报价。

4.供应商报价超过预算金额的视为无效报价。

5.本次询价须满足三家或以上供应商提交报价，价低者中标；若有效报价不足三家，则本次询价失败。

6.无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

7.供应商所递交的报价文件须密封完好。采购人拒收没有密封完好的报价文件。

8.递交了报价文件但不参加唱价的供应商，视为默认唱价结果。

十四、确定成交供应商原则

1.在通过资格性与符合性审查、满足技术（或服务）需求有效报价3家或以上的，按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的供应商为第一成交候选人，有效报价第二低的供应商为第二成交候选人，有效报价第三低的供应商为第三成交候选人，依次类推。若有效报价不足3家，本次询价失败。

2.当出现相同报价时，按收到递交纸质版报价文件的先后顺序，由采购小组成员从号码箱中随机代抽取一个乒乓球，以乒乓球上标注的号码数作为相同报价的供应商的排名顺序（从小到大）。

3.若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购人单方面解除合同的，采购人有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

十五、如果本次供应商报价均超过本项目预算金额，本次询价采购失败。

十六、报价文件送达时间及送达方式：  2022年 4月 2 日（星期六）上午9点30分前（备注：因疫情防控，报价文件须采用顺丰邮寄方式送达，★所有文件均需加盖公章，且需独立密封包装，以邮件收件通知时间为准）。

十七、报价文件快递地点：广东省广州市海珠区仑头路21号广东财经大学后勤处（联系人 蔡老师，联系电话：13450408505）。

十八、询价评审时间及地点：2022年4月2日（星期六）上午9:30分，校医院楼401室（备注：此日期应与报价文件送达日期一致）。

十九、本询价文件未尽事宜的解释权属于广东财经大学后勤处。

广东财经大学后勤处

2022年3月28日

附件1

报价声明

广东财经大学：

我方确认收到贵方提供的广东财经大学能源审计服务采购项目询价文件及相关附件的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价供应商正式授权 (授权代表全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿1套，报价文件包括如下内容：

- 本报价声明。

- 报价一览表、报价明细表（附件2-1、附件2-2）。

- 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

- 法定代表人证明书、授权委托书（附件4、附件5）。

- 提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供查询的页面截图）。

- 具有独立承担民事责任能力，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明材料或承诺书）。

- 非联合体投标承诺书（见附件3）。

- 提交本项目要求的其他技术（或服务）响应文件。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方严格遵守贵校采购有关规定。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

- 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

- 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2022年  月  日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-1

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 广东财经大学能源审计服务采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FA-202203-030 |
| 总报价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

1.本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

2.	表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

3.	填写此表时不得改变表格的形式。

4.	以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

附件2-2

报价明细表

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场调查并初步核实 | 召开项目启动会，对项目进行双方的配合工作进行沟通，初步现场走访核实数据和信息，并对数据资料有疑问的要及时查问 |  |
| 2 | 建筑能耗统计 | 根据能源审计的要求，统计两个校区的能源消费现状及相关信息，如能源消耗种类、总量、设备、建筑、人数、区域等，分析学校目前的能源利用水平 |  |
| 3 | 能源管理状况审查 | 对能源管理机构、能源管理制度建立与实行、能源计量统计仪表的分级计量和安装的情况进行确认，变压器型号、容量、数量及使用情况的确认，对主要用能设备的用能情况、运行情况进行现场确认、节能状况及节能利用水平等 |  |
| 4 | 能源绩效分析 | 分析能源利用水平，如能耗强度单位面积综合能耗，人均综合能耗，人均水耗、单位面积电耗、单位面积水耗、特殊区域单位面积用能情况、各区域用能情况和各用能系统用能情况等，分析其能源波动的具体情况，并与广东省内同类型单位的用能情况进行比较分析 |  |
| 5 | 能源评审 | 现场走访评审各用能设备，如空调系统、照明系统、配电系统、围护结构等方面，从各个用能系统的设计选型、安装工艺、运行使用、维护保养等方面进行诊断，评价现状的同时挖掘节能潜力，并提出节能方案，计算投资回收周期等。 |  |
| 6 | 设备能效测试 | 1）对现用能设备进行效率测试，如对配电系统进行电能质量方面测试，测试内容包括谐波、负载率、功率因数、闪变、三相不平衡等。 2）对空调系统进行能效测试，测试制冷量及制冷消耗功率等。 3）对室内环境质量进行测试（温度，湿度，照度、CO2浓度、TVOC浓度、PM2.5浓度等）。 测试的数据用于分析现状，判定使用适宜性，以及分析后续采取的措施、节能方案的筛选、节能空间的计算、回收周期的计算等提供数据支持。 |  |
| 7 | 提出节能改进建议 | 通过现场对各项内容的审计，对发现的问题应根据实际情况提出改进建议，改进建议应在充分与采购人交换意见的基础上提出，并综合考虑经济性和可行性，全面有效地提出节能技改和能源管理建议。 |  |
| 8 | 提出技改项目并进行经济性分析 | 根据提出的节能技改建议，更详细的分析技改项目的实施情况，并对提出的节能技改项目应作出初步的财务分析和经济评估。 |  |
| 9 | 报告编制 | 根据数据采集、现场走访评审、设备测试结果等，依照国家标准规范的要求编写能源审计报告和节能规划报告。报告包含基本信息与要求、能源消费现状与强度、管理现状的评价、计量系统配备、用能系统利用状况、节能空间、可实施的节能方案、淘汰落后设备、节能规划等相关内容。 |  |
| 10 | 报告答疑及修改 | 根据编写的报告与相关单位进行沟通，如节能方案的落实，我们根据相关单位的要求及项目的实际情况对报告进行修改。 |  |
| 合计 |  |  |  |

注：报价总价应为各分项价格之和。

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖报价供应商公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效处理）

附件4

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

营业执照号码：

组织机构代码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人姓名（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖报价供应商公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效处理）

附件5

授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人姓名） 是注册于（国家或地区）的 （报价供应商公司名称）的法定代表人，现任      职务。在         中，现授权           （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年   月    日签字生效，有效期至    年    月    日。

附被授权人身份证复印件

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

职        务：

代理人（签名）：

职       务：

（注：法定代表人为报价供应商代表并亲自签署投标文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须加盖报价供应商公章，必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，且有效期不得短于投标截止日或开标日，否则，作无效投标处理）