广东财经大学

校内分散采购

采

购

书

（适用于公开采购方式）

项目名称: 广州校区节水管理技术服务项目

采购单位：广东财经大学基建与后勤部

发布时间：2026年6月24日

目录

第一部分   报价须知	2

一、采购项目概况	2

二、相关说明	2

三、报价人资格	3

四、报价要求	4

五、报价文件要求	4

六、评审方法及原则	6

七、成交供应商确定	9

第二部分   采购需求书	12

一、技术（服务）要求	12

二、商务要求	18

第三部分  报价文件格式	23

第一部分   报价须知

（报价人应认真阅读采购书中全部内容。报价人必须按照采购公告、采购书的规定和要求提交报价文件，否则，责任自负。）

一、采购项目概况

我校广州校区自2018年起推行合同节水管理模式，已完成17块区域智能监控水表的安装部署。原有节水运维服务合同现已期满，为持续保障校区节水管理工作常态化、规范化开展，现启动本次供水管网漏损治理及节水运维技术服务采购工作。

本次项目拟采购一家专业供应商，为广州校区构建技防+人防一体化长效节水运维管理机制。供应商需依托专业技术能力，全面开展校区地下供水管网漏损排查整治、新增漏损风险防控等勘测工作；同步搭建在线能源运维管理平台，负责智能水表日常维保、全校区供水管网图完善更新、管网漏损率常态化管控等核心工作。

本项目服务范围全面覆盖我校广州校区全部供水管网及配套设施，通过专业化、智能化、精细化的运维服务，有效降低管网漏损，筑牢节水管控体系，实现校区科学管水、长效节水的管理目标，推动校区供水管网运维管理向精细化、智能化全面转型。具体服务内容详见采购需求书。

本项目采购预算控制价9万元，资金来源：已落实。

二、相关说明

（一）本采购书仅适用于采购职能部门组织的校内分散采购活动。

（二）凡符合资格要求的报价人均可参加。

（三）无论结果如何，参加的报价供应商自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）采购单位可因任何原因，在递交响应文件截止时间前对采购书进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请报价人务必在送达响应文件截止日期前，关注相关信息发布情况，及时查询拟响应项目存在的可能变更情况。未及时关注公告信息导致的相关损失，由报价人自行承担。

（六）本项目不接受联合体报价和自然人报价，不得分包、转包。

三、报价人资格

参加采购活动的报价人须具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件。

（二）报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

四、报价要求

报价人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材和服务类为增值税普通发票）。报价人报价应包括全部货物、服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的报价除非因特殊原因并经双方协商同意，报价人不得再要求追加任何费用。

提醒：报价为采购清单总价。报价文件中只能提供唯一明确报价。

五、报价文件要求

报价人应按照下列内容及顺序编写、装订报价文件。报价文件中所有资格性、符合性证明材料均应当按照要求提供完整、全面、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖报价人单位公章方为有效。

（一）报价文件的构成、顺序及要求

1.报价文件封面；

2.目录；

3.资格性审查材料，包括但不限于：

（1）营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；

（2）相关资质证书或许可证书等复印件；

4.符合性审查材料，包括但不限于：

（1）提供法人或负责人资格证明、授权委托书；

（2）报价一览表；

（3）报价明细表；

（4）“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”；

（5）报价人声明及承诺；

5.证明材料等；

（二）报价文件的份数、签署和封装

1.报价人必须制作报价文件。报价文件份数为正本1份，副本2份。报价文件应当清楚地标明“正本”和“副本”，“副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以正本为准。报价文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。将密封袋密封后加盖与报价人单位一致的有效印章。报价文件以电子形式提交，应当加密。报价文件应规定时间内由评审小组现场拆封。评审小组需确认报价文件的密封性并作记录。

2.报价文件一经送达，无论报价人是否推荐成交，其报价文件不予退还。

（三）报价响应和偏差

1.报价文件应当对采购书的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购单位的响应。

2.采购书中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的报价将被否决。

3.报价文件对采购书的全部偏差，均应在报价文件的“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”中列明，除列明的内容外，视为报价人完全响应采购书的全部要求。报价人如不提供“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购书。

4.特殊情形处理：原则上“报价一览表”中的“报价总价”“报价明细表”中的“报价总价”应当一致，如果出现不一致情形，以“报价一览表”中的“报价总价”为准。如果出现“报价一览表”中的大、小写金额不一致情形，以大写金额为准。

（四）报价无效情况

1.报价文件送达的时间超过规定的报价文件送达截止时间。

2.报价文件内容不符合“资格性”“符合性”审查要求，或不满足采购需求星号条款要求。

3.报价超过采购预算；出现两个或多个报价。

4.报价文件含有采购单位不能接受的附加条件。

六、评审方法及原则

本项目采用评审方法 一。

（一）评审方法一：满足资格性和符合性要求的供应商中，按报价最低成交。

1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）：

评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。对报价文件是否满足采购需求星号条款进行审查。未通过的报价人不能确定为成交人。

2、详细性评审：评审小组按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的的供应商推荐为成交供应商。最低报价相等时，由采购方代表确定1家作为成交供应商。

（二）评审方法二：评审小组对符合响应条件的供应商进行综合评审，综合得分最高推荐为成交供应商。

1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）

评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。对报价文件是否满足采购需求星号条款进行审查。未通过的报价人不能确定为成交人。

2.详细性评审（评审表见附表2）：

评审小组按综合得分由高到低推荐成交供应商。综合得分相等时，以报价低的优先，报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为成交供应商。

（三）评审方法三：评审小组与符合响应条件的供应商进行一轮或多轮谈判确定具体采购需求后，按最低报价或综合评审得分最高推荐成交供应商。

1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）

评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。未通过的报价人不能确定为成交人。

2.谈判

第一步：分别请有效报价人对采购项目的响应情况进行介绍，包括：是否完全响应采购书要求、项目的组织方案、报价的依据、服务质保承诺、需要明确的问题等。时间5分钟。评审小组集中与单一供应商分别进行，并给予所有参加报价的供应商平等的谈判机会。

供应商回答评委的质疑与提问，对技术（服务）要求、商务要求等内容双方协商。

第二步：通过谈判，了解报价人对项目的理解，斟酌自己的技术需求是否有欠缺，并补充完善。将完善后的内容向所有有效报价人进行确认，由报价人进行二次报价，第二次报价将作为最终报价。在采购需求没有实质性变化的情况下，第二次报价应当不高于第一次报价，否则第二次报价无效，以第一次报价为准。

评审小组应根据具体谈判情况制作谈判记录。

3.定标

本项目采用方式一定标。

方式一：评审小组推荐第二次有效报价最低的供应商为成交供应商。最低报价相等时，由采购方代表确定1家作为成交供应商。

方式二：评审小组按综合得分（评审表见附表2）由高到低推荐成交供应商。综合得分相等时，以报价低的优先，报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

- 成交供应商确定

采购单位应对评审小组推荐的成交供应商确认后，在发出采购结果公告后30日内与成交供应商签订采购合同。若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购单位单方面解除合同的，采购单位有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

附表1

资格性与符合性审查表

（资格性审查内容应与“三、报价人资格”内容一致）

| 序号 | 审查内容及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| （一）资格性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容及标准 | 审查结果 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件。 |  |
| 2 | 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料） |  |
| （二）符合性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容及标准 | 审查结果 |
| 1 | 提供法人或负责人资格证明；授权委托书 |  |
| 2 | 提供报价一览表 |  |
| 3 | 提供报价明细表 |  |
| 4 | 提供“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表” |  |
| 5 | 提供报价人声明及承诺 |  |
| 6 | 未出现采购单位无法接受的附加条件 |  |
| 结论 |  |  |

备注：

1.本表应与采购书中相关条款内容一致的。

2.每一项符合的打“〇”，不符合的打“×”。打“×”的，请说明理由。

3.“结论”一栏填写“通过”、“不通过”；任何一项出现“×”的，结论均为不通过；不通过的，为无效报价。

4.如“结论”意见不统一时，采用少数服从多数的原则确定评审结果，相关情况记录在评审报告中。

第二部分  采购需求书

一、技术（服务）要求

（一）采购清单：

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州校区节水管理技术服务项目 | 1 | 年 |

（二）具体技术指标及性能要求：

1.技术服务要求：

本次采购为校园供水系统运维、管网管理、节水平台运维、漏损管控及节水器具维保综合服务，具体服务内容、技术指标及要求如下：

| 序号 | 物资（服务）名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善供水管网图 | 1.在实际工作中发现图纸与实地不符的，及时对管网图进行修改完善。 2.校区新建或进行管道改造的建筑，重新探测供水管道并更新管网图。 3.合同期结束提交完整校区供水管网图（纸质及电子版管网图，标明管道设施、管径、埋深、平面位置）。 |
| 2 | 能源在线管理平台搭建及智能监控水表运维 | 1.平台搭建接入：供应商需搭建一套完整的校园能源在线管理平台，完成与学校现有全部智能监控水表的数据对接、信号接入、数据同步工作，保障水表数据稳定上传至平台。 2.现有接入水表范围：需全覆盖学校现有在用智能水表点位，具体包括：化校总表、化校泵房、30栋、32栋、北校区总表、南校区总表、水塔北、水塔南、办公楼酒店家属区、家属区、教学区总表、校医院外教楼及28-29栋总表、28栋、29栋、学一食堂、体育综合馆项目部、学生宿舍26-27栋。 3.日常巡检值守：定期核查各点位智能水表运行状态、在线状态、数据传输状态，及时发现设备离线、数据异常、设备故障等问题，保障所有监控水表全天候正常稳定运行。 4.设备维修更换：负责合同期内监控水表非人为损坏故障的维修工作，单次单价1000元以内的设备零配件维修、更换费用包含在本次服务范围内；单次维修、更换费用超出1000元的零配件及设备，价格由双方议价确定，相关费用另行结算。 5.通讯费用保障：承担服务期内所有智能监控水表的远程数据通讯产生的全部费用，保障设备通讯链路畅通。6.模块电池维保：定期检测水表数据采集、传输模块电池电量，对合同期内出现的低电量模块电池及时免费更换，杜绝因电池缺电导致的数据中断、设备离线问题。7.新增设备兼容接入：学校现有在用远传计量仪表品牌为安信电磁水表、申舒斯智能水表，服务期内学校新增、扩容的智能水表设备，供应商需无条件、免费完成设备接入、数据适配、平台录入工作，保障平台全覆盖。 |
| 3 | 节水在线管理平台功能运维及管理 | 1.系统权限开放：整个项目服务周期内，为采购方全程开放节水在线管理系统完整使用权限，保障校方随时查询、操作、管理系统数据。 2.核心功能模块保障：系统需具备且开放不少于以下核心功能模块权限：实时数据看板、能耗数据分析、用水量时/日/月/年多维度对比统计、设备运维管理、异常报警管理、数据查询导出等功能，满足校园节水管控、数据统计、运维管理需求。 3.系统及数据运维：全权负责合同期内节水在线管理系统的日常运维工作，定期排查系统漏洞、优化运行状态，保障所有功能模块稳定运行、操作流畅；确保校园水量监测数据实时、精准、稳定上传，无数据丢失、延迟、错漏等问题，保障数据完整性、时效性、准确性。 |
| 4 | 供水管网主动漏损控制服务 | 1.管网常态化巡检：每月对校园全域供水管网开展一次全覆盖巡检，细致排查管网破损、渗漏、暗漏等问题，精准定位漏水点位，核实故障情况后第一时间向采购方上报，并留存巡检影像、文字记录。 2.供水设施专项巡检：每月对校园各类供水配套设施（管道阀门、供水泵房、稳压设备、接口配件等）开展专项巡检，排查设备老化、松动、故障、渗水等隐患，发现问题及时上报并跟进整改。 3.突发故障应急响应：针对校园突发供水故障，包含但不限于管道爆管、管网水压骤降、区域用水量异常陡增、大面积停水漏水等突发情况，提供7×24小时应急响应服务，快速到场排查、协助处置故障。 4.资料归档报送：每月按时提交管网及设施巡检记录表，详细记录巡检情况、隐患问题、处置进度；服务合同期满后，整理全年漏损管控、巡检运维工作，提交完整的年度工作总结报告。 |
| 5 | 供水实时流量数据分析服务 | 1.智能预警设置：依托校园历史用水大数据，结合各区域、各楼栋用水规律，为所有监控水表设定合理的日用水量标准区间，在管理平台设置超量用水、异常用水自动报警机制，实现智能化风险预警。 2.数据监控：安排专人实时监控平台用水数据，对比分析时、日、月、年多维度用水数据，精准甄别用水量异常、数据波动、用水突变等问题，第一时间核查原因并上报采购方。 3.月度数据报告报送：每月对全校用水数据进行汇总、统计、分析，梳理用水规律、异常问题、节水潜力，形成规范、详细的月度水量分析报告，按时提交采购方存档。 |
| 6 | 公共区域节水器具维保服务 | 1.定点定期巡检：每月对广州校区勤学楼现有11套红外感应节水设备开展巡检，逐一核查设备感应灵敏度、出水状态、运行工况、破损老化情况，全面记录设备运行状态。 2.故障及时处置：巡检及日常监测中发现节水设备损坏、失灵、老化、无法正常使用等问题，需第一时间完成维修或免费更换，保障公共区域节水器具100%正常投用，持续发挥节水效果。 |

2.采购人现有智能监控水表信息如下：

| 序号 | 监控水表名称 | 安装位置 | 设备厂商 | 水表口径 | 安装日期 | 水表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北校区总表监控表 | 图书馆北侧路边 | 安信 | 200 | 2018.8.17 | 1807207049 |
| 2 | 南校区总表监控表 | 原幼儿园南侧 | 安信 | 300 | 2018.8.22 | 1807207050 |
| 3 | 化校总表监控表 | 32栋南侧 | 安信 | 200 | 2018.9.22 | 1721594 |
| 4 | 水塔北区域表 | 水塔下(北) | 安信 | 200 | 2018.8.21 | 1807207047 |
| 5 | 水塔南区域表 | 水塔下（南） | 安信 | 200 | 2018.8.21 | 1807207048 |
| 6 | 教学区区域表 | 丽枫酒店北侧路边 | 安信 | 150 | 2020.08.06 | 2007206907 |
| 7 | 校医院、外教楼、28-29栋监控水表 | 实验楼南侧路边 | 安信 | 150 | 2020.08.06 | 2007206906 |
| 8 | 一食堂区域表 | 水塔水池西侧路边 | 安信 | 200 | 2020.08.06 | 2007206909 |
| 9 | 26-27栋区域表 | 水塔水池西侧路边 | 安信 | 100 | 2020.08.06 | 2007207880 |
| 10 | 办公楼、酒店、家属区监控水表 | 丽枫酒店北侧路边 | 安信 | 200 | 2020.08.06 | 2007206908 |
| 11 | 家属区区域表 | 家属区14栋东北角 | 申舒斯 | 200 | 2021.03.15 | 211298540 |
| 12 | 28栋监控水表 | 28栋负一层泵房 | 申舒斯 | 100 | 2024.08.06 | 230603261 |
| 13 | 29栋监控水表 | 29栋一层泵房 | 申舒斯 | 100 | 2024.08.06 | 230603262 |
| 14 | 30栋监控水表 | 30栋负一层泵房 | 申舒斯 | 100 | 2024.08.06 | 230603264 |
| 15 | 31栋（化1-化4）、第二教学楼监控水表 | 32栋南侧化校泵房 | 申舒斯 | 100 | 2024.08.06 | 230603260 |
| 16 | 32栋监控水表 | 32栋负一层泵房 | 申舒斯 | 100 | 2024.08.06 | 230603263 |
| 17 | 体育综合馆项目部监控水表 | 体育综合馆项目部 | 尚永 | 50 | 2021.04.15 | 20271188 |

4.采购人现有智能监控水表平面分布图：

3.成果交付

（1）★能源在线管理平台交付：中标供应商须提供能源在线管理平台，须自行解决与原智能监控水表的兼容及数据对接问题，包括但不限于为采购人配置符合使用需求的平台，完成学校现有全部智能监控水表数据接入该平台，完成云平台服务器的架设、调试及试运行，确保平台正常启用、各项功能完好、数据实时稳定传输，满足采购人日常管控及数据查询需求。报价时须提供中标供应商提供的能源在线管理平台品牌、型号及功能介绍等。

（2）巡查及漏损报告交付：中标供应商须按约定周期提交巡查及漏损相关报告，其中每月提交1次月度巡查及漏损报告，每年提交1次年度巡查及漏损报告；报告内容须完整、规范，包含供水管网巡查详细记录、供水设施（含阀门、泵房等）巡查记录、各区域管网水量明细数据及对比分析、漏水点勘测具体结果及上报相关佐证材料，确保报告内容真实、数据准确，可作为采购人管网管理及漏损管控的重要依据。

（3）管理平台使用培训交付：中标供应商须组织开展管理平台使用人员专项培训，培训对象为采购人业务管理部门相关在岗使用人员；培训内容须全面覆盖平台各功能模块操作方法、水量数据查询与分析技巧、异常情况识别与处置流程等，确保参训人员能够熟练掌握平台使用技能，顺利开展日常管理、数据核查及异常处置等工作。

（4）平台运维及升级交付：中标供应商须负责合同期内能源在线管理平台的日常运维工作，建立常态化运维机制，保障平台稳定运行、无任何故障；同时，须结合校区水表监测、水量数据分析及采购人实际管理需求，对平台功能进行同步升级优化，确保平台功能始终适配采购人管控需求，持续提升数据处理、分析及管控效率。

（5）★平台数据接入交付：结合采购人管理需要，完成能源在线管理平台与学校业务管理部门网站的对接工作，确保平台相关数据（含水量数据、巡查数据、漏损数据等）可在学校业务管理部门网站实现统一查询，保障采购人业务管理部门及授权人员便捷获取所需数据，提升管理便捷性。对接相关费用包含在总价内。

注：产品技术指标/规格型号中带“★”的为“实质性响应指标”。“实质性响应指标”不允许“负偏离”，否则报价无效；“非实质性响应指标”允许“负偏离”，但不能超出偏离范围，否则报价无效。

二、商务要求

（一）服务期限及地点

服务期限：合同签订之日起1年。

服务地点：广东财经大学广州校区。

（二）安装、调试与培训要求

- 本项目涵盖能源在线管理平台搭建对接、供水管网勘测漏损、智能监控水表运维、节水系统运维等服务内容的安装、调试及配套培训工作，所有施工、调试、培训工作均在广东财经大学广州校区内完成，具体要求如下：

- 1.设备及平台安装调试要求：供应商负责项目涉及的平台部署、数据对接、设备调试等全部工作，完成智能水表数据接入、节水在线管理系统功能调试、管网数据录入适配等工作，确保平台各项功能正常启用、设备运行稳定、数据传输实时准确，全部调试工作完成后需达到采购人正常使用标准，无功能缺陷、无数据异常。

- 2.系统操作培训要求：项目安装调试完成后，供应商需为采购人管理人员、运维工作人员提供专项操作培训。培训内容包含但不限于：能源在线管理平台的功能操作、数据查询、异常报警处置、设备运维查看等实操内容。培训需保证相关工作人员熟练掌握系统操作及基础运维技能。培训费用已包含在总价内。

- 3.售后技术保障：服务期内针对采购人使用过程中遇到的系统操作、数据异常等问题，及时提供远程或现场技术指导，保障采购人常态化、规范化开展用水管控工作。

- 项目质量与验收标准

本项目所有服务内容、建设运维成果均需满足采购人使用及管理要求，具体验收标准如下：

1.能源在线管理平台运行验收标准：项目建成及服务期内，能源在线管理平台需运行稳定，正常采集、传输、存储校区所有智能监控水表水量数据，数据上传实时、准确、完整，无长期断连、数据丢失、延迟异常等问题。平台各项功能模块可正常操作使用，满足采购人用水监控、数据分析、运维管理、异常报警等日常工作需求。

2.供水管网图纸成果验收标准：服务期满需完整提交全套最新校园供水管网图纸，包含纸质版+电子版两套成果资料。图纸需完全贴合校区实地现状，精准标注管道走向、管径规格、平面位置等关键信息，图纸规范、数据准确、内容齐全，可直接用于校方后续管网改造、运维检修、档案留存使用。

3.服务报告资料验收标准：供应商需按服务要求定期提交月度报表及年度总结资料，月度水量分析报告、月度巡检记录资料需按时、保质提交；服务周期结束后提交完整的年度工作总结报告。

（四）售后服务要求

服务响应速度在1小时内，并在24小时内勘测出漏损故障点。如遇管网走向复杂、隐蔽工程深埋、需动用大型探测设备或需多方协同排查等客观复杂情况，确实无法在24小时内精准锁定故障点的，供应商应立即向采购人书面报告并说明原因及预计排查时间，经采购人同意后可适当延长勘测时限。在此期间，供应商须采取有效的临时管控或应急止损措施（如局部阀门控制、临时旁路供水等），防止漏损影响扩大。同时，供应商须增加排查频次与人力投入，确保在72小时内完成故障点勘测并出具最终处理方案。

（五）履约保证金

成交供应商须在合同签订后15个工作日内，以银行转账方式向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金；若供应商在合同期内履约完成且无违约或致采购人利益受损行为，可在合同期满后提出退还申请，采购人将在收到申请后15个工作日内无息退还，如遇节假日或学校寒暑假期，退还时间相应顺延，具体以学校财务部门办理时限为准。

（六）结算与付款方式

合同签订后采购人将分2期支付服务费，每期各占合同价款的50%：在服务满半年后，中标人需提交半年度管网测漏损报告、巡查报告及请款资料，采购人在收齐资料后的15个工作日内支付50%款项；在服务期满后，中标人需提交包含整年度管网测漏损报告、巡查报告及请款资料在内的整个项目履约资料，采购人在收齐资料后的15个工作日内支付剩余款项。

（七）违约责任

1.成交人的违约责任：

(1)合同签订生效后，成交人应在15个工作日内完成平台搭建工作，并完成系统与采购单位现有在线监控水表对接调试，交付采购人投入使用。

若成交人逾期交付，自逾期当日起，每日按合同总价款3‰向采购单位计付违约金；逾期时长累计超过15日的，采购单位有权单方解除本合同，履约保证金不予退还，同时成交人需另行支付合同总价款30%的违约金，因违约给采购单位造成的全部经济损失，均由成交人全额承担。

(2)成交人交付的服务成果与采购文件、响应报价文件本合同约定标准不符的，采购单位有权予以拒收；成交人应向采购单位支付合同总价款5%的违约金，并无条件完成整改直至符合约定标准。

(3)其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

2.采购单位的违约责任：

(1)采购单位逾期付款的，应按照每日合同总价的3‰的比例向成交人偿付逾期付款的违约金；

(2)采购单位违反合同规定拒绝接受服务的，应当承担由此对成交人造成的损失。

（八）其他要求

有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

1.采购方在履行合同过程中提供给成交人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。

2.成交人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则成交人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权拒签合同并取消成交人资格。

3.如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，成交人在收到采购方通知后，应当自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。

（九）争议解决：双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解，协商不成，可按合同约定向采购人所在地人民法院起诉。

第三部分  报价文件格式

校内分散采购报价文件封面

广 东 财 经 大 学

校内分散采购报价文件

项目名称：

报价人名称：

报价人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

联系邮箱：

报价人单位（盖章）

目录

- 营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件

XX页

- 法人或负责人资格证明                 XX页

- 授权委托书                            XX页

- 报价一览表                            XX页

- 报价明细表                            XX页

- 技术（服务）条款响应表                  XX页

- 商务条款响应表                         XX页

- 报价人声明及承诺                       XX页

- 证明材料                              XX页

- 营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件

- 法人或负责人资格证明（固定格式）

报价人单位名称：

法人或负责人（本人签字或加盖法人章）：

联系方式：

粘贴身份证复印件，反正面。

报价人单位（盖章）

年  月  日

注:报价人参加报价，必须提供法人或负责人身份证复印件。法人本人参加报价的，须将本人身份证原件带至评审现场备查；法人授权其他人参加报价的，须同时提供“授权委托书”（法人本人参加报价不需提供）。该资格证明为实质性响应内容。

- 授权委托书（固定格式）

法人或负责人（本人签字或加盖法人章）：

联系方式：

委托代理人（本人签字或加盖私章）：

联系方式：

委托代理人在本单位职务：

兹委托代表我单位参加贵单位组织的项目的采购活动，委托代理人为我单位正式在职职工，有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“报价一览表”和“报价文件”等材料，负责质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

报价人单位（盖章）

年  月 日

注：委托代理人参加报价的，除提供“法人或负责人资格证明”外，还须提供“授权委托书”，同时提供委托代理人身份证复印件，本人身份证原件带至评审现场备查。该资格证明为实质性响应内容。

附：委托代理人身份证复印件

粘贴身份证复印件，反正面。

- 报价一览表

（参考样式，根据采购项目自行设计）

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 广州校区节水管理技术服务项目 |
| --- | --- |
| 报价总价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 表中报价总价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

- 报价明细表

（参考样式，根据采购项目自行设计）

| 序号 | 品目名称 |  | 品牌 | 型号（详细技术规格指标） | 原产地及制造商 | 单价（元） | 数量 | 合价（元）=单价*数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伴随货物、服务或工程项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价： |  | 小写 |  | ¥： 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  | 人民币： |  |  |  |  |  |

注：1、本《报价明细表》由报价人根据采购书及项目需求，结合自身认识和判断，自行制定。

2、本表“报价总价”必须与《报价一览表》中的“报价总价”一致。

3、对于报价免费的项目必须标明“免费”。

4、所有根据采购书、合同以及其它原因应由成交人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价人提交的报价总价中。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

- 技术（服务）条款响应表（固定格式）

| 采购书需求 |  |  |  | 报价人响应 |  |  | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 | 见报价文件__页 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人必须对采购书要求填写的“技术（服务）条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购书要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现报价人提供的偏离情况承诺与报价文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，报价人应承担报价无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

- 商务条款响应表（固定格式）

| 序号 | 采购书要求 | 报价人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：报价人必须对采购书要求填写的“商务条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购书要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现报价人提供的偏离情况承诺与报价文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，报价人应承担报价无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

- 报价人声明及承诺（固定格式）

致：（采购单位名称）

我方确认收到贵方提供的                采购项目（项目编号：     ）的采购书的全部内容，我方：（报价人名称）    作为报价人正式授权（代理人全名、职务、身份证号码）          代表我方进行有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白采购书的所有条款要求，并重申以下几点：

- 按采购书要求提供的报价总价详见《报价一览表》。

- 本报价文件的有效期完全响应采购书要求（报价截止时间起90天内有效），如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均在报价有效期内有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价。

- 我方如果成交，将保证履行采购书及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期履行好合同。

- 我方作为（制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于采购人的报价人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、准确的、有效的。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，招标人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

- 我方对在采购响应文件及采购过程中所作出的所有承诺承担法律责任。

- 我方在近三年没有违法行为，在以往政府招标采购活动中没有违规和违约行为，并保证所供货物及服务来源合法，否则由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

电    话：                             .传    真：.

地    址：邮政编码：.

代表姓名：职    务：.

特此声明。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

年  月  日

- 证明材料