工程量清单投标报价说明

1．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是以招标人提供的本招标工程招标图纸、工程量清单、相关资料及说明、以及招标文件（含招标答疑）规定的范围、内容和要求为依据编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件、图纸及有关技术规范等结合起来阅读、理解或解释。

1.3  本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章的有关规定。

2．投标报价说明

2.1标价编制说明：

投标报价包括完成招标文件中说明的工程全部工作及有关税收、行政事业性收费及所有其他费用，并充分考虑施工期间各类价格风险、施工条件的风险和国家政策性调整风险因素，结合企业自身实力，确定投标报价。除非招标文件和合同中另有规定，投标人所报的综合单价及综合合价不因施工期间材料、人工、设备、机械、政策等价格变化、施工条件的变化及工程量的变化而调整。

2.2投标报价计价总说明：

2.2.1 每一清单内的工程内容应包含《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省建设工程计价依据》（2010）规定的所有工程内容。

2.2.2 对于各清单内的工程内容，若在施工过程中未发生的，则应扣除相应的款项。

2.2.3 招标文件提供的工程量清单描述的项目特征，表述的是工程实体的内容，它与施工方法、施工方案无关，采用何种施工方法、施工方案来完成实体的施工由投标人决定。综合单价不能因施工方法、施工方案的改变而改变，也不能因中标人为完成实体的施工所增加或改变的施工措施、施工方法而增加任何费用。

2.2.4 各项规费、税金严格执行国家、广东省及广州市的相关规定。

2.2.5 预算包干费：本工程不计取预算包干费。

2.3措施项目清单计价说明：

2.3.1 措施项目费包括人工费、材料费、机械费、管理费和利润,并考虑风险因素在内，采用综合合价包干的形式计算，工程结算不予调整，且不因修改图纸、设计变更、现场签证、工程项目

的增减、工程量的增减、人材机价格涨落而调整。

2.3.2 招标人提出的措施项目清单是根据一般情况提出的，没有考虑不同施工方案的“个性”，因此投标人在报价时，除了招标人已列出的项目，以及工程量清单分项中已包括的内容外，投标人应根据自身企业拟采用的施工方案，详细分析其所含的工程内容，可以补充措施项目的内容和报价，但只能在“措施项目清单与计价表”的“其他费用”项中反映。由于投标人投标时，在措施项目清单计价表中没有报价或少计算费用，视为此费用已包括在措施项目清单的其他相关费用内，额外的费用不予调整，且不因中标人在施工过程中改变或增加任何措施而调整。投标人报价时应充分考虑本工程赶工要求及相应的风险，结算时不再增加任何赶工等费用。

2.4安全文明施工措施费计价说明：

2.4.1安全文明施工措施费：投标人按相应的计价办法填报（按对应的工程定额计价规定），包含在投标报价中，不单独列支，中标后此费用合并在工程款中支付。

2.5暂列金额的计价说明：

2.5.1暂列金额：是指招标人为可能发生的工程量变更、暂定项目、增加项目而预留的金额，虽然在投标时计入投标人的报价中，但不为投标人所有。该费用可按工程的实际情况，全部或部分地使用或根本不予动用。

2.5.2暂列金额统一按招标文件列出的金额计取。

2.6分部分项工程量清单报价说明：

2.6.1 投标人在工程量清单报价时，参照《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）、《广东省安装工程综合定额》（2010）、《广东省市政工程综合定额》（2010）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2010），并结合企业自身实力及市场因素、风险因素。一经中标，中标价即为合同价，签订合同后，工程量清单投标报价即为合同的组成部分。

2.6.2 分部分项工程量清单采用综合单价包干形式。综合单价应包含除措施项目费、其他项目费、规费和税金、堤围防护费外的其他所有费用（即完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、检测费和高层建筑增加费,并考虑风险因素在内），除招标文件或合同约定外，结算时不作调整。

2.6.3 人工、主要材料、设备、机械费价格：参考投标时期广州市相关文件、《广州工程造价信息》，并结合市场价报价，投标人必须按招标人提供的主要材料设备价格表的内容逐项填报，注明材料的生产厂家、规格型号、材质、产地、品牌及投标报价（招标人有推荐品牌和厂家的，投标人须在推荐品牌中选择填报或选用相当于推荐品牌档次的其他品牌和厂家；招标人有暂定材料单价的，投标人必须按暂定单价填报），否则，招标人有权决定主要材料、设备的生产厂家、规格型号、材质、产地、品牌等，并对投标人的投标报价不作任何调整。

2.7投标报价风险：投标人依据招标人提供的工程量清单自行考虑风险因素计算投标报价，投标人所编制的投标综合单价、综合合价在施工合同实施期间将不因市场变化因素而变动，招标文件及合同约定除外。投标人应按招标文件提供的工程量清单逐项填报，投标人没有填报综合单价、综合合价及合价的项目，招标人将认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价及合价中而不予支付。

2.8工程结算时所有的计量必须按竣工图纸内容、本招标文件规定、施工合同、设计变更及监理工程师和招标人的书面签证为依据，并根据实际完成且经验收合格的工作进行计量。任何予以计量和支付的工作项目必须达到现行技术规范和图纸所示的要求。

2.9投标人应按招标人提供的工程量清单所述的所有工程项目填报单价和合价（不管数量是否表明），每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人没有填入单价或合价的项目，实施合同时招标人将不予支付，并视为此项目费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。

2.10对投标报价中明显偏高或明显偏低的综合单价，招标人有权在结算时作调整，按《合同条款》执行。

2.11主要材料设备厂家品牌推荐及要求

2.11.1投标人必须使用符合国家有关规定的安装材料，水电类主要材料选用前必须提交样品交业主及监理认可。

给水安装材料类主材

阀门：天津塘沽、上海标一、广一、正丰；

塑料管：广州新碧园、广州钢管厂、广州珠江。

3．填写说明

3.1工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

3.2工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.3工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

3.4金额（价格）均应以人民币表示。

3.5投标人进行工程量清单计价活动必须采用中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定及广东省相关计价办法执行。

3.6工程量清单计价格式应包括：（1）投标总价、（2）编制说明、（3）单位工程投标价汇总表、（4）分部分项工程量清单与计价表、（5）综合单价分析表、（6）措施项目清单与计价表、（7）其他项目清单与计价表、（8）暂列金额明细表、（9）规费和税金项目清单与计价表、（10）单位工程人材机汇总表。工程量清单计价格式的式样详见投标文件格式（电子版）。

3.7工程量清单计价格式由投标人按下列规定填写：

1）封面应按规定内容填写、签字、盖章；

2）投标总价应按单项工程汇总表合计金额填写。

3.8分部分项工程量清单与计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量必须按招标人提供的分部分项工程量清单中的相应内容填写。

3.9措施项目清单与计价表：

1）表中的序号、项目名称必须按措施项目清单中的相应内容填写。

3.10主要材料设备价格表。

1）投标人提供的主要材料设备价格表应包括详细的材料名称、规格型号和计量单位等，材料应符合招标文件和设计图纸的要求。

2）所填写的单价必须与工程量清单计价中采用的相应材料的单价一致。