广东财经大学佛山三水校区学二食堂组合冷库更新安装工程采购项目询价文件

根据《广东财经大学校内分散采购实施办法（试行）》有关规定，我校拟通过简易询价采购方式选定一家供应商负责提供佛山三水校区学二食堂组合冷库更新安装工程采购项目及相关服务，欢迎符合资格条件的单位前来报价。具体询价内容如下：

- 项目编号: FA-202008-001

- 项目名称：佛山三水校区学二食堂组合冷库更新安装工程采购项目

- 采购预算：99,500元

- 需求清单及要求

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合冷库 | 详见附件2-3 | 制冷空调设备 | 1 | 项 |  |

- 其他技术（或服务）要求

（1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出。

（4）供应商报价时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

（5）成交供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到询价文件和报价文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购方将有权单方面终止合同的执行,并追究因成交供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

（6）由成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

（7）因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。采购方与成交供应商认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

（8）成交供应商承包及负责报价文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

（9）除采购方有明确规定外，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

（10）质保期1年，自竣工验收合格之日起计算。

（11）在质保期内因成交供应商责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。

（12）成交供应商必须提供24小时电话服务热线（联系人，联系方式），保证在接到故障电话后2小时到场，并在24小时内修复。在质保期内，如24小时内无法修复设备，成交供应商必须提供规格、档次不低于原设备的替代设备给甲方使用，直到故障设备修复为止。

（13）在质保期内，成交供应商须对所提供的设备做定期检查和保养。

- 送货要求

- 交货及安装地点：佛山市三水区云东海街道学海路1号广东财经大学学二食堂。

- 交货期：合同生效之内起10个日历天内

- 送货要求：送到使用部门指定的地点，并负责安装调试好。

- 交货时，成交供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡等随机资料交付给采购方。

- 支付方式

1.合同签订后5个工作日内，供货人支付合同总价5%金额到采购人单位账户作为履约保证金。

2.项目通过双方验收合格后，采购人凭供货人提供的正式发票，在15个工作日内支付合同总价的100%。

3.履约保证金在质保期满后，如无质量问题，采购人凭供货人提供的收据，15个工作日内采购人无息退还；在合同履行过程中如供货人出现违约行为采购人有权没收履约保证金。

4.质保期为一年。

- 报价文件内容

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价声明》。

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》、《报价一览表》。

- 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。

- 按要求提交法定代表人证明书、授权委托书。

- 提交本项目要求的其他技术（或服务）响应文件，并加盖报价供应商公章。

- 项目报价要求：

- 各供应商报价应为一次性报价，否则为无效报价。

- 报价供应商只能提供一份报价方案，否则为无效报价。

- 报价文件不符合要求者视为无效报价。

- 供应商报价超过预算金额的视为无效报价。

- 本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。

- 无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

- 供应商所递交的报价文件须密封完好。采购人拒收没有密封完好的报价文件。

- 递交了报价文件但不参加唱价的供应商，视为默认唱价结果。

- 确定成交供应商原则

- 在通过资格性与符合性审查、满足技术（或服务）需求的基础上，按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的供应商为第一成交供应商，有效报价第二低的供应商为第二成交供应商，有效报价第三低的供应商为第三成交供应商。

- 当出现相同报价时，按递交报价文件签到的先后顺序，由相同报价的供应商从号码箱中随机抽取一个乒乓球，以乒乓球上标注的号码数作为相同报价的供应商的排名顺序（从小到大）。

- 若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购人单方面解除合同的，采购人有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

- 如果本次供应商报价均超过本项目预算金额，本次询价采购失败。

- 报价文件送达时间： 2020年8月28日（星期五）上午9：00—9:30

- 报价文件送达地点：佛山市三水区云东海街道学海路1号广东财经大学后勤处饮食服务中心

- 询价评审时间：2020年8月28日（星期五）上午9:30与本项目相关的澄清、更正、成交结果等内容均在学校采购网发布。

联 系 人：宋老师

联系电话：13168866591

邮箱：1293696066@qq.com

- 本询价文件未尽事宜的解释权属于广东财经大学。

后勤处

2020年08月22日

附件1

报价声明

广东财经大学：

我方确认收到贵方提供的FA-202008-001佛山三水校区学二食堂组合冷库更新安装工程采购项目询价文件及相关附件的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价供应商正式授权 (授权代表全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿 1 套，报价文件包括如下内容：

- 本报价声明。

- 报价一览表、报价明细表。

- 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 其他技术（或服务）响应文件。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方严格遵守贵校采购有关规定。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

- 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

- 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2019年  月  日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 佛山三水校区学二食堂组合冷库更新安装工程采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FA-202008-001 |
| 总报价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-2

报价明细表

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 产品描述 | 参考图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合冷库 | 详见附件2-3 | 详见附件2-3 |  |  |  |  |  |
| 合计（总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：合计的“总报价”要与《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。

报价供应商（公章）：

日期：   年    月    日

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-3

采购内容以及参数说明

冷冻库体：4.9m*3m*2.6m.面积38.22m³

保鲜库体：3.6m*2.6m*2.6m.面积24.33m³

温度要求：保鲜库0～5℃、保冷藏库0～-18℃

机组选型：5HP+3HP丹佛斯风冷机组

| 序号 |  | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制冷机组配套5hp(泠冻)38.22立方 |  |  |  |  |
| 1 |  | 压缩机丹佛斯MLZ0387 | 台 | 1 |
| 2 |  | 冷凝器等组件 | 台 | 1 |
| 3 |  | 贮液瓶 | 项 | 1 |
| 4 |  | 过滤器(丹佛斯） | 个 | 1 |
| 5 |  | 热力膨胀阀（丹佛斯） | 个 | 1 |
| 6 |  | 高低压控制器(丹佛斯) | 个 | 1 |
| 7 |  | 电磁阀(丹佛斯) | 个 | 1 |
| 8 |  | 制冷系统铜管及加厚保温棉 | 套 | 1 |
| 9 |  | 制冷剂巨化（R404） | 项 | 1 |
| 10 |  | 冷风机KL500(广卅库乐) | 台 | 1 |
| 二、制冷机组配套3hp(保鲜)24.33立方 |  |  |  |  |
| 1 |  | 压缩机丹佛斯MLZ021T | 台 | 1 |
| 2 |  | 冷凝器等组件 | 台 | 1 |
| 3 |  | 贮液瓶 | 项 | 1 |
| 4 |  | 过滤器(丹佛斯) | 个 | 1 |
| 5 |  | 热力膨胀阀（丹佛斯） | 个 | 1 |
| 6 |  | 高低压控制器(丹佛斯) | 个 | 1 |
| 7 |  | 电磁阀(丹佛斯) | 个 | 1 |
| 8 |  | 制冷系统铜管及加厚保温棉 | 套 | 1 |
| 9 |  | 制冷剂巨化（R404） | 项 | 1 |
| 三、电器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻机组控制箱 品牌：广州博禹(德力西配置） |  | 套 | 2 |
| 2 | 整个冷库工程电线和线槽 |  | 项 | 2 |
| 3 | 冷库防潮防雾灯(江苏徐州) |  | 项 | 2 |
| 四、冷库库体 |  |  |  |  |
| 1 | 304板0.5mm双面不锈钢,聚氨脂组合冷库板厚度100mm |  | 平方米 | 116 |
| 2 | 304板0.5mm双面不锈钢聚氨脂门1800mm×800mm×100mm |  | 扇 | 2 |
| 3 | 冷库地面用水坭沙浆铁网后贴防滑地砖600*300mm |  | 平方米 | 22 |
| 五、杂件 |  |  |  |  |
| 1 | 排水系统/五金配件等 |  | 项 | 1 |
| 2 | 拆原有旧库板及机组 |  | 项 | 1 |
| 3 | 打原库底混凝土地面150mm |  | 项 | 1 |
| 4 | 清运淤泥 |  | 项 | 1 |
| 5 | 运输费 |  | 项 | 1 |
| 6 | 制冷机组安装调试与冷库工程施工 |  | 项 | 1 |

附件3

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

营业执照号码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）

附件4

授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（投标供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

代理人（签名）：

（注：法定代表人为投标供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。