广东财经大学档案馆旧馆空调拆装搬迁至新图书馆项目项目询价文件

根据《广东财经大学校内分散采购实施办法（试行）》有关规定，我校拟通过简易询价采购方式选定一家供应商负责提供档案馆旧馆空调拆装搬迁至新图书馆项目及相关服务，欢迎符合资格条件的单位前来报价。具体询价内容如下：

- 项目编号: FA-202206-012

- 项目名称：档案馆旧馆空调拆装搬迁至新图书馆项目

- 采购预算：30,000元

- 需求清单及要求

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧图书馆空调拆装搬迁至新图书馆 | （1）严格按照空调移机安装技术标准进行服务； （2）对空调进行必要的清洗和补氟； （3）空调室内外机位置应按甲方要求统一定位，确保整齐美观； （4）乙方提供的空调支架要牢固，安装完成后要确保空调运行正常。 | 旧图书馆3楼的24台3匹立式空调、1台2匹空调及配套设备，拆除、搬迁至新图书馆3楼、1楼指定位置 | 25 | 台 |  |

2、投标人资格要求

2.1具有独立承担民事责任的能力的企业或事业单位；

2.2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

提供投标截止时间前 3 个月内的社会保险缴纳证明；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

投标人必需有“制冷与空调作业、焊接与热切割作业、电工作业”这3种特种作业证，作业证必需在有效期内，作业证必需是投标人人员所有，投标时必需提供“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台  http://cx.mem.gov.cn/”查询证明及作业证人员在投标人买社保证明。

投标人必需有空调维护拆装业务技术能力，提供3年内的广东省政府采购网、中国政府采购网广东省分网或广东政府采购智慧云平台签订的带二维码的定点合同3个以上以证明。

3、其他服务需求

3.1项目中包括但不限于人工、拆除、车辆、搬运、运输、器械、卫生、保险等费用，由中标人承担。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同价不予调整。

3.2中标人需在学校指定时间段内工期不超20天，完成拆除及移机安装服务。工程完成后即由中标人通知学校项目负责人进行试机和验收。施工前需做好施工方案和防疫方案，报学校审核。施工期间需委派一名管理人员驻场监督，保证项目安全与完全按施工方案进行。

3.3施工过程需按国家行业有关操作规程进行规范操作，施工人员须有相关操作证。施工前配足安全器材，按相关规定办理施工手续。施工过程要确保无安全事故发生。

3.4施工过程中的所有安全（人员、设备等）均由施工方负责。

3.5施工过程对学校造成损失（直接损失、社会影响等）均由施工方负责赔偿。

3.6移机安装要求：

（1）严格按照空调移机安装技术标准进行服务；

（2）对空调进行必要的清洗和补氟；

（3）空调室内外机位置应按甲方要求统一定位，确保整齐美观；

（4）乙方提供的空调支架要牢固，安装完成后要确保空调运行正常。

3.7中标人须详细了解本需求书的要求，充分预见本项目现场情况，并提供对应设备和施工，由此产生的任何费用，均由中标人承担，后期不再调价。

3.8中标人须确保不阻碍施工区域道路畅通，保持施工现场整洁，做到工完场清。

3.9中标人须安全文明施工，在施工过程中注意自身及周边安全，施工人员必须佩戴标识；中标人须为本项目涉及施工人员购买保险，提交安全文明施工承诺函，出现施工人员的安全问题（包括前期施工及后期维护、修复不及时产生的安全问题）与招标人无关，由此产生的责任与费用均由中标人承担。

3.10如楼宇有货梯，可使用，需遵循如下要求：

（1）每日9：00--11：00，14：30--16：30为搬运时间。

（2）所有空调需统一放置在物业指定转运点，再清运出校。

（3）搬运物品重量不得超过电梯负载。搬运过程不得用物料堵塞电梯门。

（4）维护好电梯卫生，不能损伤或损坏电梯，否则照价赔偿。使用电梯前先封好电梯轿厢。

3.11中标人要根据学校提供的位置，安排固定施工人员入场施工。施工人员不可更换。

4、疫情防控要求

4.1施工人员当天必须持72小时核酸检测结果（阴性）方可进校（三天一测）。

4.2施工人员必须提供行程码，近14天内没去过中高风险地、重点关注区域。

4.3施工人员粤康码或穗康码皆为绿码。

4.4按学校所在属地要求做好防疫措施。

5、施工要求

5.1施工人员必须遵守学校的各项安全规定，爱护并保护学校内一切设备、设施，因违反规定造成损失的，照价赔偿。

5.2施工人员人得擅自拿走学校内的任何物品，一经发现将没收押金，并解除合同，情节严重的将移送司法机关。

5.3施工人员自备施工工具，不得私自用学校的桌椅床等物品，如有损坏必须按原价赔偿。施工如需挪动的，需经校方同意，用完后恢复原样，并保持清洁。

5.4施工人员出入校门时或进宿舍区域，必须出示本人身份证、健康码、行程码和出入证明供保安人核实，否则保安人员有权拒绝其入内。

- 送货要求

- 交货地点：北校园新图书馆。

- 交货期：合同生效之内起20个日历天内（具体日期由双方协商决定）

- 送货要求：搬迁至指定地点，安装调试好，试运行正常。

- 支付方式

乙方完成合同约定的采购和服务内容，且甲方验收合格后，中标人提供合法增值税发票，甲方5个工作日内向乙方支付100%合同款项。

- 报价文件内容

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价声明》。

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》、《报价一览表》。

- 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。

- 按要求提交法定代表人证明书、授权委托书。

- 提交本项目要求的其他技术（或服务）响应文件，并加盖报价供应商公章。

- 项目报价要求：

- 各供应商报价应为一次性报价，否则为无效报价。

- 报价供应商只能提供一份报价方案，否则为无效报价。

- 报价文件不符合要求者视为无效报价。

- 供应商报价超过预算金额的视为无效报价。

- 本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。

- 无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

- 供应商所递交的报价文件须密封完好。采购人拒收没有密封完好的报价文件。

- 递交了报价文件但不参加唱价的供应商，视为默认唱价结果。

- 确定成交供应商原则

- 在通过资格性与符合性审查、满足技术（或服务）需求的基础上，按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的的供应商为第一成交供应商，有效报价第二低的供应商为第二成交供应商，有效报价第三低的供应商为第三成交供应商。

- 当出现相同报价时，按递交报价文件的签到先后顺序，由相同报价的供应商从号码箱中随机抽取一个乒乓球，以乒乓球上标注的号码数作为相同报价的供应商的排名顺序（从小到大）。

- 若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购人单方面解除合同的，采购人有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

- 如果本次供应商报价均超过本项目预算金额，本次询价采购失败。

- 报价文件送达时间： _2022___年_7_月_4_日（星期一）下午14：00—14:30

- 报价文件送达地点：_南区旧图书馆__楼_303_室

- 询价评审时间： _2022_年_7月_4日（星期一）下午14:30

- 与本项目相关的澄清、更正、成交结果等内容均在学校采购网发布。

联 系 人：  马跃东

联系电话：  84096833

邮箱：  564432@qq.com

- 本询价文件未尽事宜的解释权属于广东财经大学。

# 党委办公室、校长办公室（合署）（法制办公室、档案馆、校史馆挂靠）

2022年06月30日

附件1

报价声明

广东财经大学：

我方确认收到贵方提供的FA-202206-012档案馆旧馆空调拆装搬迁至新图书馆项目询价文件及相关附件的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价供应商正式授权 (授权代表全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿 1 套，报价文件包括如下内容：

- 本报价声明。

- 报价一览表、报价明细表。

- 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 其他技术（或服务）响应文件。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方严格遵守贵校采购有关规定。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

- 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

- 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2019年  月  日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-1

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 档案馆旧馆空调拆装搬迁至新图书馆项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FA-202206-012 |
| 总报价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-2

报价明细表

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 产品描述 | 参考图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧图书馆空调拆装搬迁至新图书馆 | （1）严格按照空调移机安装技术标准进行服务； （2）对空调进行必要的清洗和补氟； （3）空调室内外机位置应按甲方要求统一定位，确保整齐美观； （4）乙方提供的空调支架要牢固，安装完成后要确保空调运行正常。 | 旧图书馆3楼的24台3匹立式空调、1台2匹空调及配套设备，拆除、搬迁至新图书馆3楼、1楼指定位置 |  | 25 | 台 | 30,000 | 30,000 |
| 合计（总报价） | 30,000 |

注：合计的“总报价”要与《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。

报价供应商（公章）：

日期：   年    月    日

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件3

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

营业执照号码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）

附件4

授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（投标供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

代理人（签名）：

（注：法定代表人为投标供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。