公开招标文件

委托编号：BJY142017056

采购项目编号：GDJY17111606HG043

采购项目名称：广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目

广东金扬教育采购中心有限公司编制

发布日期：2017年6月30日

温馨提示

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东金扬教育采购中心有限公司账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标/报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本中心无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

提示一：广东省政府采购供应商注册登记指南和流程

| 事项 | 内容 |
| --- | --- |
| 申办条件 办理材料 | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记 录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法 规规定的其他条件。 需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行 许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证 |
| 受理部门、地点 | 广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路 26 号 8 楼 |
| 适用范围 | 在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商 |
| 办事依据 | 《中华人民共和国政府采购法》 |
| 办理时间 | 周一至周五工作时间 |
| 咨询电话 | 020-83188500、8318 8580 |
| 办理时间 | 2 个工作日 |

省级供应商注册流程图

温馨提示：为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商及时到广东省政府采购网（网址：http://www.gdgpo.com）注册供应商账号。（已注册过账号的供应商请忽略此信息）

提示二：“信用中国”网站信用查询指南

- 登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

- 在首页“信用信息”栏输入公司名称，然后点击“搜索一下”，如下图：

3、进入搜索结果页面，点击公司名称进入详情页，查看是否有负面记录和受惩黑名单，如下图：

提示三：“中国政府采购网”信用查询指南

- 登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

- 在页面右侧点击“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”栏，如下图：

- 输入公司名称，然后点击“查找”，查看是否有严重违法失信行为。如下图：

总 目 录

第一部分　         投标邀请函

第二部分　         用户需求书

第三部分           投标人须知

第四部分　         开标、评标、定标

第五部分　         合同书格式

第六部分　         投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东金扬教育采购中心有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东财经大学（以下简称“采购人”）的委托，对广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GDJY17111606HG043

二、采购项目名称：广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目

三、采购预算：人民币120万元

四、项目内容及需求：

具体技术要求见用户需求书。

五、投标人资格：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织 （投标时提交企业法人《营业执照》副本复印件或事业单位法人登记证等相关证明）；

3、本项目不接受联合体投标；

4、已登记报名并获取本项目采购文件。

5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

六、符合资格的投标人应当在2017年6月30日起至2017年7月14日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东金扬教育采购中心有限公司（详细地址：广州市越秀区环市东路461号9楼（凭营业执照复印件））购买招标文件，招标文件每套售价人民币150元（如需邮寄，另加50元人民币），售后不退。

汇款购买：

投标人须提供营业执照扫描件、汇款单（注明招标编号）及投标人名称、联系人、联系方式、电子邮箱（如需邮寄招标文件请附邮寄地址、邮政编号），以扫描件形式发至邮箱 jycg@gdjycg.com，确认款项到账后我司将报名表发至投标人邮箱，填写完整并盖章后回传我司则报名成功。

收款人：广东金扬教育采购中心有限公司

收款银行：广州银行农林支行

银行帐号：8001 8058 5908 017

七、投标截止时间 ：2017年7月21日9：30（注9时开始受理投标文件）

八、投标文件递交地点：广州市越秀区环市东路461号9楼

九、开标时间：2017年7月21日9：30

十、开标地点：广州市越秀区环市东路461号9楼

十一、本次招标的投标保证金金额为：人民币￥20,000.00(人民币贰万元整)

十二、为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标（报价）供应商使用融资担保手段，融资担保的具体事宜可直接与本机构约定的专业担保机构联系洽谈，或直接与有关金融机构联系洽谈。

采购代理机构联系人：詹小姐	采购人联系人：曾老师

电话：020-37619082-803	电话：020-84096311

传真：020-37636247	传真：020-84096001

联系地址：广州市越秀区环市东路461号9楼	联系地址：广东省广州市海珠区仑头路21号

邮编：510075	邮编：510000

E-mail: jycg@gdjycg.com

公告信息查询：

http://www.gdjycg.com       （广东金扬教育采购中心）

http://www.gdgpo.gov.cn     （广东省政府采购网）

http://www.gdhed.edu.cn     （广东省教育厅网）

http://www.ccgp.gov.cn       （中国政府采购网）

http://www.cfen.com.cn       （中国财经报网）

广东金扬教育采购中心有限公司

2017年6月30日

第二部分　用户需求书

# 一、采购总体要求

## （一）项目概述：

- 采购预算：人民币120万元（投标人报价不得高于采购预算，否则作无效投标处理）

- 用    户：广东财经大学

- 投标人应对所有的招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

- 投标价格包括:

（1）标准化考场建设相关货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等，所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

- 本招标文件用户需求书中，凡标有“★”的地方均被视为主要条款。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效标处理。凡标有“▲”的地方为重要指标，如不满足不会导致废标，但会导致技术评审的严重扣分。

- 如无特别说明允许进口产品参与投标的，则采购产品为国内产品。

# （二）采购清单及技术要求：

1、项目概况

1.1项目简介与总体要求：

国家教育考试制度是国家人才选拔的重要手段和方式,事关广大人民群众切身利益，社会关注度高，党中央、国务院对国家教育考试的安全工作十分重视。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》等国家有关文件精神，2011年教育部、财政部联合下发了（教学[2011] 1号）《教育部、财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》，通知要求各省（区、市）标准化考点建设工作要按照“统一规划、统一标准、统筹协调、分步实施、高效务实”的原则，充分考虑普通高考、成人高考、研究生统考、自学考试等各类国家教育考试业务需求，有机整合现有考点、保密室、相关设施、网络和监控系统等资源，统筹考虑考点学校多媒体教学管理、校园安防护等信息化基础建设需要，做好顶层设计、投入保障和组织实施工作。以达到“建设并完善考试综合业务系统、考生身份验证系统、作弊防控系统、视频及网络监控系统、应急指挥系统，开展标准化考点相关设施建设，加强制度建设和队伍建设。通过系统建设形成安全、实时、高效的国家教育考试运行体系，全面提升国家教育考试管理水平和服务质量”的目标。

整个标准化考点规划和建设是落实国家教育中长期发展规划纲要的重要举措，同时也是维护国家教育考试公平、公正，科学选拔人才的重要手段，更是科技引领国家教育考试的必然要求和发展趋势。

本次项目是广东财经大学教育考试标准化考场建设项目，我校2015年在第一教学楼建设了82个标准化考场，此次在原有的基础上计划在第一综合楼建设47个标准化考场，北五第三教学楼建设37个标准化考场。以及第一教学楼，第一综合楼，北五走廊安装70个摄像机，覆盖考场走廊。考虑到我们前期已建设有标准化考场巡考系统情况，我们进一步做了巡考系统的融合对接，在一个平台上进行相关业务的同步数据更新，实现数据共享，为监考工作提供更为高效、便利的操作手段。实现保密室网上巡查系统、一期（研究生入学考试标准化考场）以及本次增加教育考试标准化考场的统一管理, 能实现教育部标准与省平台互联互通完全兼容，做到稳定高效无缝对接，提高系统的稳定性以及操作的简便性。

2、采购内容

2.1需求内容说明

- 本次教育考试标准化考场建设在原有第一教学楼《研究生入学考试标准化考场设备及相关服务采购项目》基础上,再次增加共计84个考场，考场走廊安装70个摄像机，总计154个监控点，其中26个监控点接入到原有128路海康威视高性能NVR，84个拾音器, 37个考试作弊信号屏蔽器,84个身份认证终端。本次各系统软件平台必须与原系统软件平台完全兼容，实现无缝对接，统一管理。

- 2.2具体采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300万像素宽动态红外网络摄像机1 | 支 | 84 |  |
| 2 | 300万像素宽动态红外网络摄像机2 | 支 | 70 |  |
| 3 | 支架 | 个 | 154 |  |
| 4 | 电源 | 个 | 154 |  |
| 5 | 钟表 | 个 | 33 |  |
| 6 | 拾音器 | 个 | 84 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 接入层交换机 | 台 | 5 |  |
| 9 | 光纤模块 | 个 | 10 |  |
| 10 | 室外单模光纤 | 米 | 1500 |  |
| 11 | 光纤跳线 | 条 | 10 |  |
| 12 | 网线 | 箱 | 69 |  |
| 13 | 电源线 | 米 | 7500 |  |
| 14 | 电源线 | 米 | 9000 |  |
| 15 | 音频线 | 米 | 900 |  |
| 16 | 网络配件 | 批 | 1 |  |
| 17 | 电源配件 | 批 | 1 |  |
| 18 | 管材、配件 | 批 | 1 |  |
| 19 | 存储系统 | 台 | 1 |  |
| 20 | 监控级硬盘 | 块 | 21 |  |
| 21 | 流媒体平台 | 台 | 1 |  |
| 22 | 管理平台 | 套 | 1 |  |
| 23 | 50吋液晶监视器 | 台 | 2 |  |
| 24 | 布线机柜 | 台 | 2 |  |
| 25 | 教育考试网上巡查网关 | 台 | 1 |  |
| 26 | 考试作弊信号屏蔽器 | 台 | 37 |  |
| 27 | 身份认证终端 | 台 | 84 |  |
| 28 | 手持金属探测器 | 台 | 40 |  |
| 29 | 屏风办公桌椅套装 | 套 | 10 |  |
| 30 | 系统集成 | 项 | 1 |  |

3、技术要求

- 3.1总体要求

- 3.1.1系统设计及依据

- 依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2007-1

- 《广东省安全技术防范管理条例》

- 《广东省安全技术防范管理条例实施办法》

- 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—2000

- 《民用闭路电视系统工程技术规范》GB/50198---98

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

- 《多种广域网通讯协议：Frame Relay、TCP/IP、IPX、NetBIOS、HSSI、PPP》

- 《电气装置安装工程工程电气设备交接试验标准》GB50150-90

- 《电气装置安装工程电缆线路施工验收规范》GB50168-92

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB02198-94

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

- 《安全防范工程行业标准》GA/T70-94

- 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

- 《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB02198-94

- 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

- 其它国家和教育行业颁布的相关规程和技术标准。

- 3.1.2系统设计及建设原则

- 系统的建设在追求性能优越、经济实用的前提下，应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。系统设计时追求“五个统一”，努力寻找统一的最佳结合点和切入点：

- （1）实用性与经济性的统一

- 坚持实用性第一的原则。系统应能最大限度地满足考场各项监控业务要求、满足系统管理人员和使用人员的业务需求，能适应新技术的发展，同时还应努力降低建设费用,选择技术成熟和性能稳定、性价比高的产品，并尽可能地利用好现有设备，减少浪费。

- （2）合理性与先进性的统一

- 系统方案的设计严格遵循系统工程的设计准则，在系统的合理性与技术的先进性之间取得均衡。应努力追求整个系统功能的科学合理性，防止片面追求某一局部的高指标与先进性。在保证整个系统功能和性能的前提下，最大限度地采用成熟、可继承、具备广阔发展前景的先进技术。

- （3）标准化与开放性的统一

- 系统设计尽量采用标准化、模块化设计并严格遵守相关技术的国际、国内和行业标准，以确保系统之间的开放透明性和系统之间的互连互通。系统设计时，对有扩展要求的子系统，在设计和选用设备时,应在对未来业务的增长和扩容进行科学预测基础上进行余量设计,预留扩容和发展的空间。

- （4）可靠性和安全性的统一

- 整个系统采用具有高可靠性的总体设计，选用的设备自身应具有较高的安全可靠性，关键设备或关键部件应采取备份冗余设计，选用安全机制完善、安全级别较高的系统软件，使用具有可靠功能的专用网络安全产品。

- （5）易管理性和易维护性的统一

- 系统应易于管理和维护，借助网管、系统自诊断程序等专门工具，可方便地监控网络或其它设备的运行状态，以便及时解决出现的问题；计算机网络等信息基础设施的设计应采用简洁易用的体系结构，以降低系统运行维护费用。为确保产品的售后服务，应选用技术成熟的国内品牌产品。

- 3.2具体技术指标及性能要求

★为实现新旧系统的无缝对接，本次采购的摄像机、存储系统、教育考试网上巡查网关、身份认证终端与前期《保密室网上巡查系统》、《研究生入学考试标准化考场项目》的系统软件平台（监控管理平台是海康威视 IVMS-9600，教育考试网上巡查网关平台YJ-VIG 128，身份认证终端IAE-4000）完全兼容，实现无缝对接（投标时须提供由所投产品的设备制造商出具和确认的对接证明，证明其与原系统软件平台完全兼容，能实现无缝对接）。

考场监控需要通过高保真拾音器对现场的声音进行采集，并随视频一起编码存储，方便事后通过视频和声音来取证。

建设系统配套的传输网络，每个视频监控点部署一条非屏蔽双绞线，另外每间教室部署一根非屏蔽双绞线作为考试作弊信号屏蔽器或身份认证终端用。项目需要增加相应的机柜、交换机等网络设备，满足视频联网、集中管理和远程监控的需求。

满足视音频数据海量存储和快速检索回放的要求，存储图像质量达到300万象素，采用在原有存储设备基础上增设一套存储系统进行辅助存储，满足30天以上24小时的存储要求，保证录像不丢失。

构建基于视音频监控资源和传输网络的管理系统，提供对设备的统一管理、对用户权限的控制、操作日志的详细记录、满足基于电子地图的可视化管理、满足远程电子监考和实时指挥等需求。

建设监控指挥中心，部署解码、显示、控制设备，用于考场监控指挥工作。

系统可以满足远程监控的需求，为上级教育主管部门的工作监督和远程指挥提供方便的途径。

支持日志管理，对服务器状态、设备状态、用户状态进行实时监测和分析；

系统可提供基于WebService的标准对外接口，支持与相关系统的对接；

为保证考场突发情况被及时发现和处理，考场录像要求可做到即时回放前一秒发生的时间需立即可回溯。

除此之外,此次的教育考试标准化考场建设还有身份认证及作弊防控系统：

建设以指纹和身份证为主要认证模式的考生身份认证系统，同时需要扩展支持采用人脸识别作为个体的生物特征识别，认证设备应大小适中便于储运和移动，提供不接网络、不接电源、不外接PC的采集和认证；

建设采用扫频和点频为主要干扰技术的无线作弊防控系统，无线信号屏蔽器安全可靠、绿色环保，在考场内除屏蔽常规的手机等无线通讯信号外、还需屏蔽对讲机、隐形耳机等隐形作弊设备。

作弊防控系统是通过干扰考场试室范围内的无线通信，以达到防控无线电作弊的目的。屏蔽器可通过网络由管理平台监考和控制，对试室范围内的特定频段进行屏蔽。

此外为了应对可能存在的利用其他无线电频段通信作弊的情况，屏蔽器可以在每次考试之前依据各地实际情况做扩展。与之配套的管理软件也能对扩展的相关频段屏蔽进行监控和管理。

屏蔽范围及效果要求：

屏蔽的重要区域为试室，试室内要完全屏蔽。而一个标准试室大小约为8×10米，屏蔽设备要求安放在每个试室的侧面墙壁上，则单台屏蔽器的屏蔽范围必须达到8×10才能覆盖整个试室，保证教室内屏蔽信号有效。考生就坐在试室内任意位置都可以屏蔽无线信息，保证无屏蔽死角。此外对警戒线外的通信不能进行屏蔽，按目前考试设置的警戒线设定位置，试室10米距离以外的各类无线通信要保持正常，不受干扰。

环保要求：

由于屏蔽器安放在各个试室内，距离人体距离近，其电磁环保情况对人体的影响就很关键。按屏蔽器安放位置估计，考生就坐区域或者距离屏蔽器中心点2.5米外，功率密度小于10微瓦(μw/cm2)，电场强度小于每米6.14伏特(V/m)，按照环保相关要求，屏蔽器发出的信号强度符合环保标准，对人体无直接危害。

远程控制要求：

屏蔽器为分布式部署，从管理角度考虑，设备应能通过远程控制开启/关闭，能分频段调整功率强弱，能监控设备的运行状态。并且能与现阶段广东省网上巡查系统无缝对接，做到统一平台控制与管理。

▲投标人须在投标时提供所投主要产品（红外网络摄像机、拾音器、交换机、身份认证终端、考试作弊信号屏蔽器、存储系统）原厂家提供的售后服务承诺函。中标人在供货时需提供原厂商出具的原厂供货确认函原件。

| 序号 | 货物名称 | 技术指标及性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300万像素宽动态红外网络摄像机1 | 1.传感器类型:相当或优于1/2.7"CMOS 2.视频编码:需具有H.264、H.265、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile 3.在2048x1536@25fps下，码率设定为3Mbps，网口输出，清晰度不小于1400TVL；须提供提供公安部型式检验报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章 4.需具有三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@30fps和子码流704x576@30fps同时输出；提供公安部型式检验报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章 5.最低照度:需具有彩色：≤0.01 Lx，黑白：≤0.001Lx，灰度等级不小于11级，提供公安部型式检验报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章 6.镜头:2.7-12MM 7.红外功能:红外夜视距离≥30米，支持Smart IR功能，防止夜间红外过曝 8.应用功能:具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印功能， 9.智能报警: 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。提供公安部型式检验报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章 10.黑白名单:需具有黑白名单功能，其中黑名单可添加不小于40个IP地址，须提供公安部型式检测报告复印件并加盖原厂公章 11.认证模式:需具备认证模式，且WEB认证具有basic和digest两种选项 12.工作温度:需具有较好的环境适应性，工作温度范围可达-30℃-60℃，湿度小于93%环境下稳定工作 13.工作电压:需具有较好的环境适应性，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作，提供公安部型式检验报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章 14.防护等级:需具有不低于IP67防尘防水等级，设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压 15. 需具有2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。提供公安部型式检验报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章 16. 支持1个BNC模拟视频接口。提供公安部型式检验报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章 17.认证证书:需具有公安部授权机构出具的《（GB/T28181-2011）安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》检验报告 18. 与管理平台同一品牌； |  |
| 2 | 300万像素宽动态红外网络摄像机2 | 1.具有300万像素CMOS传感器； 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3.最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级。 4.红外补光距离不小于85米。（提供公安部型式检验报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章）； 5.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@30fps，第三码流最大2048x1536 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（提供公安部型式检验报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章）； 6.在2048x1536 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力。 8.信噪比不小于55dB。 9.需支持8行字符显示，字体颜色可设置。需具有图片叠加到视频画面功能。 10.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 11.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 12.设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 13.需具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 14.可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 15.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 16.用100米五类非屏蔽网线连接时，丢包率小于0.1%。（提供公安部型式检验报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章）； 17.不低于IP67防尘防水等级。 18.需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 19.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 20.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV；通讯端口支持6kV峰值电压。 21. 与管理平台同一品牌； |  |
| 3 | 支架 | 壁装支架 |  |
| 4 | 电源 | 摄像机专用12V 2A供电器 |  |
| 5 | 钟表 | 静音挂钟 |  |
| 6 | 拾音器 | 1、 单体:预极化电容拾音头 2、 指向性: 全向性 3、 预极化电容拾音头咪头，灵敏度高，本噪低。 4、 采用高端全向型拾音头即使空旷的房间也没有回音。 5、 内置雷击保护、电源极性反转 6、 采用杜比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理。 7、 内置AGC及DTS降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 8、内置最新的DNP及DSP数字处理单元，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。 9、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。 10、超长音频信号传输技术，采用RVVP2×0.5 mm2屏蔽电缆传输3公里不失真。 11、－20℃ ～ 70℃的超强环境温度工作，保证后端高质量的录音效果。 12、集成专业前置音频放大处理电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 ▲13、通过中国公安部安全与警用电子产品质量检测中心认证、计算机软件著作权登记证书 (投标时提供证书复印件并加盖投标人公章)。 14、售后服务：投标时提供3年原厂售后服务承诺文件原件。 |  |
| 7 | 汇聚交换机 | - 交换容量≥598Gbps；包转发率≥216Mpps。 - ★端口描述：非复用千兆光口数≥24，复用千兆电接口数≥8，可用万兆/千兆接口数≥4，万兆端口支持千兆自适应；业务扩展插槽数≥1；配置内置模块化冗余电源；支持最大万兆光接口数≥12；支持最大万兆电接口数≥8；支持扩展40G端口；配置可插拔双风扇、双电源，风扇支持端口侧/电源侧出风； - 支持LACP、支持手工聚合、支持最多128个聚合组，每组支持最多8个GE或4个10GE端口； - 支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）、支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS的风暴抑制； - 虚拟化：设备虚拟化功能，可以将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，逻辑设备实现一致的转发表项，统一的管理；并提供第三方权威测试报告； - 支持基于端口的VLAN（4K个）、支持基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN、基于IP子网的VLAN、支持QinQ，灵活QinQ、支持VLAN Mapping、支持Voice VLAN； - 提供无线控制器功能，最大支持管理AP数量≥256个；保留测试权利 - ★支持硬件防火墙插卡； - 支持静态路由、支持RIPv1/v2，RIPng、支持OSPFv1/v2，OSPFv3、支持BGP4，BGP4+ for IPv6、支持等价路由，策略路由、支持VRRP/VRRPv3； - 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持PIM Snooping、支持MLD Proxy、支持组播VLAN、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持MSDP，MSDP for IPv6、支持MBGP，MBGP for Ipv6； - 支持SDN技术，支持OPENFLOW 1.3标准、支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）、支持多表流水线、支持Group table等。 - 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。 - 持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制、支持报文重定向、支持CAR（Committed Access Rate）功能、每个端口支持8个输出队列，CPU口支持48个队列、支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、WFQ（Weighted Fair Queuing）、SP+WRR、SP+WFQ五种模式、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 - 支持用户分级管理和口令保护、支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持Guest VLAN、支持RADIUS认证、支持SSH 2.0、支持端口隔离、支持端口安全、支持PORTAL认证 - 支持XModem/FTP/TFTP加载升级、支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置、支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管、支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录、支持系统日志，分级告警，调试信息输出、支持HGMPv2、支持NTP 支持以太网时间同步、支持电源的告警功能，风扇、温度告警、支持Ping、Tracert、支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能、支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议、支持LLDP、支持Loopback-detection 端口环回检测 |  |
| 8 | 接入层交换机 | - 整机性能：交换性能≥64Gbps；包转发率≥17Mpps； - ★业务端口描述：可用千兆电接口数≥48个；支持千兆光接口数≥4个；支持复用电接口数≥2； - 支持基于端口的VLAN(4K个)；支持Voice VLAN、支持协议VLAN、支持MAC VLAN、支持GVRP； - 支持STP/RSTP/MSTP；支持Smart Link；支持RRPP； - 支持L2（Layer 2）～L4（Layer 4）包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL、支持基于时间段（Time Range）的ACL、支持基于端口组、全局、VLAN批量下发ACL、支持基于硬件的IPv6 ACL - 支持802.1p/SCP优先级、支持基于端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）、支持基于流的重定向、支持基于流的流限速，基于端口的限速、支持基于流的包过滤、支持基于流的优先级重标记、支持基于流的镜像、支持QoS profile管理方式，允许用户定制QoS服务方案 - 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生；支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；支持SNMP网管系统、中文WEB网管、命令行接口（CLI）、Telnet、Console口配置； - 设备厂商需具备标准化IT运维管理服务的能力,提供ISO 20000信息技术服务管理体系证书(投标时提供证书复印件并加盖投标人公章)； - 与汇聚交换机同一品牌 |  |
| 9 | 光纤模块 | 千兆，单模，1310nm |  |
| 10 | 室外单模光纤 | 12芯单模光纤（综合楼5楼弱电机房至监控中心，北五教学楼至监控中心机房），长度1500M |  |
| 11 | 光纤跳线 | LC-ST-3M-SM |  |
| 12 | 网线 | 线规：24AWG，铜芯线径0.51mm |  |
| 13 | 电源线 | RVV3*1.5 mm² |  |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 mm² |  |
| 15 | 音频线 | RVVP3×0.5 mm² |  |
| 16 | 网络配件 | 配线架、理线器、1米跳线 |  |
| 17 | 电源配件 | 配电箱、电源面板、底盒 |  |
| 18 | 管材、配件 | PVC管槽、管材连接配件等 |  |
| 19 | 存储系统 | 1.接入能力：可接入总码率不超过512Mbps的128路1080p格式的视频图像 2．录像回放：可同时正放或倒放16路H.265编码、2560×1440格式的视频图像； 3．格式兼容：可接入H.265、H.264、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式的IPC 4．硬盘类型：可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘 5．解码能力：可同时预览30路 H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像；（提供公安部型式检测报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章） 6．4K解码：可同时通过HDMI1、HDMI2接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上；（提供公安部型式检测报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章） 7．预览功能：可设置HDMI1、HDMI2、VGA接口3屏异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏，支持192个分屏预览；（提供公安部型式检测报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章） 8．▲可通过HDMI1、HDMI2、VGA接口以及LCD触控屏输出4屏视频图像； 9．阵列功能：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式 10．▲缩略图预览：支持缩略图浏览，在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后9张缩略图；（要提供公安部型式检测报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章） 11．级联：支持2个miniSAS接口，每个miniSAS接口可级联4台扩展存储柜，共支持8台24盘位扩展柜进行录像码流存储；（提供公安部型式检测报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章） 12．字符叠加：可在视频图像上叠加10行文字，每行可最多输入22个汉字，包括通道名称、时间日期等信息；（提供公安部型式检测报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章） 13．▲视频质量诊断：支持视频质量诊断功能检验，可对IP通道进行图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰、信号丢失等类型视频质量诊断并给出诊断结果；（提供公安部型式检测报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章） 14．图案密码：可设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；（提供公安部型式检测报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章） 15．▲风扇调速：可根据机箱内温度调节机箱风扇转速，支持3级风扇转速；（提供公安部型式检测报告参数关键页复印件，并加盖原厂及投标人公章） 16．接口：支持24个SATA，1个eSATA接口，4个RJ45网络接口，1个RS485串行接口，1个键盘485串口，1个RS-232串行接口，1个USB2.0，2个USB3.0，16路报警输入，8路报警输出； 17．工作温度：-10℃~55℃ 19. 与管理平台同一品牌； |  |
| 20 | 监控级硬盘 | 容量8TB,缓存：128MB,串7200RPM，存储1个月 |  |
| 21 | 流媒体平台 | E3-1231 V3(4核3.4GHz)×1/8GB DDR3×2/1TB SATA×2/热插拔/640L_RAID/ 1GbE×4/冗电/导轨/2U/含WinServer2008R2简体中文标准版) |  |
| 22 | 管理平台 | 开放200路管理权限 1、客户端接入: 使用易操作的WEB客户端和CS客户端进行管理和操作； 2、操作记录: 支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案； 3、对外接口: 能够提供丰富的对外接口，比如平台SDK、OCX控件、WebService等，满足平台对接需要； 4、网域支持: 支持多网域的配置，实现多网融合、跨网段、内外网、专网等灵活部署；平台支持域名解析访问； 5、联网协议: 平台支持GB/T28181-2011联网协议； 6、设备支持: 支持没有固定IP地址设备的接入； 7、设备参数: 支持设备的进程信息获取，进程控制、参数设置、监控点设置；支持设备信息自动同步，同步设备通道信息，设备名称信息等； 8、第三方接入: 支持多款主流第三方设备的接入； 9、批量导入: 支持批量导入导出设备； 10、门禁报警接入: 支持门禁、报警等接入，同时提供丰富的报警联动功能，比如联动视频、云台、抓图、声音、录像、上墙、短信、邮件以及其他报警输出； 11、智能接入: 支持智能设备接入，支持配置智能设备的人脸识别、人流量统计、周界防范等智能行为分析功能； 12、资产登记: 可以登记和查询资产的各种属性：如资产类型、名称、设备型号、所在经纬度、厂商、工程商、责任人、所属组织机构等； 13、角色: 具有先进的用户权限管理，用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色； 14、权限分配: 支持分配权限可细分到监控点，支持用户按部门进行划分； 15、多画面预览: 进行实时预览，支持多画面的实时预览，同时最多支持25画面客户端的预览；支持多屏的实时预览显示；支持多画面全屏显示；支持实时预览画面中对摄像机的八个方向的云台操作；支持视频信号比例自适应(4:3,16:9)； 16、预览控制: 支持即时回放，即回放之前几到几十秒内的预览图像；支持电子放大功能；支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调参数；支持OSD显示；支持本地的紧急手动录像； 17、云台控制: 支持云台优先级控制，支持云台锁定，支持通过播放窗格实现鼠标拉框放大和鼠标控制云台； 18、监控点查询: 支持监控点模糊查询，汉字首字母查询。查询结果轮巡预览；通过验证用户权限来分配用户界面的资源显示； 19、个性功能: 支持用户自定义分组，紧急预案、手动抓图并联动生成案件等功能，支持主子码流切换；提供视频预览模块url连接； 20、录像模式: 支持录像控制（计划、手动、告警联动）功能；录像计划: 支持若干默认录像模板和若干自定义录像模版，支持批量配置录像计划；支持录像批量下载；支持录像回放打标签、录像锁定和解锁； 21、支持分段回放、回放控制、事件回放和标签回放功能； 22、对讲功能: 支持客户端对单个设备的语音对讲、支持客户端对多个设备的广播、支持客户端之间的语音对讲；支持客户端之间的文字信息传送、支持客户端对讲声音的本地保存； 23、地图类型: 支持静态地图、谷歌地图、山海经纬地图、ArcGIS地图； 24、地图功能:支持地图切换、放大、缩小、新建、删除功能，地图预置点功能；支持地图上添加监控点、报警信息、卡口等；支持报警产生时对应的监控点或报警点闪烁提示；支持设备GPS数据的地图展示，包括实时位置和历史轨迹查询等； 25、报警类型:支持多种告警类型：包括设备温度、开关量、视频丢失、移动侦测、遮挡等，支持自定义告警级别，支持告警输入功能，包括权限用户手动添加告警输入信息、第三方设备报警信息接收； 26、报警功能: 支持告警联动功能，包括联动到电视墙、联动到客户端、联动抓图、联动到预置位、联动录像、联动发短信发邮件、联动开关量输出、告警在电子地图上显示、联动到语音对讲、联动到外部系统（如：门禁）等；支持报警设备防区的布撤防； 27、大屏控制: 支持视频实时上墙、回放上墙，大屏场景保存、开窗、漫游、拼接等功能；支持监视屏轮巡上墙播放，支持手动选择预案进行上墙轮巡播放； 28、终端功能: 支持手机客户端，包括安卓、IOS的手机客户端或pad移动客户端；支持移动终端实时预览、云台控制、录像远程回放、抓图、码流切换等功能，支持手机布撤防等功能；支持多路视频手机实时预览； 29、支持烟感、水浸、电压等模拟量配置、串口配置，并支持环境量数据的图形化直观展示和超出阈值报警联动的功能，须提供检验机构出具的测评报告复印件并加盖投标人公章； 30、支持编制管理校园广播计划配置; 单台设备可关联多个计划模板，完成计划的音频播放及广播任务; 支持按周模板、日模板、单次模板和节假日等模板配置执行校园广播计划; 支持按计划模板执行校园广播计划，需要添加计划广播的音频文件、时间模板、关联设备等信息. ▲31、为保证平台的稳定性，兼容性和统一管理性，投标时须提供与原有考场监控管理平台（海康威视 IVMS-9600）无缝对接承诺函。 |  |
| 23 | 50吋液晶监视器 | LED 网络电视 全高清 1920*1080 |  |
| 24 | 布线机柜 | 标准壁挂网络机柜1200mm *600mm *600mm |  |
| 25 | 教育考试网上巡查网关 | 1、集成了sip路由、流媒体转发、视频转码以及音视频控制管理，专为国家教育考试的标准化考场建设提供业务支撑；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》，投标时提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 2、SIP功能：支持标准SIP2.0，提供设备/用户/平台注册认证，SIP URI组管理，SIP URI地址解析，统一管理接入的SIP终端。 3、流媒体转换：将前端的数字音视频流转换成符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》的音视频流，MPEG4视频编码，Program Stream系统流封装。 4、支持1080P、720P高清转码，并发转码输出：8路；管理容量：128路。 5、流媒体多路转发：向上级巡查系统和客户端转发流媒体音视频流，支持NAT网络穿越。 6、采用linux系统，具有抗病毒和抗攻击能力。 7、考点试室自定义功能，以及批量导入导出考场信息为excel表格，具有编辑、自动核对等功能。具有多种考试模式选择，以及巡考信息的上传下达。 8、巡考信息通知功能，具有考试信息的传达和接收。 9、网络测试功能，具有网络端口、带宽、抖动等测试功能。实时反映上下级连接状态；学校主动测试视频链接情况； 10、支持网络抖动的自适应，通过丢帧和插帧技术以适应网络实际带宽的波动，保证视频传输质量。 11、机箱1U，网络接口：两个1000M RJ-45以太网接口。1个标准VGA接口，支持热插拔磁盘阵列卡，主板集成Raid 0,1,10。 12、系统应同时兼容主流监控产品(包括海康、大华、宇视、科达、朗驰、讯通、黄河、博瑞康、晶睿、安普达、鹏视、蓝色星际、美电贝尔等品牌)接入，并实现转码，以符合教育部的技术标准。 ★13、投标时提供原厂3年售后服务承诺函文件原件，中标人在供货时需提供原厂商出具的原厂供货确认函原件。 |  |
| 26 | 考试作弊信号屏蔽器 | 1.采用扫频和点频干扰技术。 2. ▲在通常的信号强度和可能的作弊情况下，能有效阻断手机（含现有的移动、联通、电信全部2G、3G 和4G 频段）、WIFI、蓝牙以及对讲机、隐形耳机等常见作弊设备信号。 3.保持阻断各种制式移动通信手机信号，wifi 信号，蓝牙信号。 ▲具体频段如下： 1、CDMA：手机865～880MHz ；2110～2125MHz。 2、GSM手机：925～960MHz。 3、DCS(含移动和联通)：1805～1880MHz。 4、TD-SCDMA手机：2010～2025MHz ； 1880～1920MHz；2320～2370MHz。 5、WCDMA手机：2110～2170MHz。 6、TD-LTE与LTE FDD 4G 手机：1880～1900 MHz；2320～2370 MHz；2575～2635 MHz；2300～2320 MHz；2555～2575 MHz；2370～2390 MHz；2635～2655 MHz；1755-1785MHZ ； 1850-1880MHz ；1955--1980MHz；2145-2170MHz。 7、WIFI、蓝牙设备：2400～2485MHz。 8、常见作弊器：136～174MHz ；300～370MHz ；400～470MHz。 9、具有可扩展性,可增加模块屏蔽新发现的作弊频点。 其他参数: 阻断范围：每个标准教室安装一台，保证教室内屏蔽信号有效，无死角；距离教室10 米外，手机等公众通信恢复正常，不干扰考试警戒线外通信。 环保要求：环境卫生电波标准(GB 9175-88和GB8072-2014)之电磁辐射标准二级以上省级以上环保产品认定，投标时提供证书复印件盖原厂公章； 控制及更新升级：设备支持接受远程阻断指令和远程开关指令。具备设备自检功能，支持联网上报设备状态。支持软、硬件升级，硬件需留出后续升级空间。 考生就坐区域或者距离屏蔽器中心点2.5 米外，功率密度小于10 微瓦(μw/cm2)，电场强度小于每米6.14 伏特(V/m)，按照环保相关要求，屏蔽器发出的信号强度符合环保标准，对人体无直接危害。 ▲提供win版支持设备远程开启、待机、分频段强度调节、屏蔽器状态监控。 |  |
| 27 | 身份认证终端 | 1、▲为适应采集环境的多样性，确保设备易携带、易保存、性能稳定，设备应采用一体化便携式设计，由居民身份证阅读模块、指纹模块、人脸比对模块、拍照模块，一体化封装、不外接任何外置，不接网络、外部电源（标配电池）设备就可独立完成采集工作； 2、采集、验证设备可复用。 3、设备外观设计既兼顾平板（手持），又兼顾了桌面摆放方式。以方便老师手持操作的同时，也支持设备直接放置桌面进行采集验证工作。 4、CPU四核，1.3GHz以上；RAM 512M以上，ROM 4G以上，高清触摸显示屏≥5寸屏，分辨率≥1024*600，国标（公安部二代证指纹模组）光学/半导指纹头，身份证ID+内容读取，摄像头，麦克风，存储卡扩展，RJ45网口，WIFI，USB接口，OTG扩展，android4。 5、指纹模组为公安部居民身份证指纹采集设备所用的指纹模组。指纹采集设备接口按照《GA/T 1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》 中应用程序接口函数说明；指纹算法支持1：1和1：N两种比对模式；指纹采集设备接口中包含指纹算法接口；指纹采集设备支持手指定位，确保人员在未被指导的情况下能够精准采集指纹；支持二代身份证读取和指纹采集提示声光指示，支持内嵌语音模块，能够对信息采集进行准确和清晰的语音提示。 6、国标（公安部二代证指纹模组）光学/半导指纹头可选配。 7、▲指纹算法遵循《居民身份证指纹采集和比对技术规范 GA1012-2012》，投标时提供具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心关于居民身份证指纹比对算法的过检报告复印件，并加盖投标人公章 8、能够采集清晰指纹图像，指纹采集有效图像尺寸、图像分辨率、采集技术指标等符合公安部颁发的《GA/T 1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》。图像分辨率500DPI，允许误差范围-1%～+2%，指纹有效图像尺寸宽≥12.75mm，高≥17.93mm；指纹采集窗口宽≥13.5mm，高≥19.0mm；指纹图像像素宽≥256像素点，高≥360像素点；图像畸变率≤2%；图像疵点在指纹有效图像尺寸范围内，不含有直径Φ大于3个像素点的连续图像疵点，直径Φ小于等于3个像素点的连续图像疵点不超过3个；采集时间≤0.25秒。拒真率(FRR)不高于0.01%时，认假率（FAR）不高于0.0001%；采集指纹次数≥1次且可调。比对方式：1：1或1：N，验证比对时间≤1秒；当错误拒绝率为0.5%时，错误接受率应不大于0.05%。 9、支持二代证指纹比对。在二代证内含有指纹的情况下，可直接与现场指纹进行比对。指纹比对算法符合《GA 1012-2012居民身份证指纹采集和比对技术规范》要求。 10、RFID接口，符合公安部居民身份证阅读器通用技术标准；具有身份证核验系统专用模块，可读取、解密和查询第二代居民身份证全部信息包括指纹信息；支持判定身份证内有无指纹信息；支持读取二代证信息及指纹数据并能够通过内嵌在终端中的指纹算法进行指纹核验。升级后可以兼容第三代身份证，能读取第三代身份证内容。操作简便，读卡迅速，时间≤1秒；阅读距离：0-5cm。 11、▲能一次刷卡（二代证），同时读取二代证内容和物理ID；二代证模块可扩展，完全封装为设备配件，可交用户完成拆卸安装。 12、500万像素以上，自动对焦，拍摄角度可180°调节，满足考生自助式、考生-监考交互式的操作方式，满足站姿、坐姿拍摄要求。 13、内置麦克风；网络支持 Wifi，RJ45 网口；扩展 OTG USB、USB、耳机接口、存储卡；可保存5000名以上考生数据，满足多个考点多场次考试数据同时存储；内置大容量（4000mAH以上）电池，满足考试所需时间内使用；尺寸不宜过大，250*170*60mm为外观尺寸上限。 13、软件支持联机、脱机采集，支持联机、脱机认证。采集内容包括但不仅限于二代证、指纹、人像数据，验证内容包括但不仅限于二代证辨别、指纹识别、人像识别。采集验证过程有语音和屏幕提示。支持设备查看采集进度、验证轨迹。支持数据联网或U盘方式上报平台。 14、▲支持多种工作模式： 联机采集工作模式：可作为外设设备，从电脑端控制采集考生特征； 脱机采集工作模式：可不外接网络、电源完成采集考生特征工作。采集数据可本地存储，联网后自动上报； 联机验证工作模式：联网情况下，设备可完成验证工作，并实时上传验证轨迹和结果至后台； 脱机验证工作模式：可不外接网络、电源完成验证工作。特征数据提前下发至本地，验证轨迹和结果本地存储，联网后自动上报； 15、与学校巡考网关对接，设备信息实时上传，能够与省考试院互联互通,为保证与广东教育考试院考试中心互联互通，此系统设备须具有网上巡考互联互通案例，投标时提供相关合同和省级考试院出具的互联互通案例证明文件； |  |
| 28 | 手持金属探测器 | 产品基本指标： （1）直板手持式金属探测仪； （2）持续工作稳定性：不应短于70小时。 （3）配备 9V电池，一次可使用时长80小时。 （4）工作温度：零下 25℃～55℃；工作湿度：≤95%； （5）工作气压：可在 60Kpa～110Kpa 范围内工作与贮存； （6）报警声音：70dB～80dB；报警显示的红色 LED，在 100001x 的明亮环境下 与 251x 昏暗环境下均可见； （7）外壳颜色：黑色 （8）尺寸：长 450mm-400mm；宽 80mm-70mm；高 40mm-30mm （9）重量：小于 500g（含电池） 产品使用功能要求： （1）适应环境：声光报警，在要求静音或嘈杂的环境中均可使用； （2）探测方式：支持接近方式与掠过方式探测； （3）低灵敏度开关：可以降低灵敏度，用于排除较小金属物件的探测，排除非目 标探测物干扰； （4）震动示警：具有震动声音双示调换报警，适应考场静音状态下的震动示警； （5）产品复位：具有极强抗干扰的复位键功能； （6）欠压状态：电池用完时，有自动连续的告警声； （7）报警状态恢复：离开报警测试物规定距离后，立即停止报警； （8）开关机提示：有开机、关机声音提示功能； （9）具有较强机壳强度，外壳防护等级： IP31； 产品探测功能指标： （1）探测速度：0.4m/s~1.5 m/s,常规速度 1 m/s； （2）最高探测灵敏度：0.7∮ 的大头针针尖；灵敏度等级：A 级； （3）辐射磁场：设备产生辐射磁场，表面任何一点磁感强度不能超过 12UT； （4）静电抗干扰：接触放电 8KV，空气放电 15KV,若干次后设备工作正常； （5）射频电磁场抗干扰：扫频 80Mhz~1000 Mhz，场强 3V/M,调频 1KHZ，调制 深度 80%，设备正常； （6）趋势报警功能：能对隐形耳机、无线电发射接收装置、手机、对讲机等通讯装置进行探测。应根据金属物体大小及远近不同音量报警，由远及近或金属物体由小变大时增强趋势报警，反之产生减弱趋势报警。并提供证明文件。 （7）设备抗互干扰：多台设备相隔 0.3m，同时使用，均正常工作，无误报警，需投标时提供证明文件 人性化设计： （1）防滑设计：手握部分采用防滑材料与设计，人性化； ▲（2）自由跌落：1.5m 高度任意 6 面自由跌落，设备工作正常。需提供证明文件并加盖投标人公章。 （3）设备上含有注明电池安装方向、极性的示意图，需用中文标出文字清晰牢固；要求有中文包装和说明书。明确注明生产厂家与联系方式，标识考场专用设备。 产品商务资质 ▲（1）产品通过《公安部安全防范报警系统产品监督检验测试中心》的严格检查， 投标时提供检查报告复印件并加盖投标人公章。 （2）所投品牌为中国正式注册商标品牌，投标时并提供证明文件复印件加盖公章 （4）产品为全国质量检验稳定合格产品，投标时提供证明文件复印件并加盖投标人公章 （5）产品制造商为高新技术企业认证 （提供证书复印件加盖公章） （6）投标产品为绿色环保产品，投标时提供证明复印件并加盖投标人公章 |  |
| 29 | 屏风办公桌椅套装 | 产品材质：环保三聚氰胺板，（免油漆、无异味）PVC近色封边，单人位，由于现场场地比较小，桌子产品规格根据现场环境定制，含单人座椅规格定制。 |  |
| 30 | 系统集成 | 系统集成: 中标人须为采购人提供系统集成服务，达到采购人招标文件要求。 |  |

- 3.3具体点位位置分布情况

- 具体摄像机、拾音器、考试作弊信号屏蔽器及身份认证终端点位分布情况如下（新增设备的具体安装位置需现场确定）：

- 表一：广州校区第一综合楼教室考场分布清单

| 序号 | 楼层 | 教室名称 | 教室编号 | 座位数 | 考场监控 | 拾音器 | 身份认证终端 | 屏蔽设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 第一综合楼103 | Z1-103 | 267 | 3 | 3 | 3 | 已安装 |
| 2 | 1 | 第一综合楼104 | Z1-104 | 179 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | 1 | 第一综合楼105 | Z1-105 | 114 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 1 | 第一综合楼107 | Z1-107 | 267 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5 | 2 | 第一综合楼201 | Z1-201 | 69 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 2 | 第一综合楼203 | Z1-203 | 269 | 3 | 3 | 3 |  |
| 7 | 2 | 第一综合楼204 | Z1-204 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 2 | 第一综合楼205 | Z1-205 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 2 | 第一综合楼206 | Z1-206 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 2 | 第一综合楼207 | Z1-207 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 2 | 第一综合楼208 | Z1-208 | 269 | 3 | 3 | 3 |  |
| 12 | 2 | 第一综合楼210 | Z1-210 | 69 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 3 | 第一综合楼301 | Z1-301 | 69 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 3 | 第一综合楼303 | Z1-303 | 269 | 3 | 3 | 3 |  |
| 15 | 3 | 第一综合楼304 | Z1-304 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | 3 | 第一综合楼305 | Z1-305 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 | 3 | 第一综合楼306 | Z1-306 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 3 | 第一综合楼307 | Z1-307 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 3 | 第一综合楼308 | Z1-308 | 269 | 3 | 3 | 3 |  |
| 20 | 3 | 第一综合楼310 | Z1-310 | 69 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21 | 4 | 第一综合楼401 | Z1-401 | 69 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 4 | 第一综合楼403 | Z1-403 | 334 | 3 | 3 | 3 |  |
| 23 | 4 | 第一综合楼404 | Z1-404 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 24 | 4 | 第一综合楼405 | Z1-405 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 25 | 4 | 第一综合楼406 | Z1-406 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 4 | 第一综合楼407 | Z1-407 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 5 | 第一综合楼501 | Z1-501 | 69 | 1 | 1 | 1 |  |
| 28 | 5 | 第一综合楼503 | Z1-503 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | 5 | 第一综合楼504 | Z1-504 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | 5 | 第一综合楼505 | Z1-505 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | 5 | 第一综合楼506 | Z1-506 | 79 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | 5 | 第一综合楼507 | Z1-508 | 69 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 47 | 47 | 47 | 0 |

- 表二：广州校区北5-教学楼教室考场分布清单

| 序号 | 楼层 | 教室名称 | 教室编号 | 座位数 | 考场监控 | 拾音器 | 身份认证终端 | 屏蔽设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 北5-教学楼103 | 北5-103 | 183 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 北5-教学楼205 | 北5-205 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 北5-教学楼206 | 北5-206 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 北5-教学楼301 | 北5-301 | 119 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 北5-教学楼302 | 北5-302 | 119 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 北5-教学楼305 | 北5-305 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 北5-教学楼306 | 北5-306 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 4 | 北5-教学楼403 | 北5-403 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 北5-教学楼404 | 北5-404 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 5 | 北5-教学楼501 | 北5-501 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 5 | 北5-教学楼502 | 北5-502 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 5 | 北5-教学楼503 | 北5-503 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 5 | 北5-教学楼504 | 北5-504 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 5 | 北5-教学楼505 | 北5-505 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 5 | 北5-教学楼506 | 北5-506 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 6 | 北5-教学楼601 | 北5-601 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 6 | 北5-教学楼602 | 北5-602 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 6 | 北5-教学楼603 | 北5-603 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 6 | 北5-教学楼604 | 北5-604 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 6 | 北5-教学楼605 | 北5-605 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 6 | 北5-教学楼606 | 北5-606 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 7 | 北5-教学楼701 | 北5-701 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 7 | 北5-教学楼702 | 北5-702 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 7 | 北5-教学楼703 | 北5-703 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 7 | 北5-教学楼704 | 北5-704 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 7 | 北5-教学楼705 | 北5-705 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 7 | 北5-教学楼706 | 北5-706 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 8 | 北5-教学楼801 | 北5-801 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 8 | 北5-教学楼802 | 北5-802 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 8 | 北5-教学楼803 | 北5-803 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 8 | 北5-教学楼804 | 北5-804 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 8 | 北5-教学楼805 | 北5-805 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 8 | 北5-教学楼806 | 北5-806 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  | 37 | 37 | 37 | 37 |

- 二、商务要求

- （一）交货期及地点

1、交货期

合同签订后按照客户要求在40天内，分批完成所有采购货物的供货、安装调试完毕、现场清理完毕，并验收交付给用户正常使用。

2、安装实施地点

广东财经大学广州校区（广州市海珠区赤沙路21号）第一综合楼以及第三教学楼用户指定地点。

- （二）安装、调试与培训要求

1、安装、调试

所有设备均应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输，免费送货至采购人指定的交货地点，由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试。按规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 中标人安装调试人员一切费用自理。

2、培训要求

所有的技术培训均应服从采购人总的培训计划和内容的要求，中标人有责任对采购人的维修、操作人员进行合同设备的操作使用方面的培训，通过培训，使接受培训的人员能了解合同内设备的基本结构、性能，并掌握设备的操作、使用和维护保养的方法，能够在今后系统运行管理中有效地操作和维护安全防范系统。

- （三）项目质量与验收标准

1、质量保证

中标人提供的系统产品应满足本项目教育考试标准化考场的技术要求，方便运行管理，应有确定可行的质量保证体系。中标人对质量管理应有明确的组织措施和技术措施，应制订质量管理程序文件，并保证各种措施在各级组织范围内贯彻和执行。

2、验收标准

中标人所提供的设备须是未使用过的全新产品，中标人需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求,采购人有权要求更换，同时有权要求赔偿，所产生的一切费用由中标人全部承担。

- （四）质保期与质保金

1、质保期

中标人须对该批货物提供三年免费质保期，免费质保期从采购人签发最终验收报告开始。质保期内中标人免费提供系统正常使用情况下的维修及保养服务，并定期派工程师到现场维护和巡查，质保期内的任何问题（人为及自然灾害除外），中标人负责免费处理。

2、质保金

合同总价的5%作为质保金，验收合格之日起1年后，如无重大质量问题无息退还。

- （五）售后服务要求

中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- （六）结算与付款方式

全部货物现场安装完毕并验收合格后，采购人凭中标人开具的发票于15个工作日内支付合同总价的95%，余下5%的为质量保证金；在质保期内所购货物如果没有重大质量问题，质量保证金在质保期满1年后15个工作日内无息返还。

- （七）违约处罚

1、中标人交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收，并且经过采购人催告后无正当理由拒绝提供符合合同约定货物的，中标人须向采购人支付合同总价5%的违约金。

2、中标人未能按合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

3、采购人无正当理由拒收货物，到期拒付货物的，采购人向中标人偿付合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

第三部分　投标人须知

# 一、	投标费用说明

1.	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.	    本次招标向中标人收取中标服务费，中标服务费不在投标报价中单列。

投标人如参与本次投标，则视为投标人同意本项目中标服务费的收取规定。

中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费，该中标服务费按广东省物价局（粤价函〔2013〕1233号）文规定的标准费率下浮20％交纳中标服务费，以中标金额按差额定率累进法计算：

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

中标服务费支付方式：一次性以银行划帐的形式支付

收 款 人：广东金扬教育采购中心有限公司

开户银行：广州银行农林支行

帐    号：8001 8058 5908 017

# 二、	招标文件

3.	招标文件的构成

3.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标人须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

4.	招标文件的澄清更正

4.1	采购代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标人，报名及购买招标文件的投标人在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，采购代理机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

4.2	根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标人。

# 三、	投标保证金

5.	投标保证金

5.1	投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分，本次采购的投标保证金金额如下：

￥20，000.00（人民币贰万元整)

5.2	投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购投标担保函》）等形式提交。交纳办法如下：

1)	采用银行转账方式的，应在投标截止时间之前到达采购代理机构保证金账户；

收 款 人：广东金扬教育采购中心有限公司

开户银行：工行东风东路支行

帐    号：3602 0107 1920 0179 529

（此账号为保证金专用账号，其他款项请勿转入此账号）

      - 保证金转帐支付底单在开标前二天以扫描件形式发至我司邮箱jycg@gdjycg.com，并注明投标人名称、招标编号。

      - 投标保证金必须在投标截止日前二个工作日到达采购代理机构账户。

投标人（或代交人）填写银行交款票据时，必须清晰填写采购项目编号和投标人全称。否则有可能造成保证金退还的延误。

2)	采用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

①	采用采购文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式；

②	由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函或本机构约定的担保机构出具的政府采购投标担保函；

③	有效期超过投标（报价）有效期30天。

推荐担保机构及联系方式：

担保机构一：东莞市金鼎融资担保有限公司 联系方式：谭彪（13729920608）朱建明（13712393608/0769-2332688-8013）传真：0769-23326788

担保机构二：广东盈腾融资担保有限公司  联系方式：吴梓锷（手机：13922380992）、区畅（手机：13822117060）、欧阳洪（手机：13380217168）传真：0757-22662211

投标人以保函方式提交保证金，须在开标前两天将保函扫描件发至我司邮箱 jycg@gdjycg.com。保函原件可提前交至我司或密封于唱标信封中上交。

3） 递交投标文件现场除银行保函（或《政府采购投标担保函》）外，不收取其他任何形式的投标保证金。

5.3	如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

5.4	中标人的投标保证金,在中标人交纳中标服务费并与采购人签订采购合同后，凭合同原件到采购代理机构办理无息退手续，采购代理机构在收到合同后5个工作日内原额退还。

5.5	为使投标保证金得以顺利退还，请投标人认真阅读《投标文件格式》“退保证金说明”中的内容并按要求填写及签章。

5.6	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）	中标人在规定期限内未签订合同。

3） 中标人未按本须知规定向采购代理机构交纳中标服务费。

# 四、	投标文件的编制

6.	投标的语言

6.1	投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	投标文件编制

7.1	投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

7.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3	投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为投标人所提交的投标文件填报的内容不详或不清晰，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人自行承担。

8.	投标报价及计量

8.1	投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

# 五、	投标文件的数量、封装和签署

9.	投标人应编制的投标文件构成和份数：

9.1	投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份；

9.2    独立密封包装的“开标信封”一份，内装：

1）报价一览表

2）退保证金说明（仅作为退保证金时用）

9.3    投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

9.4	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

9.5	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

10.	投标文件的密封和标记

10.1	投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

10.2	为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

10.3	信封或外包装上请按以下格式标记（封口处应加盖投标人印章。）：

正本/副本/开标信封 采购代理机构名称: 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 联系人： 联系方式： 于 年 月 日 时 分之前不准启封（即投标截止时间）

10.4	如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

# 六、	投标文件的递交

11.	投标文件的递交

11.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

11.2	采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的。

11.3	采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

12.	投标文件的修改和撤回

12.1	投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

12.2	投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

# 七、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

# 八、	询问、质疑、投诉

13.	询问

13.1	投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

14.	质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑。采购代理机构依法给予答复，并将结果告知有关当事人。广东金扬教育采购中心有限公司处理质疑的依据是国家相关法律法规以及《广东省政府采购工作规范（试行）》第十一章。具体程序阐释如下：

14.1    质疑处理遵循公平、公正、规范、高效的原则。

14.2    投标人质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实依据。

14.3    投标人质疑应符合下列条件，不符合下述条件的，采购代理机构不予受理：

1）提供质疑的项目名称及其采购编号、质疑投标人的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系方式等基本情况。质疑文件必须由其法定代表人签署，并加盖单位公章，提交质疑书原件（传真件及扫描件恕不受理）

2）有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律法规的名称及条款内容。(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

3）质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

4）质疑事项属于有关法律法规规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

14.4    各环节质疑时效的规定如下，超出质疑时效的质疑，采购代理机构将依法不予受理。

1）	招标文件在指定的信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以自招标文件公示时间截止后7个工作日内提出质疑。

2） 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

14.5    采购代理机构受理质疑办理程序：

1）采购代理机构应当在收到质疑书原件当日与质疑人办理签收手续（快递质疑书原件除外）。

2）先与质疑人进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如质疑投标人对沟通情况满意，撤回质疑的，质疑处理程序终止。

3）质疑书内容不符合规定的，采购代理机构应以书面形式告知质疑人，质疑人应根据有关规定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑人放弃质疑。

4）根据“谁主张、谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购代理机构。

5）处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；组织原评审委员会或磋商、谈判小组进行复议，委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见，也可以组织听证会进行论证调查。

6）在质疑处理期间，采购代理机构视情形可以依法决定暂停采购活动

7）采购代理机构原则上在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑人，并通知其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。答复函可以直接领取，或以传真、邮寄、邮件形式均视为有效送达。

14.6    投标人向采购代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他部门提起同一质疑。投标人如已就同一事项提起投诉、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

14.7    采购单位、评审专家和其他相关投标人等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

14.8    质疑人拒绝配合采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人爱规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

14.9    质疑投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑：

1）捏造事实或提供虚假证明材料的；

2）假冒他人名义进行质疑的；

3）拒不配合进行有关调查、情节严重的。

14.10	质疑联系方式

质疑受理机构名称：广东金扬教育采购中心有限公司

质疑受理机构地址：广州市越秀区环市东路461号9楼

质疑联系人：廖小姐

质疑受理机构电话：020-37619082

质疑受理机构传真：020-37636247

质疑受理机构邮箱：jycg@gdjycg.com

邮编：510075

15.	投诉

15.1	投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

15.2	政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地  址：广州市仓边路26号8楼

电  话：020-83188580、83188586、83188500、83188511

邮  编：510030	传  真：020-83357559

# 九、	合同的订立和履行

16.	合同的订立

16.1	采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

16.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

17.	合同的履行

17.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

17.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

18.	有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》第二部分的第十二章和第十三章。

# 十、	适用法律

19.	采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

# 十一、  说明

20．     合格的货物和服务：

20.1     “货物”是指投标人制造或经销的符合招标文件实质性要求的货物等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物。

进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

20.2     “服务”是指出货物和工程以外的其他政府采购对象，包括投标人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

20.3     所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》内的产品，应同时具备《中国强制认证》（CCC认证）。

20.4      所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索赔，否则由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

21.5     根据财库2007[119]号文与财办库2008[248]号文关于政府采购进口产品管理的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可提供进口产品。

21.      日期、天数、时间：

21.1      如无特别说明，均为公历日及北京时间。

21.2      本项目投标文件递交截止时间以采购代理机构开标大厅公布的网上北京标准时为准。

21.3      证明资料有效期限的认定以开标当天日期为准。

22.       本采购文件解释权归广东金扬教育采购中心有限公司所有。

第四部分　开标、评标、定标

# 一、	开标

1	采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由监督人员检查投标文件的密封情况，无监督人员时由政府采购代理机构工作人员现场展示投标文件，请所有在场的投标人检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3	采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认。

# 二、	评标委员会

1.	本次招标由政府采购代理机构依照政府采购法律法规及相关规章政策的规定，组建评标委员会。本次评标由评标委员会负责，评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的专家共5名组成，除采购人代表外，其他成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

2.	评标委员会成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评标委员会成员回避：

1）三年内曾在参加本项目的投标人中任职或担任顾问的；

2）配偶或直系亲属在参加本采购项目的投标人中任职或担任顾问的；

3）与参加本采购项目的投标人发生过法律纠纷的；

4）评标委员会中，同一任职单位评标委员会成员超过两名的；

5）参与招标文件论证的（不含采购人代表）

6）法律法规规定应当回避以及其他可能影响公正的。

3.      评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

4.      评标委员会在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

5.	在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.	如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

# 三、	评标方法、步骤及标准

1.	本次评标采用综合评分法。

2.	资格性和符合性审查

2.1	评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.2	只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

3.	技术、商务及价格评审

3.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |

3.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

3.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

3.4	价格评审

3.4.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）	对投标货物的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标货物的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标人对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）	对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；

6）	本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

3.4.2	对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

1）投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予6%的价格扣除，即：评审价＝投标报价－小微企业产品核实价×6%；

2）	投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的价格扣除，即：评审价＝投标报价×(1－2%)；

3）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

4）	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

3.4.3评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

3.4.4	计算价格评分：各有效投标人的评标价中（校核修正后的投标报价为评审价），取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×权重。

3.5	评标总得分及统计：各评委评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

4.	中标人的确定

4.1	推荐中标候选投标人名单：本项目推荐两名中标候选人。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列，如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。推荐排名第一的为中标候选人，排名第二的为中标备选人。

4.2	中标价的确定（按照下述原则确定中标价，调整后总价如果超出投标人的报价，则以投标人报价为中标价；调整后总价如果小于投标人的报价，则调整后的总价为中标价。）：

（1）以公开唱读额为准。

（2）各项单价汇总价与公开唱读额不一致时，以小者为准。

（3）单价和数量之积与合价不一致时，以小者为准。

（4）缺项、漏项时视为包含在其他单价中。

（5）其他情况均按照靠小不靠大的原则予以修正调整。

4.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

5.	发布中标结果

5.1	采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)，广东金扬教育采购中心有限公司网(www.gdjycg.com)。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与投标邀请函的投标人资格要求一致 |
| 不能通过资格性审查的投标人，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1.投标报价是固定且唯一的。 |
|  | 2.投标报价不超过采购预算。 |
|  | 3.按要求足额缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件。 |
|  | 4. 投标文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 5．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
|  | 6.投标文件实质性响应招标文件技术和商务条款要求（即标注★号条款）。 |
|  | 7.无不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款。 |
|  | 8.符合法律、法规规定的其他实质性要求的。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 17分 | 根据招标文件的技术参数要求与投标文件进行评审，完全满足技术要求得13分，“▲”条款每一个负偏离扣1分，一般条款每一个负偏离扣0.5分，扣完为止。技术条款每一个正偏离加1分，最高17分。 |
| 2 | 300万像素宽动态红外网络摄像机1、300万像素宽动态红外网络摄像机2、管理平台 | 5分 | 对比所投产品的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置及品牌信誉、市场占有率等情况：最优得5分，次之以1分递减，最低0分。 |
| 3 | 教育考试网上巡查网关、身份认证终端、考试作弊信号屏蔽器 | 8分 | 对比所投产品的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置及品牌信誉等情况：最优得8分，次之以2分递减，最低0分。 |
| 4 | 汇聚交换机、接入层交换机 | 2分 | 对比所投产品的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置及品牌信誉、市场占有率等情况：最优得2分，次之以0.5分递减，最低0分。 |
| 5 | 拾音器、手持金属探测器 | 2分 | 对比所投产品的技术灵敏性、兼容性、稳定可靠性、功能配置及品牌信誉等情况：最优得2分，次之以0.5分递减，最低0分。 |
| 6 | 存储系统、流媒体平台 | 2分 | 对比所投产品的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置及品牌信誉等情况：最优得2分，次之以0.5分递减，最低0分。 |
| 7 | 监控级硬盘、50吋液晶监视器 | 2分 | 对比所投产品的技术先进性、兼容性、稳定可靠性、功能配置及品牌信誉: 最优得2分，次之以0.5分递减，最低0分。 |
| 8 | 光纤模块、室外单模光纤、光纤跳线、网线、电源线等 | 2分 | 对比所投线材的质量、工艺、环保节能、安全性及品牌信誉等：最优得2分，次之以0.5分递减，最低0分。 |
| 合计 |  | 40分 |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

# 附表三：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 2分 | 横向对比有效投标人经营财务状况，以2015-2016年经会计事务所审计的财务报表为准。好（2分）；中（1分）；差（0分） |
| 2 | 业绩 | 10分 | 2012年以来(以合同生效时间为准)，承接过单项合同金额不低于50万元的标准化考场项目业绩：每个业绩得2分，最多得10分，不提供不得分。 每个业绩都必须同时提供以下加盖投标人公章的业绩证明材料，缺少任何一份材料都作为无效业绩处理： 1、中标通知书复印件； 2、合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方法人名称、合同标的、成交金额的页面及签字盖章页）复印件（合同上没有标明金额的，须提供由用户单位或使用部门出具且盖有其公章的书面的合同金额或结算金额证明原件）； 3、对应的验收报告复印件或用户证明复印件（验收报告必须盖有用户单位或验收部门公章，无验收报告的，须提供用户单位或使用部门出具的且盖有其公章的完成用户证明，验收报告及用户证明须在投标时提供原件备查）； |
| 3 | 案例 | 2分 | 投标人提供标准化考场网上巡查系统、身份验证及作弊防控系统的成功案例，有得2分，没有或不提供不得分。 必须同时提供以下加盖投标人公章的案例证明材料，缺少任何一份材料都作为无效案例处理： 1、合同关键页及采购设备清单（关键页包括能够获知甲乙双方法人名称、合同标的、成交金额的页面及签字盖章页）复印件（合同上没有标明金额的，须提供由用户单位或使用部门出具且盖有其公章的书面的合同金额或结算金额证明原件）； - 2、考试院出具的互联互通证明文件。 |
| 4 | 软件登记证书 | 1.5分 | 提供所投管理平台软件著作权登记证书及软件测试报告复印件并加盖投标人公章的，得1.5分，没有的，不得分 |
|  |  | 1.5分 | 提供所投流媒体平台软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章的，得1.5分，没有的，不得分 |
| 5 | 投标人信誉 | 2分 | 2014年以来投标人获得“守合同重信用”荣誉称号，连续2年得2分，1年得1分，没有不得分；以提供相关证书复印件并加盖投标人公章为准，未提供或证书无效的不得分。 |
|  |  | 1分 | 提供有效的电子与智能化工程专业承包企业资质证明文件，并加盖投标人公章，得1分，没有的，不得分 |
|  |  | 1.5分 | 提供有效的计算机信息系统安全服务等级证，广东省外企业还须提供通过广东省公安厅技防部门的备案证明材料，并加盖投标人公章，得1.5分，没有的，不得分 |
|  |  | 1.5分 | 提供有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》（资质等级三级或以上），或有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格备案证明》（资质等级三级或以上），并加盖投标人公章，得1.5分，没有的，不得分 |
| 6 | 技术服务力量与本地化服务支撑 | 2分 | 拟投入本项目的项目经理情况（提供系统集成项目管理工程师资质证书及2017年以来的社保缴纳证明文件并加盖投标人公章）：高级工程师2分，工程师1分，其他0分 |
|  |  | 2分 | 拟投入本项目的主要技术服务力量及人员情况（提供人员的相应资质证书及2017年以来的社保缴纳证明文件并加盖投标人公章）：优（2分）、中（1分）、一般（0分） |
|  |  | 1分 | 投标人在项目所在地设有非委托的售后服务机构或维修中心（提供营业执照或已备案的房屋租赁合同证明文件并加盖投标人公章）的，得1分，项目所在地区以外得0分 |
| 7 | 售后服务及实施方案 | 2分 | 对比项目售后维保、服务实施方案的针对性、计划性、可操作性（包括但不限于技术与操作培训方案、质量保证措施、安装调试、工期进度计划及验收方案；质保期限、维护保养方案及计划、故障维修响应的服务承诺）：优（2分）、中（1分）、一般（0分） |
| 合计 |  | 30分 |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

# 第五部分　合同书格式

政府采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据                 项目（项目编号：                  ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：按用户要求完成安装、调试及验收。

2.交货方式：详见采购（招标）文件要求。

3.交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

1.乙方在货款结算时需交纳合同总金额3.8%的保修保证金给甲方，乙方在保修期间能履行保修条款及服务承诺，保修期满，采购买人即不计利息返还其保修保证金。

2. 乙方货物安装调试完毕并经双方对货物进行验收合格后，开具全额销售发票给甲方，采购人在十个工作日内完成办理财政直接支付申请手续，付款按国库直接支付的有关规定办理。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）：自项目验收交付之日起总体项目提供三年质量保证期，（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

2. 任何时候，卖方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，卖方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修；

3. 质保期内卖方提供上门免费服务，在质保期内设置7×24小时技术支持热线电话（固话、手机或小灵通）。如电话响应无法解决，则2小时内到现场，24小时内恢复设备正常运行。24小时内无法恢复的，须提供同类型的替代新产品给学校使用。质保期后，卖方须提供终生技术支持保障服务。。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1)乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2)乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日             签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第六部分 投标文件格式

注：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

委托编号：BJY142017056

采购项目名称：广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目

采购项目编号：GDJY17111606HG043

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织 （投标时提交企业法人《营业执照》副本复印件或事业单位法人登记证等相关证明）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3、本项目不接受联合体投标； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4、已登记报名并获取本项目采购文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.投标报价是固定且唯一的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.投标报价不超过采购预算。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.按要求足额缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4. 投标文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6.投标文件实质性响应招标文件技术和商务条款要求（即标注★号条款）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7.无不符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 8.符合法律、法规规定的其他实质性要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.1.1 “★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 是否响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.对于招标文件中的★号条款内容逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.1.2“▲”条款自查表

| 序号 | “▲”条款要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  |  | 见投标文件（）页 |

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致，打“▲”为重要条款，如不满足不会导致废标，但会导致技术评审的严重扣分。

2.对于招标文件中的“▲”号条款内容逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目

采购项目编号：　GDJY17111606HG043

| 序号 | 内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RMB￥ （大写： ） |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2.2投标明细报价表

采购项目名称：　广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目

采购项目编号：　GDJY17111606HG043

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。

2、属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 2.3	政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商 (开发商) | 制造商 企业类型 | 节能 产品 | 环保标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价 在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：	1.	制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、	“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、	最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

4、 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

5、 若投标人不是所投产品的制造商，需同时提供相应产品制造商的《中小企业声明函》

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 投标函

投 标 函

致：广东金扬教育采购中心有限公司

为响应你方组织的  广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目  项目的招标[采购项目编号为：  GDJY17111606HG043  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目  货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)      作为投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本五份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十一）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .手    机：                  .

传    真：                             .邮    箱：                  .

代表姓名：                             .职    务：                  .

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标人（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 粘贴法定代表人身份证复印件（或有效身份证明复印件）

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东金扬教育采购中心有限公司

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标人名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目   项目采购[采购项目编号为   GDJY17111606HG043    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

粘贴被授权人身份证复印件（或有效身份证明复印件）

#### 4.4	制造商（或授权方）授权书

制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东金扬教育采购中心有限公司）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：               的文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/总代理，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该响应共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目文件中规定的相关事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

#### 4.5	资格性审查要求的其他资质证明文件

#### 4.6	名称变更

投标人如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.7	中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 财务报表

投标人应根据评审表要求提交相应年度的经第三方出具的完整的审计报告或鉴证报告。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 7.商务条款偏离表

| 序号 | 商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：对于招标文件商务要求中的一般条款内容逐条响应，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月     日

## 8.实施计划

#### 8.1	技术方案

8.1.1	技术参数响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应《用户需求书》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月     日

8.1.2	服务特点说明及详细方案（如有）

8.1.3	项目整体验收计划（如有）

8.1.4	投标人认为必要说明的其他内容

#### 8.2	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月     日

#### 8.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月     日

#### 8.4	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 9.中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东金扬教育采购中心有限公司

如果我方在贵中心组织的广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目招标中获中标（采购项目编号：GDJY17111606HG043），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵中心交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东金扬教育采购中心有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

注：投标人请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 10.唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 10.1	《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.2	退保证金说明（原件）

#### 10.3	《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件（投标人以保函方式提交保证金，须在开标时间前将保函扫描件发至我司邮箱 jycg@gdjycg.com）

退保证金说明

广东金扬教育采购中心有限公司：

（投标人全称） 参加贵方组织的广东财经大学教育考试标准化考场设备及相关服务采购项目、采购项目编号为GDJY17111606HG043的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人的投标保证金交纳凭证退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（报价）担保函

编号：（201 ）盈腾投保字第           号

广东金扬教育采购中心有限公司：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东盈腾融资担保有限公司

法定代表人：

年   月   日

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东金扬教育采购中心有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东金扬教育采购中心有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东金扬教育采购中心有限公司将有可能不予受理。

3：投诉书格式

投  诉  书

投诉人：                法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

委托代理人姓名：            职业：

住址：                      联系电话：

被投诉人：              法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（采购代理机构或采购人）提出了质疑，（其于     年   月   日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人： （签字）

年    月    日