广 东 财 经 大 学

校内分散采购

采

购

书

（适用于公开采购方式）

项目名称: 广东财经大学博学楼智能用电系统建

设项目

采购单位：      广东财经大学后勤处

发布时间：       2024年06月25日

目录

第一部分   报价须知	2

一、采购项目概况	2

二、相关说明	2

三、报价人资格	3

四、报价要求	3

五、报价文件要求	4

六、评审方法及原则	6

七、成交人确定	8

第二部分   采购需求书	12

一、技术（服务）要求	12

二、商务要求	12

第三部分  报价文件格式	15

# 第一部分   报价须知

（报价人应认真阅读采购书中全部内容。报价人必须按照采购公告、采购书的规定和要求提交报价文件，否则，责任自负。）

## 一、采购项目概况

1.广东财经大学广州校区博学楼自建设投入使用已将近40多年，该栋楼宇为教学楼宇，课室使用率高，配线线路基本都是老旧线路，供用电的配电单元老化严重，部分配电箱老化，电气回路的安全监测、报警、保护功能手段欠缺，对电气线路可能存在的安全隐患及故障完全依靠人工排查、人工经验判断。

2.本次项目主要针对博学楼一至九层课室、公共走廊部分、卫生间等区域回路断路器进行改造升级，以智慧安全用电为目标，通过更新安装智能微型断路器、智能微断网关等，搭建智慧安全用电平台，运用物联网、大数据、云计算技术，实现远程控制、实时监控、线路故障预警、能耗监测、借助大数据挖掘和分析，实现用电行为分析、设备健康管理、节能降耗管理，实现智慧化、安全化、节能化的校园用电，将用电事故防范于未“燃”。

3.建设内容及目标：

（1）精细化监管：覆盖到楼宇每层楼每个课室每个末端用电回路、24小时实时监测各回路电压、电流、功率、电能、温度、漏电等电参量。

（2）多数据监管：当线路发生过压、欠压、过载、过流、超温、短路、漏电等故障时，进行报警信息推送并及时跳闸保护。

（3）提升处理效率：设备端，网页端，手机端三端设备状态同步显示，通过多方终端设备访问系统，实现实时监控、保护及运营维护，支持定时策略，实现定时通断功能，实现节能管理，平台及时更新能耗环比统计分析，以便快速制定处理方案。

本项目采购预算控制价8.9万元，资金已到位。

## 二、相关说明

（一）本采购书仅适用于采购职能部门组织的校内分散采购活动。

（二）凡符合资格要求的报价人均可参加。

（三）无论结果如何，参加的报价供应商自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）采购单位可因任何原因，在递交响应文件截止时间前对采购书进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请报价人务必在送达响应文件截止日期前，关注相关信息发布情况,及时查询拟响应项目存在的可能变更情况。未及时关注公告信息导致的相关损失，由报价人自行承担。

（六）本项目不接受联合体报价和自然人报价，不得分包、转包。

## 三、报价人资格

参加采购活动的报价人须具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件。

（二）报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

## 四、报价要求

报价人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材和服务类为增值税普通发票）。报价人报价应包括全部货物、服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的报价除非因特殊原因并经双方协商同意，报价人不得再要求追加任何费用。

提醒：报价为采购清单总价。报价文件中只能提供唯一明确报价。

## 五、报价文件要求

报价人应按照下列内容及顺序编写、装订报价文件。报价文件中所有资格性、符合性证明材料均应当按照要求提供完整、全面、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖报价人单位公章方为有效。

（一）报价文件的构成、顺序及要求

1.报价文件封面；

2.目录；

3.资格性审查材料，包括但不限于：

（1）营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；

（2）相关资质证书或许可证书等复印件；

4.符合性审查材料，包括但不限于：

（1）提供法人或负责人资格证明、授权委托书；

（2）报价一览表；

（3）报价明细表；

（4）“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”；

（5）报价人声明及承诺；

5.证明材料等；

（二）报价文件的份数、签署和封装

1.报价人必须制作报价文件。报价文件份数为正本1份，副本2份。报价文件应当清楚地标明“正本”和“副本”，“副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以正本为准。报价文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。将密封袋密封后加盖与报价人单位一致的有效印章。报价文件以电子形式提交，应当加密。报价文件应规定时间内由评审小组现场拆封。评审小组需确认报价文件的密封性并作记录。

2.报价文件一经送达，无论报价人是否推荐成交，其报价文件不予退还。

（三）报价响应和偏差

1.报价文件应当对采购书的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购单位的响应。

2.采购书中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的报价将被否决。

3.报价文件对采购书的全部偏差，均应在报价文件的“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”中列明，除列明的内容外，视为报价人完全响应采购书的全部要求。报价人如不提供“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购书。

4.特殊情形处理：原则上“报价一览表”中的“报价总价”、“报价明细表”中的“报价总价”应当一致，如果出现不一致情形，以“报价一览表”中的“报价总价”为准。如果出现“报价一览表”中的大、小写金额不一致情形，以大写金额为准。

（四）报价无效情况

1.报价文件送达的时间超过规定的报价文件送达截止时间。

2.报价文件内容不符合“资格性”、“符合性”审查要求，或不满足采购需求星号条款要求。

3.报价超过采购预算；出现两个或多个报价。

4.报价文件含有采购单位不能接受的附加条件。

## 六、评审方法及原则

本项目采用评审方法  （二）评审方法二  。

（一）评审方法一：满足资格性和符合性要求的供应商中，按报价最低成交。

1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）：

评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。对报价文件是否满足采购需求星号条款进行审查。未通过的报价人不能确定为成交人 。

2、详细性评审：评审小组按照报价最低原则确定成交人。有效报价最低的的供应商推荐为成交人。最低报价相等时，由采购方代表确定1家作为成交人。

（二）评审方法二：评审小组对符合响应条件的供应商进行综合评审，综合得分最高推荐为成交人。

1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）

评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。对报价文件是否满足采购需求星号条款进行审查。未通过的报价人不能确定为成交人。

2.详细性评审（评审表见附表2）：

评审小组按综合得分由高到低推荐成交人。综合得分相等时，以报价低的优先，报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为成交人。

（三）评审方法三：评审小组与符合响应条件的供应商进行一轮或多轮谈判确定具体采购需求后，按最低报价或综合评审得分最高推荐成交人。

1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）

评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。未通过的报价人不能确定为成交人。

2.谈判

第一步：分别请有效报价人对采购项目的响应情况进行介绍，包括：是否完全响应采购书要求、项目的组织方案、报价的依据、服务质保承诺、需要明确的问题等。时间5分钟。评审小组集中与单一供应商分别进行，并给予所有参加报价的供应商平等的谈判机会。

供应商回答评委的质疑与提问，对技术（服务）要求、商务要求等内容双方协商。

第二步：通过谈判，了解报价人对项目的理解，斟酌自己的技术需求是否有欠缺，并补充完善。将完善后的内容向所有有效报价人进行确认，由报价人进行二次报价，第二次报价将作为最终报价。在采购需求没有实质性变化的情况下，第二次报价应当不高于第一次报价，否则第二次报价无效，以第一次报价为准。

评审小组应根据具体谈判情况制作谈判记录。

- 定标

本项目采用方式 定标。

方式一：评审小组推荐第二次有效报价最低的供应商为成交人。最低报价相等时，由采购方代表确定1家作为成交人。

方式二：评审小组按综合得分（评审表见附表2）由高到低推荐成交人。综合得分相等时，以报价低的优先，报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

## 成交人确定

采购单位应对评审小组推荐的成交人确认后，在发出采购结果公告后30日内与成交人签订采购合同。若成交人放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购单位单方面解除合同的，采购单位有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交人。

附表1

资格性与符合性审查表

（资格性审查内容应与“三、报价人资格”内容一致）

| 序号 | 审查内容及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| （一）资格性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容及标准 | 审查结果 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件。 |  |
| 2 | 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料） |  |
| （二）符合性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容及标准 | 审查结果 |
| 1 | 提供法人或负责人资格证明；授权委托书 |  |
| 2 | 提供报价一览表 |  |
| 3 | 提供报价明细表 |  |
| 4 | 提供“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表” |  |
| 5 | 提供报价人声明及承诺 |  |
| 6 | 未出现采购单位无法接受的附加条件 |  |
| 结论 |  |  |

备注：

1.本表应与采购书中相关条款内容一致的。

2.每一项符合的打“〇”，不符合的打“×”。打“×”的，请说明理由。

3.“结论”一栏填写“通过”、“不通过”；任何一项出现“×”的，结论均为不通过；不通过的，为无效报价。

4.如“结论”意见不统一时，采用少数服从多数的原则确定评审结果，相关情况记录在评审报告中。

附表2：

详细评审表

| 评审因素 |  | 权重 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （采用低价优先法） |  | 10 | 满足采购书要求且最终报价最低为评标基准价，其价格分为满分，其他报价人的价格分按以下公式计算：报价得分＝（评标基准价/最终报价）×10（取小数点后二位） |
| 技术因素（65分） | 用户需求书响应情况 | 15 | 对用户需求书中各项条款响应清晰，有正偏离或全部无偏离的，得15分； 响应用户需求书条款时，条款响应不清晰或条款响应有缺项漏项的或有负偏离的，得10分； 不提供不得分。 |
|  | 提供终端及软件技术平台方案 | 20 | 优：投标人整体方案设计的先进性、合理性、完整性、可行性高，得20分； 良：投标人整体方案设计的先进性、合理性、完整性、可行性较高，得15分； 一般：投标人整体方案设计的先进性、合理性、完整性、可行性一般，得10分； 不提供不得分。 |
|  | 服务实力 | 10 | 根据投标人提供的承接本项目优势情况介绍、服务实力情况进行评审： 投标人提供的资料全面、详细，服务实力强，得10分； 投标人提供的资料较全面、较详细，服务实力强，得6分； 投标人提供的资料不够全面、服务实力较差，得4分； 不提供不得分。 |
|  | 提供施工方案 | 10 | 施工方案完整规范、具体、详细、针对性强，得10分； 施工方案较完整、较具体、具有一定针对性，得6分； 施工方案较简单、针对性差，得4分； 不提供不得分。 |
|  | 所投产品质量 情况 | 10 | 根据所投的产品（①智能断路器；②智能微断网关）的品牌、参数说明、材料介绍进行评审： 1.有提供产品品牌、彩页、认证、检测情况等产品技术水平证明材料，产品参数说明、材料介绍较完整，产品质量可靠性较高，得10分； 2.有提供产品品牌、彩页、认证、检测情况等产品技术水平证明材料，产品参数说明、材料介绍基本完整，产品质量可靠性一般，得6分； 3.未提供产品品牌、彩页、认证、检测情况等产品技术水平证明材料，但有产品参数说明、材料介绍，得4分； 4.未提供产品参数说明、材料介绍不得分。 |
| 商商务因素（25分） | 同类项目经验 | 10 | 投标人2019年1月1日至今具有同类项目服务经验，每项得2分，最高10分。需提供合同复印件，不符合或不提供不得分。 |
|  | 售后服务保障 方案 | 10 | 根据投标人提供的本项目售后服务保障方案（包括针对本项目的跟踪服务团队的设置、服务响应时间、故障解决方案）进行综合评审： 售后服务保障方案科学合理，可行性强，得10分； 售后服务保障方案较科学、较合理，具有一定可行性，得6分； 售后服务保障方案合理性差，可行性差，得4分； 不提供不得分。 |
|  | 拟投入本项目人员情况 | 5 | 根据投标人投入本项目服务团队成员的能力进行评分： 拟投入本项目服务团队成员的同类项目经验丰富、专业技术能力强、服务能力强，得5分； 拟投入本项目服务团队成员的同类项目经验较丰富、专业技术能力较强、服务能力较强，得3分； 拟投入本项目服务团队成员的同类项目经验较少、专业技术能力差、服务能力差，得1分； 投入人员必须为本企业员工，提供投标截止前1个月社保记录及相关证书复印件，不提供者不得分。 |
| 备注：评分细则中如需要报价人提供证明材料的，供应商应在报价文件中提交证明材料。 |  |  |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

# 第二部分  采购需求书

## 一、技术（服务）要求

（一）采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能微型断路器 | D80 4P | 1 | 只 | 博学楼一层总3（101,104，105，106,102，走廊） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 5 | 只 |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 3 | 只 | 一层总开1-1（107,108,109） |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 3 | 只 | 一层总开1-2（110，直饮水，备用） |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 2 | 只 | 一层总开1-3（洗手间，走廊，后厨） |
|  | 智能微型断路器 | C25 2P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
| 2 | 智能微型断路器 | C40 2P | 4 | 只 | 二层总4 |
|  | 智能微断网关 | XL-21 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
|  | 智能微型断路器 | D80 4P | 1 | 只 | 二层总3总开,二层总3（201，202，203，204,205） |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 5 | 只 |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 8 | 只 | 二层总2（206,207，208,209，卫生间，走廊） |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
| 3 | 智能微型断路器 | C63 2P | 1 | 只 | 三层总开1-4（303,307,308，厕所） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 2 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C20 2P | 1 | 只 | 三层总开1-5 |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 13 | 只 | 三层总电箱1-1,1-2，1-3（301,302,304,305） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 3 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C20 2P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
| 4 | 智能微型断路器 | C63 2P | 12 | 只 | 四层总开1-1,1-2，1-3，1-4,1-5（401,402,404,405,406,412,410,411，走廊灯，备用） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 2 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 3 | 只 |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
| 5 | 智能微型断路器 | C63 2P | 14 | 只 | 五层总开1-1,1-2,1-3,1-4，1-5（501,502,504,505,506,509,510,511,512,513,514,503，507,508，走廊灯，备用） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 3 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C16 1P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
| 6 | 智能微型断路器 | C63 2P | 10 | 只 | 六层总开1-1，1-2,1-3,1-4（601,602,604,605,606,609,610,611,603，612,607,608，走廊） |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 4 | 只 |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
| 7 | 智能微型断路器 | C63 2P | 11 | 只 | 七层总开1-1,1-2，1-3,1-4,1-5（701,702,704,705,706,709,710,711,714,713，走廊，备用） |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 2 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 2 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C20 2P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C25 2P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
| 8 | 智能微型断路器 | C63 2P | 7 | 只 | 八层总开关,801，803，804，805-811，走廊，厕所 |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 2 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 2 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C25 2P | 3 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C32 1P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C63 4P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
| 9 | 智能微型断路器 | C63 3P | 1 | 只 | 九层总开（904,910,907，走廊，监控） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 2 | 只 |  |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 1 | 只 |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 | 微断控制网关 |
| 10 | 在线用电安全监管服务平台 | 配置及提供在线用电安全监管服务平台，对楼宇课室用电进行日常管理。 | 1 | 套 | 按需求进行配置各项功能中具体技术指标性能要求 |

注：本次对广州校区博学楼一至九层楼层控制箱所涵盖的所有课室、公共走廊及卫生间的控制回路断路器进行改造更新，具体以现场实际数量为准，投标人勘察现场后，结合项目整体实际，对不符合标准或损坏的配电箱进行更换，对磨损严重的配电箱进行翻新，免费提供云平台软件管理系统，移动端超高清iPad1台，包含在报价中，结算不再进行调整。

（二）具体技术指标及性能要求：

基于云端部署、结合大数据、物联网等科技手段，建设符合需求的用电管理及电能管理的服务器平台软件并生成电力系统架构及供电拓扑布置，加强用电安全管理，耗能管理等决策和手段在平台端有实施通道，配电系统的末端通过安装物联智能断路器主要采集整个电力系统运行数据、环境数据等，系统实时监测用电安全和电能质量，同时数据处理、数据分析后提供给用户，通过PC端、移动APP等终端设备访问系统，实现实时监控、保护及运营维护，达到用电安全实时监测、预判预知、及时报警、实时干预目的，让用电更安全、更节能、更智能。

- 物联网微型断路器主要性能指标：

1、过流保护/预警：具备过流保护，保护值范围可调。

2、漏电预警：监控漏电流，超出保护值可发出报警，预警值可调。

3、过载保护/预警：监控功率，超出保护值可对线路进行保护，保护范围可调。

4、过压保护/预警：电压高于保护值可对线路进行保护，保护范围可调

5、欠压保护/预警：电压低于保户值时可对线路进行保护，保护值范围可调。

6、过温保护/预警：实时监测按线燃子温度，保护值范围可调。

7、短路保护：分段能力6kA/1OkA,短路保护动作时间小于10ms。

8、打火保护/预警：实时检测线路打火情况(接触不良、绝缘皮破损等),报警或跳闸。

9、定时开关：可设置定时任务控制断路器通断，实现不同场景的应用

10、按键开关：可通过产品面板按键点击切换断路器通断。

11、远程开关：可通过软件客户端(手机APP、PC云平台)远程控制断路器通断。

12、拨动开关：可通过拨动断路器手柄控制通断。

13、本地锁定：通过调节自动/手动切换开关，可切换自动模式和手动模式。

14、远程监控：可远程监控电流、电压、温度、有功功率、无功功宰、功率因素、用电量，计量统计等数据。

15、相序、缺相保护：当监测到相序错误或缺相时进行保护跳闸。

16、自动合闸：发生过压或欠压脱扣后，自动判断电压恢复正常可自动恢复供电，过欠压自恢复范围可调。

17.智能网关：有线RJ45、RS485、无线wifi NB-lot、4G，标装３５MM导轨式安装，自带电源，可记录最近１0次的故障及报警信息。

注：产品技术指标/规格型号中带“★”的为“实质性响应指标”。“实质性响应指标”不允许“负偏离”，否则报价无效；“非实质性响应指标”允许“负偏离”，但不能超出偏离范围，否则报价无效。

## 二、商务要求

（一）交货期及地点

交货期:自合同生效后10个工作日内完成安装、调试及培训工作，并交付给采购人使用。

送货地点：广东财经大学广州校区用户指定地点。

(二)安装、调试要求

1.送货、安装期间，所有设备的保管由成交人负责。

2.所有设备交货后的拆箱、安装等各项工作由成交人负责，但须在采购人指定人员的参与下进行。

3.成交人应依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装调试至正常使用状态。

4.本项目建设属于交钥匙工程，由成交人负责整体安装、部署与调试，包括管理平台安装部署、系统调试等。

- 项目质量与验收标准

1.若产品验收时有关技术参数不能满足采购文件技术要求，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人全部承担。

2.货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物为原厂商未启封全新包装，所有随设备的附件必须齐全，需有出厂合格证及检验报告。

4.成交人应及时向采购人提交验收方案申请项目验收，验收合格后签署验收报告，验收报告须含以下内容：

（1）可分别对各回路电流、电压、功率、电量、线路温升等电气参数实时监测，具备远程分合闸（可手动关闭） 、电能计量、温度监控保护、打火保护、过载保护、短路保护、过电压保护、欠电压保护、三相不平衡保护等功能。

（2）可设定不同的场景模式，定时启动或关闭不同设备。

（3）一旦发现险情立即预警并发送预警信息至 APP及 PC端。通过及时告警功能、预警机制，及时发现配电系统设备、周围环境的异常情况，以便及时进行检查与维护，防止意外事故发生。

（4）可设置漏电保护功能每月自动检测，确保漏电保护功能实时有效性。如果断路器漏电保护失效时，主动上报后台，确认故障点。

（5）一旦出现险情、故障等异常，可准确告知维护运营人员故障原因和故障点，大幅提升运维人员的工作效率。

（6）具备浪涌保护功能，抑制雷击导致的浪涌和电磁攻击导致的谐波对用电设备的伤害。

（7）可以按场景模式整定供配电时段，或者远程操作调整供配电，使得用电管理动作更便捷高效。

（8）搭建节能型智慧安全用电管理平台，实现快速、高精度检测供电回路电参数并形成有效的数据，支持预设安全控制点，异常时自动切断供电回路，分析和统计各个回路、教室、走廊或者特定区域的能耗计量，支持回路内所接设备的工作状态信息、在线故障检测，实时监控服务区域内楼层课室回路运行状况，实现智慧化管理。

（四）质保期

质保期两年，质保期自采购人组织验收合格之日起生效。

（五）售后服务要求

1.成交人需提供完整售后服务方案。成交人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费，不得收取任何工时费及工程师差旅费等其他费用。

2.成交人接到采购人报修后，2小时内响应，在12小时内派技术人员上门到场维护，并在1个工作日内解决问题。如在规定时间内不能解决问题，成交人提供相同档次的设备或部件给采购人代用。

（六）结算与付款方式

货物安装调试完成，经采购人组织验收合格后，于10个工作日内付合同款的95%，剩余5%作为质保金，质保期满后无息退回，需要开增值税专用发票。

（七）违约责任

1、成交人的违约责任：

(1) 成交人逾期交付使用的，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购单位支付违约金；逾期15日以上的，采购单位有权终止合同，由此造成的采购单位经济损失由成交人承担。成交人支付合同金额30%的违约金。

(2)成交人交付使用的服务不符合采购书、报价文件或合同规定的，采购单位有权拒收，并且成交人须向采购单位支付合同总价5%的违约金。

(3)其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

2、采购人的违约责任：

(1)采购人逾期付款的，应按照每日合同总价的3‰的比例向成交人偿付逾期付款的违约金；

(2)采购人违反合同规定拒绝接受服务的，应当承担由此对成交人造成的损失。

（八）其他要求

有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

1.采购人在履行合同过程中提供给成交人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购人。

2.成交人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则成交人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购人在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购人有权拒签合同并取消成交人资格。

3.如果采购人收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，成交人在收到采购人通知后，应当自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购人因此发生的费用和遭受的损失。

（九）争议解决：合同执行过程中发生的任何争议，双方友好协商解决，协商不成，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

# 第三部分  报价文件格式

校内分散采购报价文件封面

广 东 财 经 大 学

校内分散采购报价文件

项目名称:广东财经大学博学楼智能用电系统建设

项目

报价人名称：

报价人地址：

法人/委托代理人

（签字或加盖私章）：

联系电话：

联系邮箱：

报价人单位（盖章）

目录

- 营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件

XX页

- 法人或负责人资格证明                    XX页

- 授权委托书                            XX页

- 报价一览表                            XX页

- 报价明细表                            XX页

- 技术（服务）条款响应表                  XX页

- 商务条款响应表                         XX页

- 报价人声明及承诺                       XX页

- 证明材料                              XX页

- 营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件

- 法人或负责人资格证明（固定格式）

报价人单位名称：

法人或负责人（本人签字或加盖法人章）：

联系方式：

粘贴身份证复印件，反正面。

报价人单位（盖章）

年  月  日

注:报价人参加报价，必须提供法人或负责人身份证复印件。法人本人参加报价的，须将本人身份证原件带至评审现场备查；法人授权其他人参加报价的，须同时提供“授权委托书”（ 法人本人参加报价不需提供）。该资格证明为实质性响应内容。

- 授权委托书（固定格式）

法人或负责人（本人签字或加盖法人章）：

联系方式：

委托代理人（本人签字或加盖私章）：

联系方式：

委托代理人在本单位职务：

兹委托代表我单位参加贵单位组织的项目的采购活动，委托代理人为我单位正式在职职工，有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“报价一览表”和“报价文件”等材料，负责质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

报价人单位（盖章）

年  月 日

注: 委托代理人参加报价的，除提供“法人或负责人资格证明”外，还须提供“授权委托书”，同时提供委托代理人身份证复印件，本人身份证原件带至评审现场备查。该资格证明为实质性响应内容。

附：委托代理人身份证复印件

粘贴身份证复印件，反正面。

- 报价一览表

（参考样式，根据采购项目自行设计）

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 广东财经大学博学楼智能用电系统建设项目 |
| --- | --- |
| 报价总价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 表中报价总价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

- 报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能微型断路器 | D80 4P | 1 | 只 |  |  | 博学楼一层总3（101,104，105，106,102，走廊） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 5 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 3 | 只 |  |  | 一层总开1-1（107,108,109） |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 3 | 只 |  |  | 一层总开1-2（110，直饮水，备用） |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 2 | 只 |  |  | 一层总开1-3（洗手间，走廊，后厨） |
|  | 智能微型断路器 | C25 2P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
| 2 | 智能微型断路器 | C40 2P | 4 | 只 |  |  | 二层总4 |
|  | 智能微断网关 | XL-21 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
|  | 智能微型断路器 | D80 4P | 1 | 只 |  |  | 二层总3总开,二层总3（201，202，203，204,205） |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 5 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 8 | 只 |  |  | 二层总2（206,207，208,209，卫生间，走廊） |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
| 3 | 智能微型断路器 | C63 2P | 1 | 只 |  |  | 三层总开1-4（303,307,308，厕所） 三层总开1-5 |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 2 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C20 2P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 13 | 只 |  |  | 三层总电箱1-1,1-2，1-3（301,302,304,305） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 3 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C20 2P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
| 4 | 智能微型断路器 | C63 2P | 12 | 只 |  |  | 四层总开1-1,1-2，1-3，1-4,1-5（401,402,404,405,406,412,410,411，走廊灯，备用） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 2 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 3 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
| 5 | 智能微型断路器 | C63 2P | 14 | 只 |  |  | 五层总开1-1,1-2,1-3,1-4，1-5（501,502,504,505,506,509,510,511,512,513,514,503，507,508，走廊灯，备用） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 3 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C16 1P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
| 6 | 智能微型断路器 | C63 2P | 10 | 只 |  |  | 六层总开1-1，1-2,1-3,1-4（601,602,604,605,606,609,610,611,603，612,607,608，走廊） |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 4 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
| 7 | 智能微型断路器 | C63 2P | 11 | 只 |  |  | 七层总开1-1,1-2，1-3,1-4,1-5（701,702,704,705,706,709,710,711,714,713，走廊，备用） |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 2 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 2 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C20 2P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C25 2P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
| 8 | 智能微型断路器 | C63 2P | 7 | 只 |  |  | 八层总开关,801，803，804，805-811，走廊，厕所 |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 2 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 2 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C25 2P | 3 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C32 1P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C63 4P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
| 9 | 智能微型断路器 | C63 3P | 1 | 只 |  |  | 九层总开（904,910,907，走廊，监控） |
|  | 智能微型断路器 | C40 2P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C63 2P | 2 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微型断路器 | C32 2P | 1 | 只 |  |  |  |
|  | 智能微断网关 | 自带电源、导轨式 | 1 | 只 |  |  | 微断控制网关 |
| 10 | 在线用电安全监管服务平台 | 配置及提供在线用电安全监管服务平台，对楼宇课室用电进行日常管理。 | 1 | 套 |  |  | 配置及提供在线管理系统平台，对楼宇用电进行日常管理。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写人民币 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本《报价明细表》由报价人根据采购书及项目需求，结合自身认识和判断，自行制定。

2、本表“报价总价”必须与《报价一览表》中的“报价总价”一致。

3、对于报价免费的项目必须标明“免费”。

4、所有根据采购书、合同以及其它原因应由成交人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价人提交的报价总价中。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

六、技术（服务）条款响应表（固定格式）

| 采购书需求 |  |  |  | 报价人响应 |  |  | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 | 见报价文件__页 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人必须对采购书要求填写的“技术（服务）条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购书要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现报价人提供的偏离情况承诺与报价文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，报价人应承担报价无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

- 商务条款响应表（固定格式）

| 序号 | 采购书要求 | 报价人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：报价人必须对采购书要求填写的“商务条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购书要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现报价人提供的偏离情况承诺与报价文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，报价人应承担报价无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

八、报价人声明及承诺（固定格式）

致: （采购单位名称）

我方确认收到贵方提供的                采购项目（项目编号：     ）的采购书的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价人正式授权 (代理人全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白采购书的所有条款要求，并重申以下几点：

- 按采购书要求提供的报价总价详见《报价一览表》。

- 本报价文件的有效期完全响应采购书要求（报价截止时间起90天内有效），如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均在报价有效期内有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价。

- 我方如果成交，将保证履行采购书及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期履行好合同。

- 我方作为（制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于采购人的报价人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、准确的、有效的。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，招标人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

- 我方对在采购响应文件及采购过程中所作出的所有承诺承担法律责任。

- 我方在近三年没有违法行为，在以往政府招标采购活动中没有违规和违约行为，并保证所供货物及服务来源合法，否则由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

电    话：                             .传    真：.

地    址：.邮政编码：.

代表姓名：.职    务：.

特此声明。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

年  月  日

九、证明材料