广东财经大学佛山校区图书馆自动消防系统维保及其他消防系统维修服务项目询价文件

根据《广东财经大学校内分散采购实施办法（试行）》有关规定，我校拟通过简易询价采购方式选定一家供应商负责提供广东财经大学佛山校区图书馆自动消防系统维保及有为书院、同心楼、人才周转房消防系统维修服务，欢迎符合资格条件的单位前来报价。具体询价内容如下：

一、项目编号: FA-202206-020

二、项目名称：广东财经大学佛山校区图书馆自动消防系统维保及其他消防系统维修服务项目

三、采购控制价：40000元

该采购控制价只包括图书馆自动消防系统维保及单价300元以内的消防器材及消防设备零配件费用。

四、服务期限：2022年7月20-2023年7月19日

五、需求清单及要求

5.1、采购清单

5.1.1保养项目具体内容：佛山校区图书馆内①建筑防火分隔和安全疏散设施（中庭防火卷帘36樘）；②火灾自动报警系统(报警地址点620处）③消防给水设施（消防泵，稳压泵，消防气罐）；④消火栓系统；⑤自动喷水灭火系统；⑥气体灭火系统（IG541气体贮瓶20瓶）；⑦防烟、排烟设施（排烟风机，防火阀）；⑧消防广播系统；⑨疏散指示标志。

5.1.2维修项目内容：佛山校区图书馆、有为书院（9#、22#）、同心楼、人才周转房消防设施设备①建筑防火分隔和安全疏散设施；②火灾自动报警系统③消防给水设施（消防泵，稳压泵）；④消火栓系统；⑤自动喷水灭火系统；⑥防烟、排烟设施（排烟风机，防火阀）；⑦消防广播系统；⑧疏散指示标志。

5.2、 图书馆自动消防系统保养要求：

5.2.1中标人在维保期内应保证合同规定的维保消防设施符合国家公安部、建设部等相关部门关于消防安全管理的有关法律、法规，安全可靠、无故障运行，并能通过消防部门及其他相关部门的各项相关检查。

5.2.2中标人对维修保养范围内的消防系统每月进行一次巡检测试，每次检测完毕后填写《自动消防系统维修保养项目检测报告》，并经采购人代表签章认可（检测报告一式两份，采购人、中标人双方各存一份）。每月按消防管理部门要求在广东有关消防网站上报。

5.2.3在维保期内消防系统运行出现故障，若不能即时修复而影响消防系统正常运作，应书面通知采购人，同时中标人应做好相应的临时补救措施，派技术员到现场排除故障（并以书面记录存查）。

5.2.4  中标人对维保范围内的消防系统负维修保养责任。在维修保养过程中提供技术服务，按《自动消防系统维修保养项目检测报告》负责对消防设备进行认真的测试、维护，确保采购人消防系统安全可靠、无故障运行。

5.2.5 中标人维修人员到现场应遵守采购人有关管理制度，如中标人因故损坏甲方其它设施及财产，由中标人负责恢复原状，费用由中标人承担。

5.2.6在中标人维修人员工作期间，采购人免费提供消防维修人员保养工作中的临时用水、用电等。

5.3、消防系统维修要求：

5.3.1图书馆自动消防系统设施设备维修，单价300元以内的消防器材及消防设备零配件费用由中标人承担，单价300元及以上的由采购人承担；有为书院（9#、22#）、同心楼、人才周转房消防设施设备维修费用全部由采购人承担。维修费用按实结算，价格按中标单价（参考价ⅹ中标下浮率）计算，询价文件中没有列明参考价的维修项目参照市场价结算。

5.4、其他技术（或服务）要求：

5.4.1服务供应商设在维保维修作业过程中必须安全生产，做好预防安全事故的发生，在项目施工过程中如发生安全事故，由服务供应商自行负责解决，采购人概不负责，而由此造成的采购人的损失，均由服务供应商负责。

5.4.2服务供应商在佛山校区作业的工作人员必须遵守采购人的各项管理制度，其食宿问题由服务供应商自行解决。

5.5、消防维保工作实施

按照维保要求对系统进行巡检及检测，确认其工作正常。并填写相应的检测、保养专业表格，并得到采购方指定的责任人的签署，编号后归档。

5.5.1 月检：按计划抽样测试部分设备，致使一年内所有设备全部覆盖测试一遍，确保系统、设备的正常运行。

5.5.2  每月上传视频APP到采购人所属消防应急管理部门，对维保项目进行全面详细的消防检测，并出具正规检测报告，备消防部门查看。

5.5.3 协助配合消防部门的检查工作，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

5.5.4 消防部门检查出的问题，中标供应商应及时派遣专人协助处理，出现问题时能够在限定的时间内迅速解决，需更换的零部件要出具书面说明，并请相关人员核准签署。

5.5.5 消防维保数据要按月上报广东消防有关部门。

六、合格供应商

6.1★公司营业执照在有效期，且具有取得消防设施维护保养检测机构二级资质及以上。

6.2具有独立承担民事责任能力，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6.3具有合法有效的企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书。

6.4不接受联合体投标。

七、供应商报价

7.1消防设备维保维修参考价格表

广东财经大学佛山校区消防设施设备维保维修零配件参考价格表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 安装位置 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入输出模块 | 海湾 | 图书馆1-5楼 | 230 | 智能 |
| 2 | 气体灭火控制器 | 海湾 | 图书馆5楼 | 6800 | 4 区 |
| 3 | 电感烟探测器 | 海湾 | 图书馆1-5楼 | 210 | 智能 |
| 4 | 感温探测器 | 海湾 | 图书馆1-5楼 | 210 | 智能 |
| 5 | 警铃 | 海湾 | 图书馆1-5楼 | 180 | 智能 |
| 6 | 声光报警器 | 海湾 | 图书馆1-5楼 | 260 | 智能 |
| 7 | 放气指示灯 | 海湾 | 图书馆5楼 | 320 | 智能 |
| 8 | IG541贮瓶 | 国标 | 图书馆5楼 | 8800 | 70L |
| 9 | 防火卷帘控制器 | 国标 | 图书馆1-5楼 | 2600 |  |
| 10 | 防火卷帘电机 | 国标 | 图书馆1-5楼 | 2800 |  |
| 11 | 气体雾化喷头 | 国标 | 图书馆1-5楼 | 230 |  |
| 12 | 气体启/停按钮 | 国标 | 图书馆1-5楼 | 320 | 智能 |
| 13 | 消防广播功率放大器 | 海湾 | 监控中心(图书馆1楼） | 3500 |  |
| 14 | 消防风机控制箱 | 国标 | 图书馆5楼 | 3800 | 15KW |
| 15 | 消防水泵控制柜 | 国标 | 图书馆1楼 | 6500 | 55KW |
| 16 | 手动报警按钮 | 海湾 | 图书馆1-5楼 | 220 | 智能 |
| 17 | 消火栓按钮 |  | 图书馆1-5楼 | 210 | 智能 |
| 18 | 光电感温探测器 | 海湾 | 图书馆1-5楼 | 210 | 智能 |
| 19 | 报警主机智能电源 | 海湾 | 监控中心(图书馆1楼） | 1900 | 智能 |
| 20 | 消防泵 | 广一 | 图书馆1楼 | 26000 | 55KW |
| 21 | 火灾报警控制器 | 海湾 | 监控中心(图书馆1楼） | 16800 | 全 套 |
| 22 | 气体选择阀 | 国标 | 图书馆5楼 | 5800 | DN65 |
| 23 | 消防稳压泵 | 广一 | 图书馆1楼 | 6600 | DN80 |
| 24 | 消防电话总机 | 海湾 | 监控中心(图书馆1楼） | 3800 | 智能 |
| 25 | 消防电话分机 | 海湾 | 监控中心(图书馆1楼） | 260 | 智能 |
| 26 | 报警主机备用电池 | 国标 | 监控中心(图书馆1楼） | 520 | 12V/24AH |

7.2供应商报价

7.2.1供应商应对图书馆自动消防系统维保预算总价报一个固定下浮率，同时在《广东财经大学佛山校区消防设施设备维保维修零配件参考价格表》参考单价的基础上，对图书馆、同心楼、有位书院（9#、22#）和人才周转房消防设施设备维修单价再报一个固定下浮率，报价必须包含该项目的全部内容，只对其中部分内容报价的为无效报价。

7.2.2供应商的图书馆维保报价和图书馆、同心楼、有位书院（9#、22#）和人才周转房消防设施设备维修报价均包含材料费、人工费、装卸费、交通费、保险费、税金等所有一切费用，是采购人支付给供应商的唯一款项，供应商不得再向采购人收取其它任何有关维保维修费用。

八、报价要求

8.1按要求提交加盖报价供应商公章的广东财经大学采购项目报价单。

8.2提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。

8.3项目报价要求：

各供应商报价应为一次性报价，否则为无效报价。

报价供应商只能提供一份报价方案，否则为无效报价。

报价单不符合要求者视为无效报价。

供应商报价超过预算金额的视为无效报价。

供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，将认定该供应商以低于成本报价，其报价视为无效报价。

8.4本次询价须满足3家或以上供应商提交有效报价；若不足三家，本次询价失败。无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

8.5供应商所递交的报价单须密封完好，采购人拒收没有密封完好的报价单。报价文件一概不退。

九、确定成交供应商原则及步骤

9.1在通过资格性与符合性审查、满足技术（或服务）需求的基础上，按照以下公式计算下浮率：

图书馆消防系统维保项目下浮率ⅹ70%+其他消防系统维修项目下浮率ⅹ30%=综合报价下浮率

以综合报价下浮率最高原则确定成交供应商。有效报价下浮率最高的供应商为第一成交供应商，有效报价下浮率第二高的供应商为第二成交供应商，有效报价下浮率第三高的供应商为第三成交供应商。

当出现相同报价时，按递交报价文件的签到先后顺序，由相同报价的供应商从号码箱中随机抽取一个乒乓球，以乒乓球上标注的号码数作为相同报价的供应商的排名顺序（从小到大）。

若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购人单方面解除合同的，采购人有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

9.2根据资格性和符合性审查表内容逐条对报价文件的资格性和符合性进行审查，审查报价人资格是否符合要求，每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求，主要审查报价文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、报价有效期是否满足要求等。

9.3只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的，方为有效报价，才有资格进入第二阶段的评审，否则，视为无效报价。

9.4没有实质性响应询价文件要求的报价文件被视为无效报价。报价文件存在下列情形之一的，作无效报价处理,不得进入后续评审，以弄虚作假、串通报价的，其中标结果无效。

未按询价文件要求签署，或未按规定格式填写，或实质性内容不全或关键字迹模糊不清的。

报价有效期不足的。

报价人报价高于项目经费预算或询价文件规定的其他价格要求的。

报价人资格条件不符合询价要求，或不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的。

报价人未能实质响应询价文件所有实质性要求和条件（★条款）的。

报价人报价低于其成本，或者明显低于其他报价人报价，该报价人又不能合理说明或者不能提供相关证明材料的。

报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（按询价文件规定提交备选报价方案的除外）。

报价文件明显不符合或超出本项目采购内容及要求的。

报价文件附有采购人不能接受的条件的。

报价人以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假方式报价的。

符合《广东财经大学校内分散采购实施办法（试行）》及本项目询价文件规定的其他无效报价情形的。

报价人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书进行报价的，以他人名义报价。

9.5报价人有下列情形之一的，应认定其属于弄虚作假的报价。

使用伪造、变造的资格、资质证书等证件。

提供虚假的财务状况或者业绩。

提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。

提供虚假的信用状况。

其他弄虚作假行为。

9.6报价人有下列情形之一的，应认定其属于串通报价。

报价人之间协商报价文件的实质性内容。

报价人之间约定中标人。

报价人之间约定部分报价人放弃报价或者中标。

属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同报价。

报价人之间为谋取中标或者排斥特定报价人而采取的其他联合行动。

不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制。

不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜。

不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人。

不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异。

不同报价人的报价文件相互混装。

十、结算与支付方式

10.1中标供应商按合同要求完成图书馆自动消防系统维保任务，在合同履行满半年后15个工作日内，甲方按中标价向乙方支付50%维保费用,余款在合同期届满后15个工作日内支付。

10.2中标供应商按合同要求完成图书馆、同心楼、有位书院（9#、22#）和人才周转房消防设施设备维修并提供结算票据后，甲方在15个工作日内支付乙方维修费。维修费用按实结算，价格按中标单价（参考价ⅹ中标下浮率）计算，询价文件中没有列明参考价的维修项目参照市场价结算。

十一、违约责任

成交供应商未按合同约定时间完成维保任务，没有及时上传维保数据到消防管理部门或者拒绝为其他消防系统（同心楼、人才周转房、有为书院9#、22#）提供维修服务（因天气或其它原因需经采购人同意并有书面说明的除外）须承担违约责任，采购人可以单方面终止合同。

十二、其他事项

12.1如果本次供应商报价超过本项目预算金额，本次询价采购失败。

12.2报价文件送达时间：2022年6月21日（星期二）上午9：00—9:30。

12.3报价文件送达地点：广东财经大学佛山校区厚德楼217室（佛山市三水区云东海街道广东财经大学佛山校区）。

12.4询价评审时间： 2022年6月21日（星期二）上午9:30。

12.5 与本项目相关的澄清、更正、成交结果等内容均在学校采购与招标中心官网发布。

联 系 人：兰老师　　联系电话：0757-87828202

12.6本询价文件未尽事宜的解释权属于广东财经大学。

- 广东财经大学

2022年6月7日

附件1

报价声明

广东财经大学：

我方确认收到贵方提供的广东财经大学佛山校区图书馆自动消防系统维保及其他消防系统维修服务项目询价文件及相关附件的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价供应商正式授权 (授权代表全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿光盘 1 套，报价文件包括如下内容：

- 本报价声明。

- 报价一览表、报价明细表。

- 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 其他技术（或服务）响应文件。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方严格遵守贵校采购有关规定。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

- 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

- 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在询价报价、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2022年  月  日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-1

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 广东财经大学佛山校区图书馆自动消防系统维保及其他消防系统维修服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FA-202206-020 |
| 图书馆自动消防系统维保总报价下浮率 | % |
| 图书馆、同心楼、人才周转房、有为书院（9#、22#）消防系统维修项目下浮率 | % |
| 综合下浮率 | % |
| 备注 | 图书馆维保项目下浮率ⅹ70%+图书馆、同心楼、人才周转房、有为书院（9#、22#）维修项目下浮率ⅹ30%=综合报价下浮率 |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-2

报价明细表

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 下浮率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆自动消防系统维保 |  |
| 2 | 图书馆、同心楼、人才周转房、有为书院（9#、22#）消防系统维修 |  |
| 3 | 综合报价下浮率 |  |

注：合计的“总报价”要与《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。图书馆维保项目下浮率ⅹ70%+图书馆、同心楼、

人才周转房、有为书院（9#、22#）消防系统维修项目下浮率ⅹ30%=综合报价下浮率。

报价供应商（公章）：

日期：   年    月    日

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件3

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

营业执照号码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）

附件4

授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（报价供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

代理人（签名）：

（注：法定代表人为报价供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。

附件5

企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件

3.提交企业资质证明。